Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 18.05.2015r.

EZP-271-2/80/2015/pismo 1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę butelek i smoczków do karmienia niemowląt i dzieci nr postępowania EZP-271-2/80/2015

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Zamawiający w zał 3, poz 4. podał następujący opis : Smoczek wielokrotnego użytku z nakrętką do butelki standardowej rozmiar 1 (wiek dziecka od 6 miesięcy), wykonany z lateksu, z odpowietrzaczem, do podawania papek, z otworem przepływowym w formie krzyżyka, nakrętka w kolorze pomarańczowym, mający przeznaczenie do stosowania w warunkach szpitalnych. Czy zamawiający wymaga aby oferowany smoczek w poz. 4 był w rozmiarze 2, czyli dla dziecka powyżej 6 m-ca życia, z otworem w kształcie krzyżyka, do podawania papek?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby oferowany smoczek w poz.4 był w rozmiarze 2, czyli dla dziecka powyżej 6 m-ca życia, z otworem w kształcie krzyżyka, do podawania papek.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga aby  zaoferowane smoczki wielokrotnego użytku były lateksowe, w kształcie anatomicznym,  umożlwiającym swobodną pracę masy języka, zarówno wertykalną jak i horyzontalną, odpowiadający na naturalne naciski występujące w jamie ustnej dziecka, miękkie, elastyczne, z antykolkowym systemem odpowietrzania, umieszczonym na zewnątrz, który wyrównuje ciśnienie w butelce oraz zapobiega zaciskaniu się smoczka i połykaniu powietrza przez dziecko, z jednootworowym przepływem lub krzyżykiem, z nakrętką pasującą do oferowanych butelek i gotowych mieszanek mlek RTF wszystkich firm ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby  zaoferowane smoczki wielokrotnego użytku były lateksowe, w kształcie,  umożliwiającym swobodną pracę masy języka, zarówno wertykalną jak i horyzontalną, odpowiadający na naturalne naciski występujące w jamie ustnej dziecka, miękkie, elastyczne, z antykolkowym systemem odpowietrzania, umieszczonym na zewnątrz, który wyrównuje ciśnienie w butelce oraz zapobiega zaciskaniu się smoczka i połykaniu powietrza przez dziecko, z jednootworowym przepływem lub krzyżykiem, z nakrętką pasującą do oferowanych butelek i gotowych mieszanek mlek typu RTF, wszystkich firm.

Równocześnie Zamawiający dokonuje zmian w SIWZ:

W pkt. 8.5 wino być: W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1. Deklaracja zgodności z dyrektywami i normami bezpieczeństwa, obowiązującymi na terenie WE nr 1935/2004, 2023/2006, 10/2011

8.5.2. Deklaracja zgodności z normami PN EN 14340, FDA CFR21 $177.1520

8.5.3. Oświadczenie, że oferowane produkty są zgodne z wymaganiami określonymi w pkt. 3.4 do SIWZ

W pkt. 8.6. POZOSTAŁE DOKUMENTY winno być:

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.(Załącznik nr 5).

8.6.2. Sprawozdanie z badań z akredytowanego laboratorium sanitarno- epidemiologicznego w zakresie skuteczności i metody sterylizacji i wyniku oznaczenia migracji globalnej zgodnej z PN-EN 1186-9;2006 i DK 2007/19/WE z dnia 30 marca 2007, załącznik VIII, w etanolu i wodzie dejonizowanej.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje wysłane zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych

Mgr Dorota Węglowska