Kraków, dnia  21.05.2015r.

EZP-271-2/77/2015 p- 5

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  drobnego sprzętu medycznego - 5 grup  nr postępowania EZP-271-2/77/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców  Zamawiający wyjaśnia:

- Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka z regulacją w zakresie 22-47mm w obu wariantach, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka z regulacją długości w zakresie 5-30mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

- Pakiet 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji mostka 18g X 43mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę do pobierania szpiku kostnego w rozmiarze 15G x 60mm lub 73mm oraz 14G x 73mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz do pomp o długości 150cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert .

Nowy termin składania ofert  - 25.05.2015r  do godz. 10:45

Nowy termin otwarcia  ofert  - 25.05.2015r  o godz. 11:00

Pozostałe zapisy bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje  zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga