Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 26.06.2015

EZP-271-2/100/2015/p-1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup zmywarki laboratoryjnej dla Prosektury w budynku B w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie  nr EZP-271-2/100/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy Specyfikacji technicznej- parametry wymagane (załącznik 4/1 do SIWZ)

# Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w 3 poziomy mycia?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga 3 poziomy mycia, poziom najwyższy dla narzędzi chirurgicznych

Pytanie 2

Dot. pkt. 8- Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie wyposażone w 2 poziomy mycia?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski