Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 26.06.2015

EZP-271-2/100/2015/p-2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup zmywarki laboratoryjnej dla Prosektury w budynku B w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie  nr EZP-271-2/100/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytania do wymagań technicznych:

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie pracujące w zakresie temperatur od temperatury otoczenia do 95°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych [szer. x głęb. x wys.] 600 x 700 x 845 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy 7 kW?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

- Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski