Uniwersytecki  Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0-12 658-20-11; fax: 0-12 658-10-81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 12.06.2015r

EZP-271-2/96/2015/p1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pasków Etest dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Sprawa nr: EZP-271-2/96/2015

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dołączył do oferty kilka przykładowych certyfikatów kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2 Pytania do SIWZ – Formularz cenowy

Czy Zamawiający wymaga, by testy pochodziły od jednego producenta i były wykonane z plastiku z gradientem 15 podwójnych stężeń każdego antybiotyku do określania wartości MIC drobnoustrojów i grzybów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza również

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby na oferowanych paskach z gradientem 15 stężeń leku na skali znajdowały się zaznaczone stężenia pośrednie leku?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, dopuszcza również

Pytanie 4

Czy w poz. 7 Zamawiający dopuści Colistynę o stężeniu antybiotyku 256 µg/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby paski z gradientem 15 podwójnych stężeń antybiotyku były wspomniane w co najmniej 10 publikacjach naukowych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 6 Pytania do umowy:

§1 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na:

,,Wartość maksymalną umowy dla celów zamówienia publicznego określa się w wysokości brutto ....... PLN z zastrzeżeniem, że wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień oraz, że ustalona maksymalna kwota nie upoważnia Sprzedającego do żądania złożenia przez Kupującego zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej, z zastrzeżeniem jej wykorzystania co najmniej w 70 %”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 7

§2 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na:

,,Towar dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji lub datę ważności oraz nazwę i adres producenta.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8

§4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na:

,,Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie .............. 60 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego …………………………………”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 9.

§6 ust. 1 lit. a – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikacje zapisu na:

,,w wysokości 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

# Pytanie 10

# Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia pozytywnej opinii KORLD? Proponowane paski są produkowane zgodnie z zaleceniami EUCAST i mają wiele pozytywnych opinii od jednostek medycznych pracujących na nich

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

z upoważnienia  Z-cy Dyrektora ds. lecznictwa

Prof. dr. hab. med. Krzysztof Fyderek