Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 23.06.2015

EZP-271-2/94/2015/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego – 6 grup  Identyfikator: EZP-271-2/94/2015 pismo 1

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dotyczy pak.6

Prosimy o informację, czy filtry w pozycji 1 i 2 mają posiadać kolorowe obudowy, posiadające przynajmniej jedną stronę w innej barwie. Takie rozwiązanie jest powszechnie stosowane na oddziałach szpitalnych wymagających natychmiastowych, specjalistycznych interwencji medycznych (szczególnie pediatrycznych i noworodkowych), pozwalają bowiem na szybką i jednoznaczną intensyfikację rodzaju toru infuzyjnego u pacjenta, a dzięki temu skutecznie eliminują możliwość powstania błędu medycznego.

Odpowiedź

Tak Zamawiający wymaga, żeby filtry w pozycji 1 i 2 posiadały kolorowe obudowy, posiadające przynajmniej jedną stronę w innej barwie.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z-ca Dyrektora ds. .Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga