Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 30.06.2015

EZP-271-2/94/2015/p-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego – 6 grup  Identyfikator: EZP-271-2/94/2015 pismo 2

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Grupa 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra o objętości wypełnienia max. 0,9ml spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Grupa 6, Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego filtra o objętości wypełnienia max. 0,7ml spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie 3

Grupa 6, Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego regulatora przepływu o zakresie regulacji 5-250ml spełniającego pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Grupa 6, Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego regulatora przepływu z portem do dodatkowych iniekcji spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Pragniemy zauważyć, iż oferowany port jest dodatkiem, który może być używane opcjonalnie i nie wpływa na funkcjonalność wyrobu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie 5

Grupa 6, Pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu? Pozytywna odpowiedź zapewni Zamawiającemu uzyskanie znacznie korzystniejszych cenowo ofert.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w zadaniu nr 6 wyłączy do osobnego pakietu pozycję 1 i 2 ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z-ca Dyrektora ds. .Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga