Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 15.07.2015

EZP-271-2/104/2015/p-3

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę Banku Komórek Macierzystych Ośrodka Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych  i roboty remontowe w Ośrodku Transplantacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie przy ul. Wielickiej 265 na dz.nr.166/4, obr.59, j. ew. Podgórze  numer sprawy: EZP-271-2/104/2015 - pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

W załączonym spisie dokumentacji technicznej zawarto dwanaście przedmiarów robót, natomiast na stronie zamieszczono jedenaście przedmiarów. Z porównania spisu i zawartości dokumentacji wynika, że brakuje na stronie Przedmiaru robót - Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla Etapu III - Modernizacja Zespołów Klimatyzacyjnych dla Stropów Laminarnych Poziom P1 i P2 Oddział Transplantologii - segment TP.

Uprzejmie proszę o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź: Dokumentacja została załączona na stronie.

Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie czy szafki SACH, SACK1 SACK4  wchodzą w zakres powyższego zadania ,  w przedmiarach  dot automatyki bms sufity laminarne  i automatyka bms transpatologia   zarówno w jednym jaki w drugim przedmiarze wyszczególniona została  szafa SASL. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: W zakres automatyki bms sufity laminarne wchodzi szafka SASL, automatyka bms transpatologia wchodzą szafki SACH, SACK1 SACK4

Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski