Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 24.07.2015r.

EZP-271-2/103/2015/pismo 3

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek 1 x użytku  nr sprawy: EZP-271-2/103/2015

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy Pozycji 8,9

Zgodnie z definicją rozmiaru Gauge, która ustanawia równoważne rozmiary średnic w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w Gauge’ach, prosimy Zmawiającego o wyjaśnienie czy uzna za równoważne strzykawki 14 G x 1 1/4” (2,0x30 mm) oraz 14 G x 1 ¼” ( 2,1 x 30 mm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga