SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: Dostawa odczynników do oznaczeń autoprzeciwciał w chorobach autoagresji wraz z dzierżawą aparatury.

Identyfikator: EZP-271-2/113/2015

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp. - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczeń autoprzeciwciał w chorobach autoagresji wraz z dzierżawą aparatury  dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie".

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.69.65.00-0 – odczynniki laboratoryjne; 38.43.40.00-6 - Analizatory

  - Szczegółowy zakres zamówienia dotyczący odczynników zawiera SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA i FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 3/1 i 3/2  do specyfikacji.

  - Wymagania dla dzierżawionej aparatury ( czytnika mikropłytek z oprogramowaniem, automatycznej  płuczki  z możliwością programowania, skanera płaskiego do skanowania pasków testowych wraz  z programem komputerowym, mikroskopu do fluorescencji z lampą LED z kamerą i zestawem komputerowym, analizatora do oznaczeń metodą ELISA, analizatora do wykonywania oznaczeń metodą blotingu ) zostały określone w załącznikach do SIWZ.

  - Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

  - Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia  (odczynniki oraz aparatura) należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

  - Dostarczą odczynniki i  oprzyrządowanie na swój koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

  - Zamawiający wymaga stałości cen za dzierżawę oprzyrządowania przez okres trwania umowy.

  - Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Wykonawca  opłacił koszty kontroli zewnętrznej, oraz dokonał zakupu automatycznych czytników kontroli temperatury w lodówce w ilości szt. 2

  - Wymagany termin niezmienności cen na dostarczone odczynniki  min 12 miesięcy.

  - Zamawiający wymaga, aby oferowane odczynniki posiadały  optymalnie długi termin przydatności i były odpowiednio  zabezpieczone na czas transportu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

7.1. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych  zamówień składanych przez Zamawiającego.

7.2. Termin realizacji zamówienia  max 14 dni  od daty złożenia zamówienia faksem.

7.3. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, tak jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust.1  ustawy Pzp, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia –

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej –

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji  stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – wg załącznika nr 4 do   siwz,

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

8.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

( nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

( nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  ( nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

    - Dokumenty, o których mowa 8.3.8 ppkt. 1  tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.10 stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

    - Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

    - W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy  pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników  oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5.	W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.

8.5.2. Szczegółowy opis oferowanej aparatury (np. aktualny katalog zawierający dokładny opis potwierdzający zgodność zaoferowanej aparatury z wymaganiami zawartymi w SIWZ.)

8.6.    POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.   Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  tj do dnia 08.08.2015r.

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer(12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

Małgorzata Machlowska  – Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Każda składana oferta musi być zabezpieczona  w wadium. Wadium na całość zamówienia wynosi : 12.000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):

BGK o/Kraków,

49 1130 1150 0012 1146 4720 0009

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg  EZP-271-2/113/2015  W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a.  w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa  w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

b. pełnomocnictw

c. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

d. nie wyraził  zgody  na poprawienie omyłki, o której  mowa  w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości  wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

11.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np.. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

    - Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3/1…3/9 do SIWZ Wypełniony i podpisany załącznik nr 4, 5  do SIWZ

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

    - Dowód wniesienia wadium

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. Zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia  20.08.2015r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do oznaczeń autoprzeciwciał w chorobach autoagresji wraz z dzierżawą aparatury nr EZP-271-2/113/2015  …………nie otwierać przed …………...2015 r. godz. ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.08.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 2H-06b

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a)Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =  wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).

  - Cena oferty ma być podana w zł.

  - Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

  - Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria  i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta | Zasady oceny ( ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 98% | 10 punktów | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt x |
| 2 | Okres niezmienności cen | 2% | 10 punktów | Ilość m-cy zaoferowana przez badaną ofertę /max zaoferowaną ilość m-cy x 10 pkt x waga kryterium |

Ocenę końcową oferty OK= (KC + Konc) x ilość członków komisji

Najkorzystniejsza oferta – oferta o największej ilości punktów.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

- TRYB OCENY OFERT WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia a zgodnie z wymaganiami określonymi  przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie  dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie:

    - Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego  wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2010r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz.1314);

    - Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198 a-198 d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy

## Załączniki:

1. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1,

2. Formularz Ofertowy   – załącznik nr 2

3. Formularz szczegółowej specyfikacji, formularz cenowy  – załączniki  nr 3/1-3/2

4. Załączniki 3/3-3/9

4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44 oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4

5. Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt. 8.6.1 siwz – załącznik nr 5 do SIWZ.

6. Oświadczenie Wykonawcy wynikające z  pkt 8.6.Siwz – załącznik nr 6

Kraków, dnia: 28.07.2015

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

1.  Przedmiotem umowy jest dostawa odczynników do oznaczeń autoprzeciwciał w chorobach autoagresji wraz z dzierżawą zgodnie z ofertą z dnia ........................r. która stanowi nieodłączną cześć umowy.

2. Sprzedający gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres ……………….…….. ( wymagane 12 miesięcy) z zastrzeżeniem jednak dopuszczalności zmiany cen przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy poniżej.

3. Po tym okresie zmiana cen jednostkowych netto może nastąpić w przypadku:

- udokumentowanej zmiany cen przez Producenta

- zmiany średniego kursu euro w NBP powyżej/poniżej 3% w stosunku do średniego kursu euro z dnia podpisania umowy.

4. Zmiana cen jednostkowych brutto może nastąpić w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych.

5. O zmianie cen Sprzedający jest  obowiązany poinformować Kupującego na 5 dni roboczych przed ich wprowadzeniem.

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę

7. Zmiana cen musi nastąpić w trybie § 10.

8. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

9. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych parametrach po cenie jednostkowej nie wyższej niż zaoferowanej w ofercie

10. Wartość maksymalną umowy dla celów zamówienia publicznego określa się w wysokości brutto ................................................. PLN z zastrzeżeniem, że wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień oraz, że ustalona maksymalna kwota nie upoważnia Sprzedającego do żądania złożenia przez Kupującego zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej.

11. Środki oferowane przez Sprzedającego, będące przedmiotem obrotu posiadają stosowne świadectwa i certyfikaty, spełniają wymogi określone w Polskich Normach.

§2

Wydanie towaru nastąpi u Kupującego.

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Kupującego  na własny koszt i ryzyko w terminie ...............................dni od daty złożenia zamówienia.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru pochodzącego z najnowszej produkcji, o jakości i ważności zgodnymi z obowiązującymi producenta normami z terminem ważności określonym w ofercie.

Towar dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w czasie transportu w sposób określony odpowiednimi normami. Na opakowaniu powinna znajdować się etykieta fabryczna określająca rodzaj, typ towaru, jego ilość, datę produkcji oraz nazwę i adres producenta.

Towar dostarczany będzie Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie transportu oraz spowodowane niewłaściwym opakowaniem.

§ 3

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar w terminie ..........min. 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………..

- Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

- Sprzedający zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek Kupującego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Kupującego, Sprzedający nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Kupującego.

4. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Sprzedający nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

5. Naruszenie zakazu określonego w ust.4., skutkować  będzie dla Sprzedającego obowiązkiem zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecia świadczenia.

§ 4

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć odczynniki z optymalnie dla danego asortymentu długim okresem ważności.

§ 5

- Odbiór ilościowy nastąpi w dniu dostawy. Kupujący w razie braków ilościowych sporządzi protokół i niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego o brakach ilościowych.

- W razie stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj wad i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonych wadach.

- Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia oraz wymiany reklamowanego artykułu na wolny od wad.

§ 6

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

A/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

B/ w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej partii towaru

C/ w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanego towaru

- Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Kupujący.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 8

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Kupującego.

§10

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana  umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków.

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Kupującego ani sporządzenia Aneksu do umowy;

c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;

d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie;

e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) – nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu.

f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie lub wypowiedzenia umowy w zakresie spornego produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.

g) opisanych w § 1umowy

2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące  stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, i udokumentowane przez Sprzedającego. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen  netto przedmiotu umowy.

3. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem.

4. W przypadku wyczerpania danego asortymentu o którym mowa w załączniku do umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie.

5. W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

6. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

7. Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

8. Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca je spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta zmiana dotyczy.

§11

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia ..............................................r. do dnia………………………………..

- Strony dopuszczają możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w każdym czasie za zgodą stron.

- Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez żadnych w stosunku do niego konsekwencji w przypadku:

- nie dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego,

- nie wykonania zamówienia,

- innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy

- Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych

§12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

  - formularz cenowy

UMOWA DZIERŻAWY

§ 1

    - Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę na okres 36 miesięcy  , dostarczy i zainstaluje w miejscu wskazanym przez DZIERŻAWCĘ:

1.1. Czytnik mikropłytek z oprogramowaniem o wartości............................. typ …………. rok produkcji.......................

1.2. Płuczkę automatyczną z możliwością oprogramowania o wartości............................. typ …………. rok produkcji.......................

1.3. Skaner z oprogramowaniem do skanowania testów paskowych z programem komputerowym o wartości............................. typ …………. rok produkcji.......................

1.4. Mikroskop do fluorescencji z lampą LED, kamerą i zestawem komputerem  o wartości ……………………………….. typ……………….rok produkcji……………………………..

1.5. Analizator do oznaczeń metodą ELISA o wartości ……………………………….. typ……………….rok produkcji……………………………..

1.6. Analizator do wykonywania oznaczeń metodą blotingu  o wartości…………………….typ…………rok produkcji………………………

zwanych dalej „URZĄDZENIAMI”, oraz do bezpłatnego przeszkolenia w zakresie jego obsługi osób wskazanych przez DZIERŻAWCĘ.

  - Wydzierżawiający zobowiązuje się do bezpłatnego przeszkolenia w zakresie obsługi aparatów wymienionych w pkt. 1, osób wskazanych przez DZIERŻAWCĘ

- Termin wydania URZĄDZEŃ ustala się na  …………….. od daty podpisania umowy. Jako załącznik do Umowy zostanie dołączony protokół instalacji URZĄDZEŃ.

- Przez okres trwania umowy URZĄDZENIA pozostają własnością WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

- WYDZIERŻAWIAJĄCY oświadcza, że dokonuje naliczania amortyzacji od wydzierżawianych urządzeń.

§ 2

- DZIERŻAWCA zobowiązuje się do użytkowania URZĄDZEŃ w miejscu jego zainstalowania, z należytą starannością oraz zgodnie z dostarczoną instrukcją w języku polskim.

- WYDZIERŻAWIAJĄCY wraz z URZĄDZENIAMI dostarczy całość dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia.

- Zmiana miejsca użytkowania URZĄDZEŃ może być dokonana jedynie za zgodą i w porozumieniu z WYDZIERŻAWIAJĄCYM.

§ 3

DZIERŻAWCA nie ma prawa dokonywania żadnych napraw URZĄDZEŃ oraz zobowiązuje się do powiadomienia WYDZIERŻAWIAJĄCEGO o każdej awarii bądź uszkodzeniu URZĄDZEŃ.

§ 4

- WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do konserwacji zainstalowanych URZĄDZEŃ oraz dokonywania bezpłatnych napraw ( koszty robocizny, koszty części zamiennych ) wynikających z normalnego zużycia.

- Zgłoszenia awarii należy dokonać .....................................( podać tel./ fax, formę)

- Termin usunięcia usterek nie przekroczy................................... (max 48 godz.)

- Za naprawy wynikające z niewłaściwej obsługi, niezachowania należytej staranności przy eksploatacji URZĄDZEŃ, WYDZIERŻAWIAJĄCY obciąży ich kosztami DZIERŻAWCĘ.

§ 5

- Czynsz dzierżawny ustala się ..........................w wysokości:

1.1. .................... zgodnie z ofertą z dnia...........................

1.2 …………………. zgodnie z ofertą z dnia...........................

1.3. ………………. zgodnie z ofertą z dnia...........................

1.4. ………………. zgodnie z ofertą z dnia...........................

1.5. ………………. zgodnie z ofertą z dnia...........................

1.6. ………………. zgodnie z ofertą z dnia...........................

- Ustala się wartość maksymalną umowy dla celów zamówienia publicznego na kwotę ..............................................

- Czynsz płacony będzie przez kolejne 36 miesięcy licząc od daty instalacji URZĄDZEŃ, na podstawie faktur wystawianych przez WYDZIERŻAWIAJĄCEGO.

§ 6

1.Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca i dostarczona do DZIERŻAWCY do 10 dnia następnego miesiąca.

2.Termin zapłaty ...............( min. 60 dni) po otrzymaniu faktury

3.Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego DZIERŻAWCY.

4.WYDZIERŻAWIAJĄCY zobowiązuje się do udzielenia DZIERŻAWCY korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek DZIERŻAWCY może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony DZIERŻAWCY, WYDZIERŻAWIAJĄCY nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Kupującego.

§ 7

Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta zmiana dotyczy.

§ 8

Umowa zostaje zawarta na okres trwania umowy na dostawa odczynników do oznaczeń autoprzeciwciał w chorobach autoagresji wraz z dzierżawą aparatury  od dnia…………………………………………….do dnia ……………………………………………………

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz Ustawy Prawo Zamówień Publicznych .

§ 10

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego, właściwego dla DZIERŻAWCY.

§ 11

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

# PROTOKÓŁ INSTALACJI

zgodnie z umową zawartą w dniu..................................w Krakowie pomiędzy:

................................................................................................................. ( Przekazującym)

A Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie ( Odbierającym)

Dotyczącą dzierżawy:

1.1. Czytnik mikropłytek z oprogramowaniem o wartości............................. typ …………. rok produkcji....................... o numerze seryjnym ……………………………………….

1.2. Płuczka automatyczna z możliwością programowania o wartości............................. typ …………. rok produkcji....................... o numerze seryjnym ……………………………………….

1.3. Skaner z oprogramowaniem do skanowania testów paskowych z programem komputerowym  o wartości............................. typ …………. rok produkcji.......................

o numerze seryjnym ……………………………………….

  - Mikroskop do fluorescencji z lampa LED,  kamerą  i zestawem komputerowym o wartości ………………………………………………typ ………………………………..rok produkcji ………………………………………………………. o numerze seryjnym ……………………………………….

1.5. Analizator do oznaczeń metodą ELISA o wartości ……………………………….. typ……………….rok produkcji…………………………….. o numerze seryjnym ……………………………………….

1.6. Analizator do wykonywania oznaczeń metodą blotingu  o wartości…………………….typ…………rok produkcji……………………… o numerze seryjnym ……………………………………….

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ..................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul...............................................................................................

Województwo:.......................................................................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: .....................................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................................................................

Nr NIP: ...................................................Nr REGON..............................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do oznaczeń autoprzeciwciał w chorobach autoagresji wraz z dzierżawą oprzyrządowania zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzem cenowym  zał. nr 3/2 do siwz. za cenę brutto

.................................................................................zł słownie..........................................................................................................................

Czynsz dzierżawny za 1 m-c  od urządzenia  :

- Czytnik mikropłytek wraz z oprogramowaniem  za 1 m-c    ………………………………………..

- automatyczna płuczka  wraz z możliwością programowania  za 1 m-c    ………………………………………..

- skaner płaski do skanowania pasków testowych z programem komputerowym  za 1 m-c……………………………………….

- mikroskop do fluorescencji z lampą LED,  kamerą i zestawem komputerowym za 1 m-c    ………………………………………..

- Analizator do oznaczeń metodą ELISA za 1 m-c……………………………………….

- Analizator do wykonywania oznaczeń metodą blotingu  za 1 m-c……………………………………….

    - Zamówienia będą realizowane przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

    - Termin niezmienności cen odczynników  podanych w ofercie wynosi: ………………………………………….(wymagane min. 12 miesięcy)

    - Termin dostawy odczynników .......................................... (max  14 dni) od daty złożenia zamówienia faksem

    - Termin płatności: ………dni* (min. 60 dni) od daty otrzymania towaru i prawidłowo wystawionej faktury.

    - Oświadczamy, że oddajemy w dzierżawę na okres  36 miesięcy

- Czytnik mikropłytek wraz z oprogramowaniem ....................................................................... o wartości............................. nr seryjny................................rok produkcji.......................

- Automatyczną płuczkę mikropłytek z możliwością programowania  ....................................................................... o wartości............................. nr seryjny................................rok produkcji.......................

- skaner płaski do skanowania pasków testowych z programem komputerowym ……………………………. o wartości............................. nr seryjny................................rok produkcji.......................

- mikroskop do fluorescencji z lampą LED, kamerą i zestawem komputerowym....................................................................... o wartości............................. nr seryjny................................rok produkcji    .......................

- Analizator do oznaczeń metodą ELISA o wartości ……………………………….. typ……………….rok produkcji…………………………….. o numerze seryjnym ……………………………………….

- Analizator do wykonywania oznaczeń metodą blotingu  o wartości ……………………………….. typ……………….rok produkcji…………………………….. o numerze seryjnym ……………………………………….

    - Czynsz płacony będzie przez okres 36 miesięcy  licząc od daty instalacji oprzyrządowania, na podstawie faktur wystawianych przez WYKONAWCĘ.

    - Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca i dostarczonej do Zamawiającego do 10 dnia następnego miesiąca.

    - Termin zapłaty .................( min. 60 dni) po otrzymaniu faktury.

    - Oświadczamy że aparaty dostarczymy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie............................................................ i zamontujemy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. (Pokryjemy wszystkie dodatkowe koszty związane z zamontowaniem oprzyrządowania).

    - Oświadczamy,  że w przypadku wybory naszej oferty zobowiązujemy się opłacić koszty kontroli zewnętrznej, oraz dokonamy zakupu automatycznych czytników kontroli temperatury w lodówce w ilości szt. 2

    - Oświadczamy, że oferowane aparaty spełniają  wymagania jakościowe podane w załączniku nr 3/4- 3/9 (w załączeniu wypełniony i podpisany załącznik nr 3/4 -3/9.

- Oświadczamy, że oferowane odczynniki będą posiadały optymalnie długi termin  ważności, oraz będą odpowiednio  zabezpieczone na czas transportu.

- Oświadczamy, że zaoferowane testy ELISA  spełniają wymagania zawarte w załączniku 3/3

- Oświadczamy, że bezpłatnie przeszkolimy personel Zamawiającego w zakresie obsługi  aparatury.

- Oświadczamy, że w razie awarii przyrządów: Zgłoszenia awarii należy dokonać ..................................... (podać adres, tel./ fax, formę). Termin usunięcia usterek nie przekroczy...................................(max 48 godz.)

- Oświadczamy, że ceny czynszu dzierżawnego podane w formularzu cenowym będą stałe przez okres trwania umowy.

- Oświadczamy, że oferowane przez nas w wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych – dokumenty w załączeniu.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom …………………………………………………………………………….**).

- Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

| L.p. | Typ oznaczenia | Substraty | Typ testu | Nazwa testu | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciwjądrowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Komórki HEp/Wątroba małpy/ nerka szczura/żołądek szczura | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 2 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciwjądrowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Komórki HEp/Wątroba małpy | Zestaw bez odczynników |  |  |
| 3 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Ludzkie granulocyty utrwalone alkoholem/Goblet cells/EU90/rPAg1/rPGAg2/S.cerevisiae | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 4 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Nadnercza małpy | Kompletny test |  |  |
| 5 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | ludzkie granulocyty utrwalane alkoholem/ ludzkie granulocyty utrwalane formaliną/ komórki HEp +ludzkie granulocyty utrwalone alkoholem/wątroba małpy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 6 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Trzustka małpy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 7 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Jajnik małpy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 8 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Przytarczyce małpy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 9 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Tarczyca małpy/nerka | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 10 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Ślinianka małpy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 11 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | nerka małpy + GBM | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 12 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej Klasa G/A | Jelito małpy/wątroba małpy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 13 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej Klasa G/A | Jelito małpy/gliadyna (GAF-3x) | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 14 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Mięśnie szkieletowe/mięsień serca | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 15 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Żołądek małpy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 16 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Jajnik/komórki Leydiga/placenta/spermatozoa/macica | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 17 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | komórki Leydiga | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 18 | Ocena obecności autoprzeciwciał przeciw narządowych metodą immunofluorescencji pośredniej | Spermatozoa | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 19 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów jądrowych metodą Immunoblot | nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM Scl, Jo-1, białko centromerowe B, PCNA, ds.DNA, histony, nukleosomy, białko rybosomalne P, AMA – M2, DFS-70 | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 20 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów jąderkowych metodą Immunoblot | Scl-70, białko centromerowe A i B, RP11 i 155, fibryllaryna, NOR90, Th/To, PM Scl-75 i 100, Ku, PDGFR, Ro 52 | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 21 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów wątrobowych metodą Immunoblot | LKM-1, SLA/LP, LC1, AMA-M2 | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 22 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów wątrobowych metodą Immunoblot | LKM-1, SLA/LP, LC1, AMA-M2, Sp100, PML, gp210, Ro-52 | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 23 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów granulocytowych metodą Immunoblot | Proteinaza 3, mieloperoksydaza | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 24 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów granulocytowych metodą Immunoblot | Proteinaza 3, mieloperoksydaza, GBM | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 25 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów mitochondrialnych metodą Immunoblot | AMA-M2,- M4, -M9 | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 26 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów jądrowych metodą ELISA | ANA Screen - nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, białko centromerowe B, ds.DNA, histony, białko rybosomalne P | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 27 | Ocena obecności autoprzeciwciał dla antygenów granulocytowych metodą ELISA | MPO, PR3, katepsyna G, laktoferyna, elastaza, BPI | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 28 | Ocena obecności autoprzeciwciał charakterystycznych dla celiakii metodą ELISA | Transglutaminaza tkankowa IgA | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 29 | Ocena obecności autoprzeciwciał charakterystycznych dla celiakii metodą ELISA | Transglutaminaza tkankowa IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 30 | Ocena obecności autoprzeciwciał charakterystycznych dla schorzeń jelitowych metodą ELISA | Saccharomyces cerevisiae IgA | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 31 | Ocena obecności autoprzeciwciał charakterystycznych dla schorzeń jelitowych metodą ELISA | Saccharomyces cerevisiae IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 32 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Cykliczny peptyd cytrulinowy | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 33 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Cytrulinizowana wimentyna | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 34 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Chlamydia pneumonia IgM | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 35 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Chlamydia pneumonia IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 36 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Chlamydia trachomatis IgM | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 37 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Chlamydia trachomatis IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 38 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Bordetella pertusis IgA | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 39 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Bordetella pertusis IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 40 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Dekarboksylaza kw. Glutaminowego | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 41 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Fosfataza tyrozynowa | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 42 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Β2- glikoproteina IgM | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 43 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Β2- glikoproteina IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 44 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Kardiolipina IgM | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 45 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Kardiolipina IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 46 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Yersinia enterocolitica IgA | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 47 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Yersinia enterocolitica IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 48 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Streptococcus pneumoniae IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 49 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Tetanus toksoid IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 50 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Fosfatydyloseryna IgG | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 51 | Ocena obecności autoprzeciwciał metodą ELISA | Fosfatydyloseryna IgM | Zestaw pełny z odczynnikami |  |  |
| 52 | Bufor płuczący do zestawów ELISA |  |  |  |  |
| 53 | Końcówki do aparatu 300 µl |  |  |  |  |
| 54 | Końcówki do aparatu 1100 µl |  |  |  |  |
| 55 | Płyty do rozcieńczeń do aparatu |  |  |  |  |
| 56 | Setup Clean do aparatu |  |  |  |  |
| 57 | Kontrole dodatnie dla poszczególnych autoprzeciwciał |  |  |  |  |
| 58 | Znakowane FITC anty-ludzkie IgA |  |  |  |  |
| 59 | Znakowane FITC anty-ludzkie IgG |  |  |  |  |
| 60 | Znakowane FITC anty-ludzkie IgAGM |  |  |  |  |
| 61 | Glicerol |  |  |  |  |
| 62 | Mocznik |  |  |  |  |

....................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

### FORMULARZ CENOWY

Tabela nr  2

| L.p. | Nazwa testu – jak w tabeli nr 1 | Nr kat. | Przewidywana ilość oznaczeń | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 7000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 900 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 3000 w tym: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 ozn. a 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000 ozn. a 50 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 160 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 48 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 6336 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 6336 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 1920 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 1920 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 480 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 768 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 768 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 1920 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 1920 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 2880 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 2880 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 288 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 288 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 2700 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 5760 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 960 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

....................................................				                                                                            ..................................................................

miejscowość, data					                                                                                         podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/3 do siwz

..................................................

nazwa i adres Wykonawcy

WYMAGANIA do testów ELISA

Tabela nr 1

| l.p. | Nazwa testu | Warunek graniczny | Odpowiedź Tak/nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autoprzeciwciała dla Sacharomyces cerevisiae IgA | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 2 | Autoprzeciwciała dla Sacharomyces cerevisiae IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 3 | Autoprzeciwciała dla Transglutaminazy tkankowej IgA | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 4 | Autoprzeciwciała dla Transglutaminazy tkankowej IgG | Test półilościowy |  |
| 5 | Autoprzeciwciała przeciwgranulocytarne ANCA (kit dla kilku antygenów) | Wymagane antygeny: PR3, MPO, elastaza, katepsyna, G, BPI, laktoferyna |  |
| 6 | Autoprzeciwciała dla Chlamydia pneumoniae w klasie IgM | Test półilościowy, odczynnik wytrącający IgG/RF w zestawie |  |
| 7 | Autoprzeciwciała dla Chlamydia pneumoniae w klasie IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 8 | Autoprzeciwciała dla cytrulinowego peptydu-antyCCP | Test ilościowy, krzywa standardowa 5 punktowa, antygen: syntetyczna cytrulina 2 generacji |  |
| 9 | β2-glikoproteina IgM | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 10 | β2-glikoproteina IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 11 | Kardiolipina IgM | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 12 | Kardiolipina IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 13 | Chlamydia trachomatis IgM | Test półilościowy, odczynnik wytrącający IgG/RF w zestawie |  |
| 14 | Chlamydia trachomatis IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 15 | Bordetella Pertusis IgA | Test ilościowy, krzywa standardowa 4 punktowa |  |
| 16 | Bordetella Pertusis IgG | Zakres pomiarowy 5-200RU |  |
| 17 | GAD | Test ilościowy, krzywa standardowa 6 punktowa |  |
| 18 | IA2 | Test ilościowy, krzywa standardowa 6 punktowa |  |
| 19 | Yersinia enterocolitica IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 20 | Yersinia enterocolitica IgA | Test półilościowy, |  |
| 21 | Sa | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa, antygen –cytrulinowane Sa |  |
| 22 | Tetanus toxoid IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 5 punktowa |  |
| 23 | Fosfatydyloseryna IgG | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |
| 24 | Fosfatydyloseryna IgM | Test ilościowy, krzywa standardowa 3 punktowa |  |

Wymagania wspólne dla wszystkich testów ELISA:

odczynniki barwne

konjugat ma różne kolory dla poszczególnych klas

natężenie barwy standardów zmienia się w zależności od stężenia parametru

opłaszczone paski można dowolnie łamać

termin przydatności testu minimum 3 miesiące

możliwość aplikacji do analizatora ELISA

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań spowoduje odrzucenie oferty

....................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/4 do siwz

-------------------------------------------------------------

nazwa i adres Wykonawcy

CZYTNIK MIKROPŁYTEK

| l.p. | Parametry czytnika – wymagania odcinające | Wartość wymagana | Odpowiedź Tak/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz z oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym | TAK |  |
| 2 | Zakres długości faki min. 400-800 nm | TAK |  |
| 3 | Zakres pomiarowy min. 0-4,000 OD | TAK |  |
| 4 | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy ( zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) | TAK |  |
| 5 | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej fali | TAK |  |
| 6 | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną | TAK |  |
| 7 | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V | TAK |  |
| 8 | Dokładność min. +/- 1,0 % | TAK |  |
| 9 | Powtarzalność min. +/- 0,5 % | TAK |  |
| 10 | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm | TAK |  |
| 11 | Czas odczytu płytki 96 dołków max. 5 sek. | TAK |  |
| 12 | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera RS232 lub USB | TAK |  |
| 13 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą | TAK |  |
| 14 | Źródło światła - lampa halogenowa | TAK |  |

OPROGRAMOWANIE DO  CZYTNIKA MIKROPŁYTEK

| l.p. | Parametry oprogramowania | Wartość wymagana | Odpowiedź Tak/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 98, ME, 2000, XP Vista | TAK |  |
| 2 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w jezyku polskim | TAK |  |
| 3 | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony | TAK |  |
| 4 | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w naszym laboratorium - podczas instalacji urządzenia | TAK |  |
| 5 | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne | TAK |  |
| 6 | Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek | TAK |  |
| 7 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów | TAK |  |
| 8 | Wbudowany kreator wydruków | TAK |  |
| 9 | Wbudowane funkcje statystyczne | TAK |  |
| 10 | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej ( min.7 algorytmów ) | TAK |  |
| 11 | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS | TAK |  |
| 12 | System kreatorów protokołów badań przesiewowych | TAK |  |
| 13 | Praca z wieloma użytkownikami – system haseł i praw dostępu | TAK |  |
| 14 | Możliwość zapamiętywania krzywych standardowych do późniejszego użytku ( odczytu ) | TAK |  |
| 15 | Możliwość instalacji i pracy na innych komputerach w pełnej funkcjonalnie wersji | TAK |  |
| 16 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line | TAK |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim - przy instalacji urządzenia | TAK |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z warunków przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty

....................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/5 do siwz

-------------------------------------------------------------

nazwa i adres Wykonawcy

AUTOMATYCZNA PŁUCZKA MIKROPŁYTEK Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA

| l.p. | Funkcja / Parametry | Wartość wymagana | Odpowiedź Tak/dane techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania | TAK |  |
| 2 | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów | TAK |  |
| 3 | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania , odsysania, wytrząsania | TAK |  |
| 4 | Programowany zakres dozowania min.50 do 2000 ul | TAK |  |
| 5 | Praca z różnymi typami płytek ( płaskodenne, okrągło denne typu V ) z programowaniem parametrów płytek | TAK |  |
| 6 | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek | TAK |  |
| 7 | Programowanie szybkości dozowania i zasysania | TAK |  |
| 8 | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0 s do 10 s i namaczania 0,0 – 1000 s | TAK |  |
| 9 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem | TAK |  |
| 10 | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową | TAK |  |
| 11 | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym (z programowanym czasem ) | TAK |  |
| 12 | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki | TAK |  |
| 13 | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami ( brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych ) | TAK |  |
| 14 | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę | TAK |  |
| 15 | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące | TAK |  |
| 16 | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC | TAK |  |
| 17 | Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia | TAK |  |
| 18 | Instrukcja w języku polskim – przy instalacji urządzenia | TAK |  |

Nie spełnienie któregokolwiek z warunków przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty

....................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/6 do siwz

-------------------------------------------------------------

nazwa i adres Wykonawcy

SKANER PŁASKI DO SKANOWANIA PASKÓW TESTOWYCH ORAZ PROGRAM KOMPUTEROWY:

- polska wersja językowa

- zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego

- pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych

- możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian

- automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami

- archiwizacja wszystkich wyników – zachowanie obrazu paska, danych pacjenta ( bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji )

- wszelkie niezbędne materiały biurowe  ( kartki do drukowania protokołów  itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego – bezpłatnie

- certyfikat CE dla programu komputerowego

Nie spełnienie któregokolwiek z warunków przedstawionych w tabeli spowoduje odrzucenie oferty

....................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/7 do siwz

-------------------------------------------------------------

nazwa i adres Wykonawcy

Warunki graniczne dla  mikroskopu fluorescencyjnego ze światłem przechodzącym

| WARUNKI TECHNICZNE | Opis | Odpowiedź tak/nie |
| --- | --- | --- |
| Napięcie sieciowe |  | x |
| Moc wyjściowa | 12V |  |
| Napięcie | 100 do 240 V |  |
| Źródło światła UV: |  | x |
| Lampa diodowa typu LED |  |  |
| Długość fali źródła światła | 460.- 490 nm |  |
| Żywotność | 50 000 h |  |
| Źródło światła przechodzącego |  | x |
| Lampa halogenowa |  |  |
| Strumień świetlny | 280 lm |  |
| Żywotność | 1000 h |  |
| Obszar świecenia | 1,5 mm x 3,0 mm |  |
| Ustawienia filtrów dla metody FITC |  | x |
| Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny | 450-490 nm/515nm |  |
| Filtr rozpraszający | 510 nm |  |
| Elementy mechanizmu optycznego |  | x |
| Obrotowe ramię do zmiany obiektywów | Manualne , minimum 4 pozycje |  |
| Obiektyw 1 | 20 x / 0.4 |  |
| Obiektyw 2 | 40 x / 0. 65 |  |
| Obiektyw 3 | 100 x / 1.25 oil |  |
| Obiektyw 4 | 10 x / 0. 25 |  |
| Okular | PL 10 x/ 20 Br. |  |
| Tubus dwuokularowy, | 30˚ /20 |  |
| Podstawa |  | x |
| Śruba makrometryczna | 4 mm/U |  |
| Śruba mikrometryczna | 0,5 mm/U |  |
| Stolik krzyżowy | 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią |  |
| Zwierciadło półprzeźroczyste | 50 % vis / 50 % doc |  |
| Wyposażenie dodatkowe |  | x |
| Pokrowiec na mikroskop | Tak |  |
| Wyście wizualne | Tak |  |
| Wyjście foto/video | Tak |  |
| Wymagania |  | x |
| Serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy | TAK |  |
| Specyfikacja techniczna ,certyfikat | Tak |  |
| Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim | Tak |  |
| Montaż stanowiskowy | Tak |  |
| Szkolenie personelu | Tak |  |

WSZYSTKIE PARAMETRY, PRZY KTÓRYCH WYSTĘPUJE SŁOWO TAK SĄ PARAMETRAMI MINIMALNYMI I ODCINAJĄCYMI. NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO PARAMETRU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

...................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/8 do siwz

..................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Wymagania techniczne ANALIZATORA do oznaczeń  metodą ELISA

| Funkcja / Parametry | Wartość wymagana | Odpowiedź Tak/dane techniczne |
| --- | --- | --- |
| System zamknięty | TAK |  |
| Załadunek do 3 płyt mikrotitracyjnych (możliwość kombinowania wielu różnych parametrów podczas jednej inkubacji) | TAK |  |
| Całkowicie zautomatyzowany przebieg inkubacji od momentu załadowania próbek do zakończenia badania | TAK |  |
| Identyfikacja i lokalizacja poprzez kody, automatyczne skanowanie podczas wstawiania odczynników | TAK |  |
| Materiały zużywalne: końcówki karbonowe o pojemności 300 i 1100 mikrolitrów, płyty do rozcieńczania odczynników ( rozcieńczanie surowic i odczynników na płytach, nie w probówkach) | TAK |  |
| Obszar roboczy dla 1 płyt mikrotitracyjnych | TAK |  |
| Funkcje pamięci zużycia końcówek na stojaku | TAK |  |
| Zakres pomiaru 300-700nm | TAK |  |
| Czas odczytu <15sek/płytkę | TAK |  |
| Filtry o długości fali: 405nm, 450nm, 492nm, 570nm, 620nm, 690nm | TAK |  |
| Moduł pipetujący dla jednorazowych końcówek | TAK |  |
| Wykrywanie poziomu cieczy | TAK |  |
| Rozpoznanie typu końcówki, mieszanie, funkcja wielokrotnego dozowania cieczy | TAK |  |
| 2 ogrzewane inkubatory z funkcją wytrząsania, 3 inkubatory pracujące w temperaturze pokojowej | TAK |  |
| Zakres temp. 20-55stopni | TAK |  |
| Możliwość użycia dwóch buforów płuczących | TAK |  |
| Głowica płucząca 8kanałowa | TAK |  |
| Zakres objętości płukania 200-999 mikrolitrów na studzienkę reakcyjną | TAK |  |
| Objętość resztkowa buforu płuczącego: <2,5 mikrolitra na wypłukanym dnie, <4,0 mikrolitra na płaskim dnie | TAK |  |
| Alarm poziomu cieczy | TAK |  |
| Funkcja płukania z przepełnieniem | TAK |  |
| Różne szybkości pomp | TAK |  |
| Opcje oznaczeń: wyniki jakościowe –definiowany przez użytkownika rodzaj wyniku, wyniki ilościowe-algorytm dopasowania krzywej | TAK |  |
| Analiza kontroli jakości-średnia wartość, SD, CV, błąd standardowy oraz wykres Levey Jennings | TAK |  |
| System operacyjny Windows XP | TAK |  |
| Własny procesor niezależny od systemu IT | TAK |  |
| Dwukierunkowe połączenie z laboratoryjnym systemem informatycznym | TAK |  |
| Monity informujące użytkownika o nieprawidłowościach | TAK |  |
| Analizator wyposażony w specjalna ochronę | TAK |  |
| Wykonawca dokona instalacji i przygotowania urządzenia do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących | TAK |  |
| Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis na czas trwania umowy | TAK |  |
| Wszystkie protokoły inkubacji testów ELISA zintegrowane z aparatem | TAK |  |
| Wszystkie parametry walidowane zgodnie z Dyrektywą 98/79EG oraz normą ISO 13485:2003 | TAK |  |

NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO PARAMETRU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

...................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 3/9 do siwz

..................................................

nazwa i adres Wykonawcy

Wymagania techniczne dla urządzenia do inkubacji testów immunoblot

| Funkcja / Parametry | Wartość wymagana | Odpowiedź Tak/dane techniczne |
| --- | --- | --- |
| Możliwość samodzielnej pracy bez podłączenia do komputera | TAK |  |
| Wbudowany mechanizm kołyszący | TAK |  |
| Załadowanie pierwotne do 30 pasków testowych | TAK |  |
| W pełni zautomatyzowany pobór odczynników | TAK |  |
| Załączone kanistry na odczynniki i odpady | TAK |  |
| Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników | TAK |  |
| Sprzęt dostarczany jako kompletny zestaw, bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia | TAK |  |
| Polska wersja językowa | TAK |  |
| Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego | TAK |  |
| Aparat dostarczony wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne | TAK |  |
| Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami | TAK |  |
| Archiwizacja wszystkich wyników- zachowanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji) | TAK |  |

NIESPEŁNIENIE CHOĆBY JEDNEGO PARAMETRU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

...................................................				..........................................................

miejscowość, data					podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Załącznik nr 4 do SIWZ

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

  - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………					…………………………………………

(podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr  5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 					 _______________________

(miejscowość i data) 	Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp