Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel; 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-295

Kraków, 11.08.2015r

EZP-271-2/114/2015/p2

dotyczy: Przetarg nieograniczony na  dostawę tomografu do wirtualnej  symulacji o parametrach umożliwiających badania  4d (z ruchomością oddechową) oraz przebudowa pomieszczeń i instalacji koniecznych do montażu tomografu w Zakładzie Radioterapii Dzieci i Dorosłych (ZRDiD) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie .EZP-271-2/114/2015

Pytanie 1

Czy Zamawiający będzie tez wymagał integracji sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postepowaniu ze szpitalnym systemem RIS

Odpowiedź: Tak, Zamawiający będzie wymagał, Zamawiający w pk-cie 63 inne wymagania załącznika 3 do siwz – Specyfikacja techniczna- dopisuje po nawiasie integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postepowaniu ze szpitalnym systemem RIS

# Pytanie 2

1. czy zamawiający dopuści do postępowania przetargowego zasilany z sieci o napięciu 220/230 V, dwugłowicową automatyczną strzykawkę dedykowaną do badań tomografii komputerowej' STELLANT CT D charakteryzującą się m. in. takimi cechami jak:

Automatyczna dwugłowicowa strzykawka automatyczna, w skład którego wchodzą m.in.:

podwójna głowica na jezdnym statywie ze zintegrowanym wieszakiem na podawane płyny, przystosowana do prowadzenia badań z podaniem środka kontrastowego (poj. 200 ml) i soli fizjologicznej (poj.200 ml )

konsola zasilająca

ogrzewacze kontrastu, 2 sztuki (1 szt. ogrzewacz - do montowania na głowicy z kontrastem i 1 szt., ogrzewacz do montażu na głowicy z sola fizjologiczną)

kolorowy ekran dotykowy na Konsoli Zdalnego Sterowania

Aparat zapewnia:

1. Wyświetlanie Wszystkich parametrów i funkcji aparatu z możliwością dokonywania Zmian i ustawień na konsoli zdalnego sterowania

2' Funkcja automatycznego napełniania

3. Funkcja testowania drożności naczyń

4. Możliwość przeprowadzenia iniekcji nie tylko naprzemiennie (sól fizjologiczna lub środek kontrastowy), ale również jednocześnie z obu wkładów (środek cieniujący oraz roztwór soli fizjologicznej Wstrzykiwane są równocześnie) i możliwość Zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu (iniekcja symultaniczna kontrastu i soli fizjologicznej, oprogramowanie ,,Dual flow")

5. Limit ciśnienia szczytowego 50-325 PSI

6. Prędkość przepł1łvu 0,1-10 mus, możliwość regulacji skokiem 0,1 m|/s

7. Możliwość Zapisania i odtworzenia 32 protokołów po 6 faz każdy (łącznie 192 zapisy)

8. Możliwość opóźnienia wlewu 0-900 sekund (programowalna Pauza)

9. Możliwość zastosowania wkładów wypełnionych kontrastem o pojemności 200 mI

10. Zabezpieczenie głowicy przed zalaniem systemem uszczelek.

11' Możliwość opcjonalnej integracji/sprzężenia wstrzykiwacza z wybranymi tomografami firm m.in. m.in. Toshiba (sprzężenie klasy 1), Siemens (klasa 1, 3 lub 4 ), GE (klasa 4)' Philips (klasa 1 lub 5)

Automatyczna strzykawka STELLANT CT D to absolutny lider na rynku tego typu strzykawek w Polsce, o

czym świadczy liczba około 180 instalacji tego Właśnie systemu W okresie ostatnich lat.

System ten wykorzystywany jest W badaniach wielorzędowej tomografii komputerowej, w większości ośrodków diagnostycznych w Polsce, ku zadowoleniu Wszystkich jego Użytkowników.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwugłowicową strzykawkę do badań tomografii komputerowej zasilanej z sieci o napięciu 220/230V

Pytanie 3

Czy zamawiający będzie wymagał, aby dostarczona automatyczna strzykawka dedykowana do badań tomografii komputerowej była zasilana wyłącznie sieciowo?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuszcza również dostawę automatycznej strzykawki zasilanej wyłącznie sieciowo

Pytanie 4

Czy - w trosce o dobro publiczne, kierując się poszanowaniem pieniędzy budżetowych _zamawiający będzie wymagał aby dwugłowicowa automatyczna strzykawka do badań tomografii komputerowej była systemem typu ,,otwartego'' - tj' urządzeniem zapewniającym możliwość eksploatacji z zastosowaniem autoryzowanego i nie generującego ryzyka utraty udzielonej na system gwarancji sprzętu jednorazowego

użytku (materiały przynajmniej dwóch różnych producentów, akceptowane przez producenta urządzenia lub/i jego serwis?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby dwugłowicowa automatyczna strzykawka do badań tomografii komputerowej była systemem typu ,,otwartego''- tj' urządzeniem  zapewniającym możliwość eksploatacji z zastosowaniem autoryzowanego i nie  generującego ryzyka utraty udzielonej na system gwarancji sprzętu jednorazowego  użytku

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

inż. Jan Zasowski