Kraków, dnia 05.08.2015r.

EZP-271-2/117/2015 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  podłoży transportowo-wzrostowych i odczynników do prowadzenia rutynowej diagnostyki mikrobiologicznej w USD w Krakowie”   nr postępowania EZP-271-2/117/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców  Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży transportowo-wzrostowych  o następującym składzie :

| MALT AGAR Wyciąg słodowy 30.0 Agar 17.0 pH 5.5 ±0.2 | CORN MEAL AGAR Ekstrakt mąki kukurydzianej 2.0 Agar 15.0 pH 6.0 ± 0.2 | DTM AGAR Pepton sojowy 11.0 Glukoza 10.0 Czerwień fenolowa 0.2 Cykloheksamid 0.5 Siarczan gentamycyny 0.1 Chlorotetracyklina HCl 0.1 Agar 15.0 pH 5.5 ± 0.2 |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 2

Jako producent asortymentu wymienionego w grupie nr 1 i 2, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie asortymentu z terminem ważności min. 3 miesiace.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pozostałe zapisy bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje  zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych

Lek. med. Andrzej Bałaga