Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel; 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-295

Kraków, 03.09.2015r

EZP-271-2/131/2015/p1

dotyczy: Przetarg nieograniczony dla Zakup wózków do dystrybucji leków dla a Apteki Szpitalnej w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. EZP-271-2/131/2015

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1 -

Zamawiający wymaga, aby „wózki były przystosowane do mycia w automatycznej myjni ciśnieniowej”. Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie i opisanie stosowanego, bądź planowanego sposobu mycia i dezynfekcji produktów, ze względu na istnienie wielu metod, sposobów oraz mnogość stosowanych środków dla urządzeń wysokociśnieniowych oraz procesów prowadzonych w komorach myjących. Brak sprecyzowanego przez Zamawiającego dokładnego sposobu procesu, wskazania temperatur, stosowanych środków i czasu procesu, powoduje, że Wykonawcy jednoznacznie nie mogą określić, czy proponowany przez nich produkt jest odpowiedni dla danej metody dezynfekcji. Najmniej inwazyjną i najczęściej stosowaną metodą dezynfekcji dla tego typu produktów jest sterylizacja gazowa np. nadtlenkiem wodoru. Mając na uwadze profesjonalne podejście, gwarantujące odpowiedni dobór produktów, prosimy o udzielenie dodatkowych informacji o planowanej procedurze mycia, dezynfekcji i sterylizacji zakupionych produktów. Należy tutaj podkreślić i zwrócić szczególną uwagę Zamawiającego na to, że „Mycie” - to usuwanie widocznych zanieczyszczeń i zabrudzeń materiałem biologicznym (krew, pozostałości pokarmu), „Dezynfekcja” - to zabicie drobnoustrojów chorobotwórczych, a „Sterylizacja” oznacza zabicie wszystkich mikroorganizmów ze sporami bakterii włącznie. Dlatego ważnym jest przedstawienie metod, w celu doboru odpowiednich komponentów wózka. Prosimy o rozwinięcie informacji jak powyżej jedynie w przypadku, gdy Zamawiający nie jest w stanie odstąpić od wymogu „wózki przystosowane do mycia w automatycznej myjni ciśnieniowej”.

Odpowiedź: Zamawiający planuje mycie i dezynfekcję wózków automatyczną myjnią lub ręczną środkami wyznaczonymi przez producenta przedmiotu zamówienia

Pytanie 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu „Deklaracja Zgodności producenta wyrobu”  z uwagi na to, że oferowane wózki nie wymagają Deklaracji Zgodności, ponieważ nie zostały one uznane przez producenta za wyrób medyczny.  Wymagany przez Zamawiającego dokument może uniemożliwić złożenie oferty ograniczając tym samym konkurencję i zasadę równego traktowania wykonawców. Nie wszyscy producenci posiadają produkty  sklasyfikowane jako wyrób medyczny, które zgodnie z dyrektywami europejskimi oraz ustawą o wyrobach medycznych nie są objęte deklaracjami zgodności i nie podlegają żadnym wpisom do Rejestru Wyrobów Medycznych. W związku z powyższym prosimy o możliwość załączenia do oferty oświadczenia producenta, że oferowane wózki są produkowane zgodnie z europejskimi normami, przez co są bezpieczne, mogą być sprzedawane w Unii Europejskiej i używane w szpitalach.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapisy ogłoszenia, tabeli wymagań technicznych oraz punktu 8.5.1 siwz i po słowach „Deklaracja zgodności producenta dla oferowanych wyrobów ” dopisuje lub oświadczenie producenta, że oferowane wózki są produkowane zgodnie z europejskimi normami,

Pytanie 3 - Dotyczy: Wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednostkowej – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednostkowej o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Proponowane wózki posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia („wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej”). Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych odpisanych przez Zamawiającego.

Parametry techniczne oraz wyposażenie - dla jednego wózka:

- Wykonany z aluminium eloksalowanego, gr. blachy 2 mm

- Zamykany roletą wyjmowalną z tworzywa ABS wyposażoną w zamek na klucz

- Wyposażony w 4 szt. niebrudzących kółek o śr. 125 mm, w tym dwa z hamulcem

- Wyposażony w zdejmowalne ścianki nośne z aluminium do mocowania szuflad i kaset,  o wym. 600 mm x 400 mm

- Szuflady z  tworzywa ABS z możliwością podziału na max. 49 przestrzeni składowania, o wym. 600 mm x 400 mm oraz wysokości 50, 100 lub 200 mm do wyboru przez Zamawiającego  - 3 szt.

- Uchwyty do mocowania kodów kreskowych wyk. z tworzywa ABS do mocowania na  czoła szuflad -  12 szt.

- Wymiary korpusu wózka: szer. 673 mm, głębokość. 500 mm, wysokość – 1275 mm

- Wymiary zewnętrzne wózka: szer. 810 mm, głębokość 630 mm, wysokość – 1518 mm

- Przezroczyste  ekrany zabezpieczające do etykiet, o wym. 60 mm x 40 mm -  60 szt.

- Pojemnik z tworzywa ABS o wymiarach dł. 273 mm x szer. 108 mm x wys. 72 mm, wyposażony w cztery regulowane przegrody z ekranami na etykiety - 12 szt.

- Kaseta zbiorcza na leki z ekranami na kody, o wym. 600 mm x 400 mm, wyposażona w 8 zintegrowanych pojemników, z regulowanymi przegrodami, od góry zamykanymi przesuwną przezroczystą  listwą - 4 szt.

- Deklaracja Zgodności - wystawiona przez producenta

- Wózek przystosowany do mycia w automatycznej myjni ciśnieniowej.

- Blokady wysuwu do szuflad i kaset wykonane  z ABS - 14 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 4 Dotyczy: Wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednostkowej i innych leków – 10 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednostkowej i innych leków o parametrach równoważnych do wskazanych przez Zamawiającego według poniższego opisu? Proponowane wózki posiadają parametry dobrane precyzyjnie pod kątem przeznaczenia („wózek do dystrybucji leków w systemie dawki jednodniowej i innych leków”). Proponowane parametry wynikają z przemyślanych rozwiązań konstrukcyjnych stosowanych przez doświadczonego producenta i w żaden sposób nie pogarszają walorów funkcjonalno - użytkowych odpisanych przez Zamawiającego.

Parametry techniczne oraz wyposażenie - dla jednego wózka:

- Wykonany z aluminium eloksalowanego gr . blachy 2 mm

- Zamykany roletą wyjmowalną z tworzywa ABS wyposażoną w zamek na klucz

- Wyposażony w 4 szt. niebrudzących kółek w tym dwa z hamulcem o śr. 125 mm

- Wyposażony w  zdejmowalne ścianki nośne z aluminium do mocowania pojemników ISO o wym. 600 mm x 400 mm

- Pojemnik ISO o wymiarach 600x400 mm wys. 100 mm wyk. z tworzywa ABS z  podziałem na max. 16  pól  - 5 szt.

- Przegroda do pojemników ISO  wykonana z tworzywa ABS , wymiary 100 mm x 600 mm  - 10 szt.

- Przegroda do pojemników ISO  wykonana z ABS, wymiary 100 mm x 400 mm  - 15 szt.

- Etykiety  do kodów kreskowych  wyk. z  tworzywa ABS do mocowania  na pojemnikach  i przegrodach - 60 szt.

- Przezroczyste wykonane z tworzywa  ekrany  zabezpieczające do etykiet  o wym. 60 mm x 40 mm - 60 szt.

- Wymiary korpusu wózka: szer. 673 mm, głębokość. 500 mm, wysokość – 1275 mm

- Wymiary zewnętrzne wózka: szer. 810 mm, głębokość 630 mm, wysokość – 1518 mm

- Deklaracja Zgodności - producenta wyrobu

- Wózek przystosowany do mycia w automatycznej myjni ciśnieniowej

- Blokada wysuwu do pojemników wykonana z ABS - 10 szt.

Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski