Kraków, 14.09.2015 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/136/2015-p-4

Dotyczy: **Zakup wyposażenia dla Apteki Szpitalnej w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie - 8 grup nr postępowania EZP-271-2/136/2015**

**W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wagę bez możliwości zapamiętywania i zapisywania wyników, ale z możliwością wydruku zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści wagę bez osłony przeciwwietrznej? Dokładność odczytu wagi wynosi 0,01g i obciążanie 4 przeciwwietrzne są instalowane w wagach o dokładności od 1 mg.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza również

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej [bip.usdk.pl](http://www.szpitalzdrowia.pl)

 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

 inż. Jan Zasowski