Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 15.09.2015

EZP-271-2/138/2015/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  drobnego sprzętu medycznego – 3 grupy nr post.  EZP-271-2/138/2015

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 SIWZ, nr katalogowy

Czy w związku z tym, ze nasi producenci nie stosują nr katalogowego Zamawiający dopuści nr wewnętrzny firmy, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert. Jednocześnie informujemy, że nr wewnętrzy firmy nie znajduje się na opakowaniach, natomiast aby ułatwić współpracę numer ten może zostać umieszczony na fakturze. Ponadto wszystkie nasze opakowania zawierają wszelkie niezbędne dane do identyfikacji danego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ

Pytanie 2 Projekt umowy, §2,pkt 3

Czy poprzez stwierdzenie „ transport Wykonawcy Zamawiający miał również na myśli transport firmą kurierską lub Pocztą Polską, co umożliwiłoby złożenie  ilości konkurencyjnych cenowo ofert

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 Grupa 3, poz. 1,3 :

Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu  3 ml, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4 Grupa 3, poz.4-7

Czy Zamawiający dopuści pojemność balonu 5-10  ml, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 5 Pakiet 3, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6 2Pakiet 3, poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 3-5ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 7 Pakiet 3, poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-10ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 Grupa 3

/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w sterylnym, fabrycznym opakowaniu producenta wraz z cewnikiem ma znajdować się strzykawka z 10% roztworem gliceryny do napełniania balonu? Roztwór gliceryny nie dyfunduje przez ścianki balonu i gwarantuje pewne i stałe jego napełnienie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 9 Grupa 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje cewników wykonanych z przezroczystego silikonu?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 10 Grupa 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający w rozmiarach CH 8 do CH 18 będzie wymagał cewników foley’a 100% silikon z końcówką żeńską Nelaton lub w przypadku trudnych cewnikowań z końcówką męską Tieman do wyboru przez Zamawiającego w momencie składania zamówienia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie11 Grupa nr 3 poz. 1 - 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane cewniki posiadały prowadnicę?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 12 Grupa nr 3 poz. 1 – 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley z balonem o pojemności 5-10 ml

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 13 Grupa nr 3 poz. 4-7

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya z balonem o pojemności 5-10 ml lub 5-15 ml?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 14 § 5 ust. 1 lit c

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na:

„w wysokości 0,5% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 5% wartości reklamowanego towaru”

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Równocześnie Zamawiający zmodyfikował  Ogłoszenie i SIWZ .

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert

Nowe terminy:

Składanie ofert: 23.09.2015r. do godz. 10:45 pok. 2H-06 B

Otwarcie ofert: 23.09.2015r. do godz. 11:00 pok. 2H-06 B

Niniejsze pismo, oraz  poprawiona SIWZ ( 1_SIWZ_138 - poprawiona SIWZ  16.09.2015.) zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bisp.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga