Kraków dnia, 23.10.2015r.

EZP-271-2-158/2015- pismo 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Na dostawę  jednoslotowego wolnostojącego skanera radiografii pośredniej w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie ”       numer sprawy: EZP-271-2-158/2015

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Zamawiający w § 5 pkt. 10 wzoru umowy wymaga:

Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje jego wymianę na nowy, wolny od wad

Natomiast w wymogach dodatkowych wymaganych parametrów wymaga:

Pkt. 8. Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy

Pkt. 9. Wymiana urządzenia na nowe: co najmniej trzykrotna awaria uniemożliwiająca wykorzystywanie urządzenia zgodnie z przeznaczeniem będzie uprawniała Zamawiającego do żądania wymiany wadliwego urządzenia na nowe wolne od wad

Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dotyczących powyższych wymogów i wprowadzenie jednego wymogu o treści:

”Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje wymianę tego elementu lub podzespołu na nowy, wolny od wad „

Odpowiedź: Zamawiający ujednolica zapisy, punkt 10 § 5 pkt. otrzymuje brzmienie „Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje wymianę tego elementu lub podzespołu na nowy, wolny od wad „

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z upoważnienia

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Prof. dr hab. Krzysztof Fyderek