Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Kraków, 13.10.2015r.

EZP-271-2/152/2015/pismo 1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów eksploatacyjnych i pomocniczych dla centralnej sterylizatorni – 6 grup nr postępowania EZP-271-2/152/2015

Pytanie 1 dotyczy grupy 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również wskaźniki w opakowaniach po 250 sztuk, które spełniają pozostałe wymagania zawarte w opisie.

Pytanie 2 dotyczy Grupy 4 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści test kontroli jakości zgrzewu odwzorowujący typowe opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3 dotyczy grupy 4 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści test kontroli jakości zgrzewu opakowań typu tyvek w opakowaniach po 200 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4 dotyczy grupy 4 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki skuteczności mycia z substancją testową umieszczoną na metalowej blaszcze? Wskaźniki kontroli mycia w myjni dezynfektorze i w myjni ultradźwiękowej można stosować w tym samych przyrządzie testowym.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga