Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 21.10.2015r.

EZP-271-2/147/2015/p-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego- 3 grupy nr post.EZP-271-2/147/2015

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Projekt umowy §9, pkt 6: W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu o jaki okres Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy przy zachowaniu niezmienności cen określonych w załączniku?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje przedłużenie umowy przy zachowaniu niezmienności cen określonych w załącznikach od 3- do 6 miesięcy.

Pytanie 2

Grupa nr 1, poz. 1-8:

a. Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały szlif długo ścięty, który zapewnia niską siłę wkłucia  i przesuwu, a tym samym zmniejsza odczucie bólu przez pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

b. Czy Zamawiający wymaga, aby wszystkie igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Odpowiedź:

Tak

c. Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie jednostkowe posiadało napisy w kolorze konektora zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

d. Czy Zamawiający wymaga, aby opakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 3

Grupa nr 1, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści igły 0,45x13 zamiast 0,45x16?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 4

Grupa nr 1, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści igły 0,7x40 zamiast 0,7x30?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo  zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bisp.usdk.pl.

Z upoważnienia

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Prof. dr hab. Krzysztof Fyderek