Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 02.11.2015r.

EZP-271-2/149/2015/p.5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  rękawiczek -10 grup  nr post.  EZP-271-2/149/2015

Zamawiający dopisuje  w pkt 8.5 SIWZ.

8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r.

8.5.2 Raport z wynikami badań na zgodność z normą EN 420  i EN 374-1,2,3 - dotyczy grupy 2

8.5.3. Materiały informacyjne w postaci: - katalogów lub folderów - oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w formularzu cenowym – dotyczy wszystkich grup.

8.5.4.Próbki oferowanych produktów przedmiotu zamówienia  muszą zostać złożone osobno w trwale zamkniętym opakowaniu (

Grupa 1,2,3,8 – min po 5 par w opakowaniu  do każdego rozmiaru.

Grupa 4,5,6,10   po  1 op. a ‘100 szt w rozmiarze S, M.

Grupa 7 – min 5 par w opakowaniu  do każdego rozmiaru .

Grupa 9 -  po 1 opak.a’100 szt   w rozmiarze S,L,M

Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę rękawiczek  – 10 grup  GRUPA….nr post.  EZP-271-2/149 /2015 NIE OTWIERAĆ PRZED: 2015-11-10  GODZ. 11:00

    - Próbki oferowanych wyrobów stanowią wymagany załącznik do oferty i muszą być identyczne jak oferowane wyroby

    - Spis próbek z podaniem producenta i numerem katalogowym ( o ile producent stosuje))

    - Każda próbka powinna być oznaczona numerem grupy i pozycji której dotyczy.

    - Próbki powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe z oznaczeniem w języku polskim.

    - Próbki oferowanych wyrobów powinny być umieszczone w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą wykonawcy i numerem grupy.

Ulega zmianie termin   składania i otwarcia ofert :

Nowe terminy:

Składanie ofert:10.11.2015r. do godz. 10:45 pok. 2H-06 B

Otwarcie ofert: 10.11.2015r.  godz. 11:00 pok. 2H-06 B

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z upoważnienia

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga