Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel; 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-295

Kraków, 16.11.2015r

EZP-271-2/163/2015/p1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii „BIOSPHERIX” do preparatyki komórek macierzystych. Identyfikator: EZP-271-2-163/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1 dotyczy: Instalacja gazów medycznych

Czy Inwestor wymaga od Wykonawcy gazów medycznych  posiadania  certyfikatu EN ISO 13485  celem oznaczenia tej instalacji znakiem CE  zgodnie z Dyrektywą 9/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. – o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010 r.).

Odpowiedź:  Instalacja gazów medycznych zgodnie z przepisami winna być oznaczona znakiem CE.

Pytanie 2 dotyczy: Instalacja gazów medycznych.

Prosimy o opisanie wyrobu medycznego występującego w Projekcie na rys. GM02 i w Przedmiarze poz. 24 do 27  pod nazwą:

Punktowy reduktor ciśnienia i przepływu dla N2, O2, CO2 i AIR.

Dokładne opisanie urządzenia jest niezbędne celem wykonania doboru z oferty dostępnych  wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia punktu poboru gazu medycznego oznakowanego znakiem CE zgodnym z normą ISO 9170-1 oraz punktowego reduktora ciśnienia z szybkozłączem AGA z regulacją w zakresie (0-1bar)

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 23.11.2015r do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 23.11.2015r godz. 11 pok. 2h-06b

mgr inż. Witold Ponikło