Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel; 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-295

Kraków, 19.11.2015r

EZP-271-2/163/2015/p2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Remont Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w zakresie dostosowania pomieszczeń na potrzeby instalacji linii „BIOSPHERIX” do preparatyki komórek macierzystych. Identyfikator: EZP-271-2-163/2015

Zamawiający poprawia odpowiedź na pytanie nr 2 zamieszczona w piśmie znak EZP-271-2/163/2015/p1 z dnia 16.11.2015r winno być:

Pytanie 2 dotyczy: Instalacja gazów medycznych.

Prosimy o opisanie wyrobu medycznego występującego w Projekcie na rys. GM02 i w Przedmiarze poz. 24 do 27  pod nazwą:

Punktowy reduktor ciśnienia i przepływu dla N2, O2, CO2 i AIR.

Dokładne opisanie urządzenia jest niezbędne celem wykonania doboru z oferty dostępnych  wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia punktu poboru gazu medycznego oznakowanego znakiem CE zgodnym z normą ISO 9170-1 oraz punktowego reduktora ciśnienia z szybkozłączem AGA z regulacją w zakresie (0-10bar)

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 25.11.2015r do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 25.11.2015r godz. 11 pok. 2h-06b

mgr inż. Witold Ponikło