Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel; 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-295

Kraków, 12.11.2015r

EZP-271-2/165/2015/p1

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup analogowego stacjonarnego aparatu RTG  EZP-271-2/165/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1

- W związku z zakupem analogowego stacjonarnego aparatu RTG   prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

- Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

- Czy Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone licencje oraz wykonane prace konfiguracyjne na okres równoległy do wskazanego w SIWZ okresu gwarancyjnego na sprzęt, na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wyspecyfikował w SIWZ stacjonarny rentgenowski aparat analogowy. W tej sytuacji, aparat nie będzie podłączony do systemu RIS/PACS. Zamawiający wymaga jedynie, by aparat był przygotowany do współpracy z kasetami wskazanymi w punkcie 28 i 40 specyfikacji.

Pytanie 2 dotyczy załącznika nr 3/1 do siwz, pkt. 20

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w punkcie dotyczącym ognisk lampy i nie miał na myśli ognisk lampy 0,6/1,2 mm?. Są to standardowe  wymiary stosowane w diagnostyce rentgenowskiej

Odpowiedź: Zamawiający popełnił omyłkę pisarską. Wymagane ogniska lampy wynoszą 0,6/1,2 mm.

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze wyjaśnienia  zamieszczone zostają na stronie internetowej bip.usdk.pl

mgr inż. Witold Ponikło