Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 19.11.2015r.

EZP-271-2-166/2015- pismo 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

,,Dostawa produktów dla Apteki  7 grup ”       numer sprawy: EZP-271-2-166/2015

Pytanie 1.

Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu zamówień publicznych i wiedząc, że każdorazowo postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przygotowuje i przeprowadza w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców dopuści do postępowania EZP-271-2-166/2015 grupa 1 pozycja 17 termin składania ofert 07.12.2015.

Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę zaproponowanie cewnika dwuświatłowego długoterminowego Permthane Twin Cath Long Term Hemodialysis Catheter Kit (Citra-XS Superior) z końcówką typu ,,shoutgun’’ (schodkowa) cewnik poliuretanowy z kołnierzem poliestrowym, odporny na zaginanie, bez otworów bocznych z wymiennymi przedłużaczami o przekroju14 FR Tip to cuff 19cm, 23cm, 27cm, 50cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach, sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z koncówką  echogeniczną, zmiar 18G x 7cm,  długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70cm strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 11cm, rozszerzacz, rozmiar 14 FR x 14cm, rozszerzacz z zastawką i rozrywalną osłonką, rozmiar 17 FR, łącznik prowadzący typu Y, narzędzia do tunelizacji, przewody przedłużające do tętnic (czerwone), przewody przedłużające do żył (niebieskie), skrzydełko mocujące cewnik (na szwy), nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, zaciski, łącznik do przepłukiwania? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pozycji 17 z grupy 1 i stworzy osobny pakiet dla pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapis SIWZ

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z upoważnienia

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Andrzej Bałaga