Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel; 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-295

Kraków, 23.11.2015r

EZP-271-2/170/2015/p1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomp insulinowych Identyfikator: EZP-271-2-170/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

1.Dotyczy: Grupa 1 i Grupa 2, p. 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogów?:

- Punkt 24: możliwość transferu danych z glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy.

- Punkt 24: możliwość synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta.

Powyższe wymogi może spełnić wyłącznie jeden wykonawca, a odstąpienie od nich zwiększy konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zamawiający wyjaśnia, że  w punkcie 24 załącznika 3/1, 3/2 wpisany jest parametr wymagany o treści:

24. Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 4/1)

oraz 3 parametry  dodatkowe (oceniane) o treści:

24.1 Możliwość transferu danych z  glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy

24.2. Bezpłatny Program dla pacjentów dostępny po przez stronę internetową

24.3. Możliwość  synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta

2. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca składający ofertę na dwie części (Grupy) postępowania oferujący ten sam model pompy w obu częściach powinien dostarczyć 1 a nie 2 pompy jako próbki.

Odpowiedź: Tak, Wykonawca składający ofertę na dwie części (Grupy) postępowania oferujący ten sam model pompy w obu częściach powinien dostarczyć 1 pompę jako próbkę

Pozostałe zapisy  siwz   bez zmian

Niniejsze wyjaśnienie zamieszczone zostaje na strone internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga