Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Kraków, 13.11.2015r.

EZP-271-2/160/2015/p-3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do żywienia pozajelitowego szpitalnego i domowego wraz z dzierżawą urządzeń do produkcji worków do żywienia pozajelitowego – 2 grupy nr EZP-271-2/160/2015 pismo 3

W związku zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w załączniku 3/3 (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH w zestawie urządzeń do produkcji worków do żywienia pozajelitowe) wymaga, aby zaoferowane dzierżawione urządzenie miało możliwość dozowania preparatów do worka żywieniowego w objętościach od 0,2 ml? Takie rozwiązanie stwarza dla Zamykającego komfort przygotowania całościowej mieszaniny w sposób automatyczny, znaczę podnosi standard bezpieczeństwa dla przygotowanych recept oraz znacząco obniża czas pracy przewidziany na przygotowanie jednego worka.

**Odpowiedź:**

**Nie, Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ**

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w załączniku 3/3 (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH w zestawie urządzeń do produkcji worków do żywienia pozajelitowe) wymaga, aby zaoferowane dzierżawione urządzenie miało możliwość komponowania recepty worka żywieniowego z 24 składników jednocześnie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w załączniku 3/3 (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH w zestawie urządzeń do produkcji worków do żywienia pozajelitowe) wymaga, aby zaoferowane urządzenie miało możliwość kontroli grawimetrycznej i wolumetrycznej przez zintegrowane z mieszalnikiem czujniki przepływu oraz wagę?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w załączniku 3/3 (ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH w zestawie urządzeń do produkcji worków do żywienia pozajelitowe) wymaga, aby zaoferowane urządzenie było wyposażone w oprogramowanie starując archiwizacyjne dające możliwość drukowania raportów przygotowanych recepty żywieniowych oraz archiwizacji recept przygotowanych w pracowni żywienia?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie wymaga**

**Pytanie nr 5**

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytania, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji „dzierżawa mieszalnika żywieniowego”. Takie rozwiązanie będzie pozwalało na zaoferowanie konkurencyjnego urządzenia, oraz stworzy możliwość lepszej specyfikacji wymagań technicznych zaoferowanego urządzenia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje warunki SIWZ**

Zamawiający zmienia termin składania ofert:

**Nowy termin składania ofert: 20.11.2015r do godz.10:45**

**Otwarcie ofert: 20.11.2015r do godz.11:00**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga