Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Kraków, 18.11.2015r.

EZP-271-2/167/2015/p-4

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż rolet w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie nr EZP-271-2/167/2015 pismo 4

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Ile rolet jest w poz. 1 na FORMULARZU CENOWYM?

**Odpowiedź:**

W pozycji 1 na Formularzu cenowym jest - 54 rolety

**Pytanie 2**

Z czego są wykonane sufity podwieszane?

**Odpowiedź:**

Są to sufity systemowe, konstrukcja aluminiowa, wypełnione płytami 60x60

**Pytanie 3**

Czy jest możliwy montaż rolet do zamontowanych sufitów podwieszanych?  
**Odpowiedź:**

Bezpośrednio nie

**Pytanie 4**

Czy wszystkie rolety mają być wyposażone w kasety w kolorze beżowym (konieczne malowania)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kasety w kolorze białym

**Pytanie 5**

Czy rolety z kasetami będą miały prowadnice boczne?

**Odpowiedź:**

Rolety z kasetami opisane w Formularzu cenowym w pozycji 3 ( pomieszczenia B0-26,43,44,45,48,59) będą miały prowadnice boczne.

**Pytanie 6**  
Czy osprzęt (mechanizm operacyjny łańcuszkowy, kaseta, listwa dolna, prowadnice boczne)  do rolet może być w kolorze białym (zdecydowanie obniża koszty)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza kolor biały

**Pytanie 7**

Jak dzielić rolety o szer. powyżej 5 mb?

**Odpowiedź:**

Rolety o szer. powyżej 5 mb należy podzielić zgodnie z modułem okiennym około 1000-1200 mm.  
**Pytanie 8**

Czego dotyczy szerokość i wysokość rolet, czy są to wymiary materiału czy wymiary całkowite rolet?

**Odpowiedź:**

Są to wymiary całkowite rolet/wymiar otworu, wymiar orientalny. **Zamawiający wymaga pomiaru w miejscu montażu, przed wykonaniem rolet.**

**Pytanie 9**  
Czy we wszystkich pomieszczeniach muszą być materiały roletowe z atestem trudnopalności? Wszystkie nasze materiały mają atesty higieniczne ale trudnopalność jest atestem specjalistycznym i podraża cenę materiału.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby we wszystkich pomieszczeniach zastosowane były materiały roletowe z atestem trudnopalności.

**W załączeniu poprawiony formularz cenowy**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga