Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Kraków, 23.11.2015r.

EZP-271-2/160/2015/p-1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów szewnych  – 25  grup   nr EZP-271-2/164/2015 pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy grupy 8 pozycja 5

Wnosimy o poprawienie oczywistej pomyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w pozycji nr 5 poprzez zastąpienie słów

„ posiadające zewnętrzną i wewnętrzną rzeźbę”  słowami  „ posiadające wewnętrzną rzeźbę” .

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oczywistą pomyłkę pisarską i wykreśla słowo „ zewnętrzną” w pozycji nr 5

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pakiecie  nr 7, w punkcie nr 2 dopuści hemostatyk ze 100% regenerowanej oksydowanej celulozy w postaci wielowarstwowej włókniny w rozmiarze 7,6 cm x 10,2 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody,  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1, pozycji nr 1, nr 2, nr 3 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody,  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga