Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax 12 658 10 81

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Kraków, 03.12.2015r.

EZP-271-2/168/2015/pismo 2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu medycznego  – 4 grupy nr EZP-271-2/168/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy Grupy 2 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestaw do godzinowej zbiórki moczu  wyposażony komorę pomiarową 500 ml, wyposażoną w cylindryczną komorę precyzyjnego pomiaru wyskalowaną linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml dren, 150 cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga