Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 22.01.2016r.

EZP-271-2-185/2015/pismo 3

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych – 3 grupy nr sprawy EZP-271-2-185/2015

Pytanie 1  dotyczy Grupa 2 poz.  4 i 5

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oferty na tlen medyczny sprężony w butlach aluminiowych wyposażonych w lekki gotowy do użytku mobilnego system butli  2 i 5 litrów z zintegrowanym reduktorem LIV® tj. wmontowany na stałe moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie w butli, przepływomierz  o zakresie pracy 0,5 -15l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system łączenia (Quick Connector) do podłączenia urządzeń przenośnych, wymagających dostarczenia tlenu medycznego (np. respirator transportowy)  o zwiększonym  ciśnieniu, który jest znany Zamawiającemu i był przez niego w przeszłości z powodzeniem użytkowany.

Odpowiedź:  NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ,

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 02.02.2016r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT:  02.02.2016r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Jan Zasowski