Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 17.02.2016

EZP-271-2/1/2016/p-7

dotyczy : przetargu na zadanie pn.:„Przebudowa i remont budynków K, L, M, J-M, N, L-N, O, R, nadbudowa przewiązki J-M przebudowa i remont infrastruktury instalacyjnej, małej architektury, dróg, ogrodzenia terenu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie Nr postępowania:  EZP-271-2/1/2016 – pismo 7

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy instalacji elektrycznych - prosimy o przekazanie projektu stanu istniejącego stacji 3546 (układ zasilania, typy kabli obejściowych, bilans mocy itd).

Odpowiedź: Zamawiający nie przekaże

Pytanie 2

Obszar w granicy opracowania zaznaczonej przerywaną (zaznaczono na różowo) linią na rysunku WK-1 „Zagospodarowanie terenu – instalacje sanitarne” nie obejmuje całości zaprojektowanych lub przeznaczonych do likwidacji instalacji zewnętrznych (nieobjęte zaznaczono na pomarańczowo). Proszę o potwierdzenie jaki zakres instalacji sanitarnych mamy przyjąć do oferty. W załączeniu rysunek.

Odpowiedź: Zakres w tym przypadku zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 3

Prosimy o udostępnienie projektu konstrukcyjnego fundamentów pod agregaty chłodnicze.

Odpowiedź: Zamawiający zamieszcza rysunek na stronie

Pytanie 4 Sieci zewnętrzne:

- W jakim terminie planowane jest wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych? Z SIWZ wynika że miałby to być rok 2018. Czy możliwe jest wcześniejsze przystąpienie do robót?

Odpowiedź: Sukcesywnie w latach 2016-2018

Pytanie 5

W B 0.4 SST (REMONT, RENOWACJA I ODNOWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY) na str 3 zapisano:

„Zaproponowana przez Wykonawcę cena ofertowa w zakresie remontu, renowacji
i odnowienia małej architektury obejmuje :
• Opracowanie na podstawie wytycznych architektonicznych pełnej dokumentacji technicznej, tzn. wykonanie wszystkich rysunków warsztatowych, montażowych, rysunków detali oraz dokonanie niezbędnych obliczeń i uzgodnień. Dokumentacja techniczna powinna w sposób rysunkowy i opisowy wyraźnie określić parametry zastosowanych materiałów oraz ich dopuszczalność do zastosowania w obiektach służby zdrowia. Rysunki zawarte w dokumentacji powinny jasno określać w jaki sposób zostały zapewnione odpowiednie warunki trwałości i bezpieczeństwa użytkowania oraz izolacyjności na czynniki zewnętrzne.”

Zgodnie z kodami CPV zamieszczonymi w SIWZ, przetarg nie obejmuje projektowania.

Prosimy zatem, o przekazanie dokumentacji elementów małej architektury niezbędnych do dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu.

Odpowiedź: Zakres w tym przypadku zgodnie z przedmiarami.

Pytanie 6

W B 0.4 SST (REMONT, RENOWACJA I ODNOWIENIE MAŁEJ ARCHITEKTURY) punkt 5.5 na str. 10 zapisano: „Wymagany jest 10-letni okres gwarancji na wykonane zabezpieczenia zewnętrznych elementów stalowych.”

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym okresem gwarancji dla przedmiotu zamówienia, jest okres zadeklarowany przez wykonawcę w formularzu ofertowym (okres gwarancji zgodny z umową).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie 7

Na rzucie A-2 w segmencie „O” na zielono zaznaczone są  3 wanny do hydromasażu.

Prosimy o informację czy są to istniejące elementy nie podlegające remontowi, czy są to może elementy do zainstalowania bądź remontu w ramach postepowania przetargowego? W przypadku, kiedy w/w elementy miałyby być w zakresie postepowania prosimy o przekazanie informacji odnośnie parametrów technicznych oraz technologii wykonania przedmiotowych elementów

Odpowiedź:

Wanny nie podlegają remontowi

Pytanie 8  -  WINDY:

1.  Brak przekroju zawierającego szyb windowy – jakiej wysokości jest podszybie, nadszybie (maszynownia),

Odpowiedź: głębokość podszybia 100 cm ( wg dokumentacji archiwalnej

2.  W SIWiZ i opisie jest informacja o wykonaniu wentylacji grawitacyjnej każdego szybu o pow. min. 740 m2 – proszę o podanie (potwierdzenie) wielkości powierzchni

Odpowiedź: należy przyjąć 740 cm2

3.  Niezgodność opisu z charakterystyką dźwigów – drzwi kabinowe i przystankowe dźwigu D3 mają mieć szerokość 80 czy 90 cm.

Odpowiedź: drzwi kabiny D3 szerokość projektowana 90 cm

UZUPEŁNIENIE ZAMAWIAJACEGO:

Kontrolą dostępu ( rozbudowa istniejącej, iprotect ) mają zostać objęte wszystkie pokoje zabiegowe, pokoje przygotowawcze, wejścia na oddziały, dyżurki lekarskie.

W załączeniu poprawiona Karta gwarancyjna

Załącznik nr 1 do umowy

KARTA GWARANCYJNA - wzór określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu udzielanej przez Wykonawcę na przedmiot umowy gwarancji jakości.

1. Nr umowy: ..............................................2015 z dnia ..............................2015 r..

2. Przedmiot umowy (nazwa jak w umowie):

3. Udzielający gwarancji (Wykonawca robót):

4. Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

5. Nazwa obiektu, adres:

6. Data odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy: ..................................

7. Zgodnie z § 12 w/w umowy gwarancją objęty jest cały przedmiot umowy. . Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót.

8. Okres gwarancji: ................... miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy jw.

9. Warunki gwarancji: Terminy nieodpłatnego usuwania ujawnionych wad: w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego, lub jeżeli z przyczyn uzasadnionych nie będzie to możliwe w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w formie pisemnej. Zasady usuwania wad: naprawa lub powtórne wykonanie prac po uprzednim uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym, c) Gwarancja nie obejmuje usuwania wad powstałych w wyniku: nieprawidłowej eksploatacji obiektu szkód wynikłych z winy Zamawiającego, a szczególnie konserwacji i użytkowania budowli w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i użytkowania oraz powstałych w wyniku zdarzeń losowych (pożar, uszkodzenia mechaniczne itp.). Zgłoszenie wady następuje do Wykonawcy na piśmie w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej ujawnienia. Usunięcie wady wymaga pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie usunie wad uzgodnionym terminie Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z nin. gwarancji bez dodatkowego informowania o powyższym. f) W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. h) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad. i) W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie postanowienia umowy oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warunki gwarancji przyjął:	Udzielający gwarancji:

Zamawiający:	       Wykonawca:

Kraków, dnia ...................... 	Kraków, dnia ......................

Pozostałe zapisy siwz bez zmian

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski