Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 01.03.2016r.

EZP-271-2-22/2016- pismo 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa filtrów do central klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym – 3 grupy    numer sprawy:  EZP-271-2-22/2016

Pytanie 1:

Dotyczy pozycji nr 4 w Grupie nr.2: Rozmiar F7 550x900x80mm nie jest standardowym rozmiarem filtra kompaktowego. Rozmiar wskazuje na filtr kasetowy lub filtr dokładny z manipulantem. Proszę o weryfikację czy nie nastąpiła pomyłka.

Odpowiedź: „Filtr ma być kompaktowy”. Rozmiar filtra wg. tabliczki znamionowej centrali wentylacyjnej firmy CP jest: 550x900x80mm.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert:  07.03.2016r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert:  07.03.2016r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski