Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 04.03.2016r.

EZP-271-2-22/2016- pismo 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa filtrów do central klimatyzacyjno-wentylacyjnych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym – 3 grupy    numer sprawy:  EZP-271-2-22/2016

Pytanie 1

Proszę o uzupełnienie specyfikacji w poz. 1-45 o ilość kieszeni. Ilość kieszeni ma znaczący wpływ na wycenę oraz pracę  filtra..

Odpowiedź: Zamawiający w Grupie 3 ( załącznik 3/3 do siwz) uzupełnia  specyfikację :

Minimalna ilość kieszeni w filtrze workowym o wymiarze B x H (szer x wys.) wynosi dla filtrów:

- Klasy filtrów  G3 i G4   równa się : B/10

- Klasy filtrów  F5 i F7    równa się : B/10 +1÷2szt.

- Klasy filtrów F8 i F9     równa się: B/10 + 2÷3szt.

Zamawiający w Formularzu Cenowym  dla Grupy 1, 2, 3  (załącznik nr 3/1, 3/2, 3/3 do siwz), dopisuje rubrykę :RAZEM

*W załączeniu poprawione Formularze cenowe.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert:  09.03.2016r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert:  09.03.2016r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski