ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Załącznik nr 3/1 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY GRUPA  1

| Lp | TYP FILTRA | NAWIEW | KLASA FILTRA | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HEPA | 345x345x78 | Eu 13 | 3szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | HEPA | 405x405x78 | Eu 13 | 20szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | HEPA | 435x435x78 | Eu 13 | 7szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | HEPA | 457x457x78 | Eu 13 | 6szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | HEPA | 457x610x78 | Eu 13 | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | HEPA | 535x535x78 | Eu 13 | 14szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | HEPA | 575x575x78 | Eu 13 | 6szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | HEPA | 610x610x292 | Eu 13 | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | HEPA | 610x610x78 | Eu 13 | 80szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | HEPA | 610x910x292 | Eu 13 | 6szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | HEPA | 762x527x80 | Eu 13 | 1szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | HEPA | 762x610x80 | Eu 13 | 1szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | HEPA | 915x610x80 | Eu 13 | 2szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | HEPA | 915x762x78 | Eu 13 | 24szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Rama filtrów absolutnych  wykonana z dowolnego materiału  z uszczelką po stronie brudnej

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 															  (podpis Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Załącznik nr 3/2 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY GRUPA  2

| Lp. | TYP FILTRA | NAWIEW | KLASA FILTRA | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kasetowy | 450x450x80 | G4 | 48szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | kasetowy | 700x450x80 | G4 | 24szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | kasetowy | 550x450x80 | G4 | 40szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | kompaktowy | 550x900x80 | F7 | 30szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

- Rama filtrów kasetowych i kompaktowego   wykonana z dowolnego materiału

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 															  (podpis Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Załącznik nr 3/3 do siwz

Nazwa i adres Wykonawcy:........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY GRUPA  3

| Lp. | TYP FILTRA | NAWIEW | KLASA FILTRA | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kieszeniowy | 592x592x600 | F9 | 48szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | kieszeniowy | 592x287x500 | F9 | 42szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | kieszeniowy | 592x490x600 | F9 | 16szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | kieszeniowy | 450x590x800 | F9 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | kieszeniowy | 592x430x600 | F9 | 6szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | kieszeniowy | 550x450x800 | F8 | 16szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | kieszeniowy | 450x320x800 | F8 | 36szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | kieszeniowy | 450x520x800 | F8 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | kieszeniowy | 450x340x800 | F8 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | kieszeniowy | 592x592x600 | F7 | 85szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | kieszeniowy | 592x287x600 | F7 | 70szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | kieszeniowy | 592x592x360 | F7 | 5szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | kieszeniowy | 592x287x360 | F7 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | kieszeniowy | 540x540x600 | F7 | 6szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | kieszeniowy | 392x800x600 | F7 | 24szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | kieszeniowy | 592x800x600 | F7 | 20szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | kieszeniowy | 592x490x600 | F7 | 50szt. |  |  |  |  |  |
| 18 | kieszeniowy | 490x287x600 | F7 | 10szt. |  |  |  |  |  |
| 19 | kieszeniowy | 879x287x600 | F7 | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 20 | kieszeniowy | 492x800x600 | F7 | 16szt. |  |  |  |  |  |
| 21 | kieszeniowy | 287x287x360 | F7 | 10szt. |  |  |  |  |  |
| 22 | kieszeniowy | 592x592x600 | F5 | 40szt. |  |  |  |  |  |
| 23 | kieszeniowy | 450x450x500 | F5 | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 24 | kieszeniowy | 592x490x600 | F5 | 16szt. |  |  |  |  |  |
| 25 | kieszeniowy | 592x287x600 | F5 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 26 | kieszeniowy | 592x430x600 | F5 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 27 | kieszeniowy | 425x700x300 | F5 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 28 | kieszeniowy | 770x810x600 | G3 | 72szt. |  |  |  |  |  |
| 29 | kieszeniowy | 680x640x600 | G3 | 24szt. |  |  |  |  |  |
| 30 | kieszeniowy | 490x490x600 | G3 | 140szt. |  |  |  |  |  |
| 31 | kieszeniowy | 540x485x600 | G3 | 72szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | kieszeniowy | 592x592x600 | G4 | 18szt. |  |  |  |  |  |
| 32 | kieszeniowy | 592x592x360 | G4 | 120szt. |  |  |  |  |  |
| 33 | kieszeniowy | 592x287x600 | G4 | 18szt. |  |  |  |  |  |
| 34 | kieszeniowy | 592x287x360 | G4 | 80szt. |  |  |  |  |  |
| 35 | kieszeniowy | 592x592x150 | G4 | 40szt. |  |  |  |  |  |
| 36 | kieszeniowy | 592x287x150 | G4 | 40szt. |  |  |  |  |  |
| 37 | kieszeniowy | 592x490x360 | G4 | 65szt. |  |  |  |  |  |
| 38 | kieszeniowy | 287x490x360 | G4 | 20szt. |  |  |  |  |  |
| 39 | kieszeniowy | 879x287x360 | G4 | 15szt. |  |  |  |  |  |
| 40 | kieszeniowy | 879x287x600 | G4 | 15szt. |  |  |  |  |  |
| 41 | kieszeniowy | 490x335x360 | G4 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 42 | kieszeniowy | 592x450x360 | G4 | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 43 | kieszeniowy | 287x287x360 | G4 | 12szt. |  |  |  |  |  |
| 44 | kieszeniowy | 425x700x300 | G4 | 8szt. |  |  |  |  |  |
| 45 | kieszeniowy | 800x800x600 | G4 | 20szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

ILOŚĆ KIESZENI

Minimalna ilość kieszeni w filtrze workowym o wymiarze B x H  (szer x wys.) wynosi dla filtrów:

- Klasy filtrów  G3 i G4   równa się : B/10

- Klasy filtrów  F5 i F7    równa się : B/10 +1÷ 2szt.

- Klasy filtrów F8 i F9     równa się: B/10 + 2÷ 3szt

- Ramy filtrów kieszeniowych wykonane ze stali ocynkowanej o szerokości 20m

……………………………………														..................................................

.Miejscowość, data 														           (podpis Wykonawcy)