Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 26.04.2016

EZP-271-2/44/2016/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż paneli przyłóżkowych do budynku „A” w ramach programu „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” znak sprawy: EZP-271-2/44/2016 pismo 1

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe o szerokości 262 mm?

**Odpowiedź: NIE**

Pytanie 2

Czy Zamawiający może podać dopuszczalny zakres grubości paneli nadłóżkowych ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dążeniu do minimalizacji grubości panelu, czego wyrazem jest punktacja tego parametru.**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

 inż. Jan Zasowski