Załącznik nr 3/16do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 16

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Parametry | Orien ilość na rok Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewniki do walwuloplastyki | Niskoprofilowe balony do walwulo- i angioplastyk dziecięcych w zakresie średnic 4-30 mm i 5- 30 mm ze wskazaniem do : - Zwężenia ciesni aorty - Zwężenia drogi odpływu prawej i lewej komory - Zwężenia zastawki pnia tętnicy płucnej - Zwężenia zastawki aortalnej -Obwodowego zwężenie tętnicy płucnej. Cewniki balonowe o długości użytkowej 70,90 i 100 cm kompatybilne z prowadnikami 0,021, 0,025 i 0,035 cala wyposażone w dwa złote markery | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy