Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 22.04.2016 r.

EZP-271-2/33/2016/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu do zabiegów kardiologicznych – 16 Identyfikator: EZP-271-2/33/2016 pismo 1

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Czy Zamawiający wymaga niskoprofilowych balonów do walwulo- i angioplastyk dziecięcech w zakresie średnic 4-30 mm i 5-30 mm ze wskazaniem do:

- Zwężenia cieśni aorty

- zwężenia drogi odpływu prawej i lewej komory

- zwężenia zastawki pnia tętnicy płucnej

- zwężenia zastawki aortalnej

- obwodowego zwężenia tętnicy płucnej

Cewniki balonowe o długości użytkowej 70,90 i 100 cm kompatybilne z prowadnikami 0,021,0,025 i 0,035 cala wyposażone w dwa złote markery?

Odpowiedź

Zamawiajacy wymaga.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy do SIWZ (Grupa 16)

Równoczesnie Zamawiający zmienia zapisy formularza cenowego do SIWZ (Grupa 10) . W załączeniu poprawiony.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga