Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 17.05.2016

EZP-271-2/44/2016/p-4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż paneli przyłóżkowych do budynku „A” w ramach programu „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” znak sprawy: EZP-271-2/44/2016 pismo 4

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

**W trakcie postępowania zadaliśmy pytanie :**

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty „Wpisu do rejestru URPLWMiSB który zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych nie istnieje. Taki wymóg jest zatem niezgodny i bezzasadny w świetle obowiązujących przepisów.

Czy zamiast wpisu Zamawiający wymaga Deklaracji Zgodności?’’

-na które udzielono nam odpowiedzi tylko na 1 część: „Zamawiający rezygnuje z dostarczenia przez Oferenta potwierdzenia wpisu do URPLWMiSB.’’

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy zamiast wpisu Zamawiający wymaga Deklarację Zgodności?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga Deklaracji Zgodności**

Pytanie 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie paneli posiadających powiadomienie (pytanie nr 5 – wyjaśnienia nr 3). Tymczasem zgodnie z art. 58 ust. 3 dystrybutor /importer który wprowadził na teren RP wyrób medyczny powiadamiają o tym w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia pierwszego wyrobu na terytorium RP. A zatem w przypadku 1 wprowadzenia paneli na teren RP –powiadomienie możliwe będzie dopiero po sprowadzeniu ich na teren RP czyli na etapie dostawy. Tym samym niemożliwym będzie dołączenie do oferty powiadomienia .

Pytanie : prosimy o wyrażenie zgody na przedłożenie powiadomienia wraz z dostawą, co wynika z przepisu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje odpowiedź na pytanie nr 5 pisma EZP-271-2/44/2016/p-3 z dnia 06.05.2016r.**

**Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 20.05.2016 godz. 11:00 Dział Techniczny**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski