Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 23.05.2016

EZP-271-2/44/2016/p-5

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż paneli przyłóżkowych do budynku „A” w ramach programu „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” znak sprawy: EZP-271-2/44/2016 pismo 5

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie że do miejsca montażu panelu będą doprowadzone wszelkie niezbędne rurki i przewody.

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie że podłączenie przewodu do gniazd RJ45 oraz certyfikacja systemu nie leży pod stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Tak.**

Pytanie 3

Po czyjej stronie będzie uzupełnienie ubytków tynku w miejscach gdzie rurki gazowe i przewody elektryczne nie mieszczą się za powierzchnią paneli?

**Odpowiedź: Po stronie dostawcy panela.**

**Na każde stanowisko w salach łóżkowych w zakresie wykonawcy leży wykonanie trzech otworów pod puszki elektryczne standardowego rozmiaru celem zamontowania modułu instalacji przywoławczej. Dostawa instalacji przywoławczej leży po stronie Inwestora.**

**Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:**

**SKŁADANIA OFERT: 31.05.2016r. do godz. 11:45 pok. 2h-06b**

**OTWARCIA OFERT: 31.05.2016r godz. 12:00 pok. 2h-06b**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski