Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 30.05.2016

EZP-271-2/52/2016/p-4

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę strzykawek Perfusor 20 mlznak sprawy: EZP-271-2/52/2016 pismo 4

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga strzykawki 20ml bez igły, Luer-Lock wkręcanej, do pomp infuzyjnych typu ASCOR i MEDIMA S1 z czterostronnie podciętym tłokiem?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki mają posiadać oryginalnie nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu lepszej identyfikacji po rozpakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby strzykawki posiadały oryginalnie nadrukowane logo producenta na cylindrze w celu lepszej identyfikacji po rozpakowaniu.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga aby, strzykawki były wpisane (wymienione) w oryginalną instrukcję obsługi pomp, co zapewnia pełna kompatybilność strzykawek z pompą i bezawaryjne podawanie leku?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby strzykawki były wpisane (wymienione) w oryginalną instrukcję obsługi pomp.**

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają być pakowane w opakowanie w papier-folia z mankietem łatwym do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki, tj. mankiet który umożliwia otwarcie opakowania tylko od strony tłoka strzykawki, tym samym nie umożliwiający otwarcia opakowania od strony końcówki Luer?

**Odpowiedź: Tak, strzykawki mają być pakowane w opakowanie w papier-folia z mankietem łatwym do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki**

Zamawiający informuje, że zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

**SKŁADANIA OFERT: 03.06.2016r do godz. 10:45 pok. 2h-06b**

**OTWARCIA OFERT: 03.06.2016r godz. 11:00 pok. 2h-06b**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 lek. med. Andrzej Bałaga