Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 21.06.2016r.

EZP-271-2-66/2016- pismo 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Dostawa płynów i sprzętu do ciągłych technik nerkozastępczych do aparatu PRISMAFLEX   numer sprawy: EZP-271-2-66/2016

Pytanie 1.  Czy Zamawiający dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2.  Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu zbiorczego i  utworzy osobny pakiet dla tej  pozycji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3.  Czy  Zamawiający dopuści zamiast worka odpływowego 5l. A6001 SP-418, worek 5l. SP414?

ODPOWIEDŹ:  Tak, dopuści  również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z upoważnienia

Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

Prof. dr hab. Krzysztof Fyderek