Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

*Kraków, 19.07.2016*

*EZP-271-2/80/2016/p-3*

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką nCPAP i SiPAP” znak sprawy: EZP-271-2/80/2016 pismo 3*

*W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:*

***Pytanie 1: Prosimy o dopuszczenie***

*Jednorazowy układ oddechowy  z podgrzewanym ramieniem wdechowym przystosowanym do nawilżacza Fisher&Paykel model MR 730.*

*Jeden komplet zawiera:*

*1. Wąż oddechowy podgrzewany, kolor zielony o długości 120-140cm, zakończony z jednej strony końcówką na  komorę nawilżacza Ø wew. 22mm zespoloną z portem czujnika temperatury o średnicy 7,6mm oraz gniazdem podgrzewania węża w kształcie koniczynki, z drugiej strony końcówką rozłączną dwudrożną łączącą dopływ gazów oddechowych i linie pomiaru proxymalnego ciśnienia z generatorem. W odległości ok. 20cm od tej końcówki wmontowane złącze  typu T do pomiaru temperatury  gazów oddechowych, za pomocą czujnika  o średnicy 7,6mm*

*2. Wąż pomiarowy do proxymalnego pomiaru ciśnienia w oddechowych zakończony końcówką cylindryczno-stożkową o średnicy od 4 do 4,8mm przy nasadzie końcówki*

*3. Wąż łączący nawilżacz z respiratorem kolor zielony z jednej strony końcówka Ø wew. 22 mm z drugiej strony końcówka Ø zew. 15mm, o długości 80 cm.*

*4. Generator umożliwiający podłączenie noworodka do układu oddechowego. Wytwarza ciśnienie CPAP i w zależności od żądania noworodka wdech-wydech, steruje odpowiednio przepływem gazów oddechowych. Generator wykonany jako jedna całość z lekkiego tworzywa. Linia wydechowa połączona z generatorem z możliwością rotacji. Generator zawiera dwa kanały  oddechowe. Mocowany do czapki za pomocą tasiemek.*

*5. Końcówka donosowa łącząca generator z noworodkiem. Wykonana z silikonu, wyposażona w dwie cylindryczno-stożkowe końcówki nosowe zapewniające szczelne polaczenie noworodka – 3 szt. o rozmiarach 4; 4,5; 5 mm*

*6. Wąż oddechowy biały rozciągany posiadający zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem*

***Odpowiedź***

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

***Pytanie 2***

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej wynikającej z §5 ust. 1B do 0,2% wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru?

**Odpowiedź**

***Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.***

*Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.*

*Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk*

Z*-ca Dyrektora ds. Lecznictwa*

*lek. med. Andrzej Bałaga*