Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie 12.07.2016r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 29.02.2016

EZP-271-2/76/2016/p-1

**dotyczy : przetargu nieograniczonego na dostawę próżniowo-aspiracyjnego
 zamkniętego układu do pobierania krwi wraz z dzierżawą
 półautomatycznego czytnika OB**

Identyfikator: **EZP-271-2/76/2016**

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

1. dot. zapisów Formularz cenowy poz. 24

 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, czy wymaga z poz. 24 aby oferowana
 strzykawka do gazometrii była sterylna, pakowana indywidualnie z blistry?

 **Odpowiedź: Tak.**

2. dot. zapisów Formularz cenowy – wymagania pkt 12

 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie z wymogu przedłożenia próbek
 również poz. 19. tj. pojemnika do transportu materiału biologicznego.

 **Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.**

3. dot. zapisów Formularz cenowy – wymagania pkt 8, Umowa §2 ust.2

 Zamawiający zapisał w tych punktach iż termin ważności wyrobów minimalnie 12 miesięcy. Ponieważ nie wszystkie elementy systemu zamkniętego posiadają 12 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko-strzykawce (dot. poz. 10), prosimy o możliwość dopuszczenia probówko-strzykawek, których termin ważności będzie wynosił minimum 6 miesięcy. Taki zapis umożliwi uniknięcia nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 7 dni) bez zbędnego składowania produktów. W związku z tym prosimy o dopuszczenie strzykawko-probówek z pozycji: 10 z 6-cio miesięcznym terminem ważności od daty dostarczenia do Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza również.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Led. med. Andrzej Bałaga