| Tabela parametrów wymaganych nr | 1 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Chłodziarka do zabudowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Chłodziarko-zamrażarka podblatowa do zabudowy | TAK |  |
|  | Wysokość max 89cm | TAK |  |
|  | Głębokość max 56cm | TAK |  |
|  | Szerokość max 57cm | TAK |  |
|  | Minimalna pojemność zamrażalki 13l | TAK |  |
|  | Minimalna pojemność chłodziarki 110l | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna min. A+ | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 39dB | TAK |  |
|  | Pobierana moc max 80W | TAK |  |
|  | Zużycie energii max 190kWh/rok | TAK |  |
|  | Zdolność zamrażania min. 2 kg/24h | TAK |  |
|  | Sterowanie mechaniczne | TAK |  |
|  | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
|  | Min. 2 półki szklane pełnej szerokości | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
|  | Min. 2 półki na drzwiach | TAK |  |
|  | Szuflada dolna pełnej szerokości | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 2 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Chłodziarka wolnostojąca |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Chłodziarka jednodrzwiowa | TAK |  |
|  | Wysokość max 190cm min 180cm | TAK |  |
|  | Głębokość max 68cm | TAK |  |
|  | Szerokość max 60cm | TAK |  |
|  | Minimalna pojemność chłodziarki 395l | TAK |  |
|  | Klasa energetyczna min. A+ | TAK |  |
|  | Poziom hałasu max 40dB | TAK |  |
|  | Zużycie energii max 170kWh/rok | TAK |  |
|  | Sterowanie mechaniczne | TAK |  |
|  | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
|  | Min. 4 półki szklane pełnej szerokości | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | TAK |  |
|  | Min. 4 półki na drzwiach | TAK |  |
|  | Szuflada dolna pełnej szerokości | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 3 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Fotelik lekarski |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Fotelik lekarski z oparciem, regulacją wysokości, mobilny | TAK |  |
|  | Fotel posiadający regulację wysokości uzyskiwaną przy pomocy sprężyny gazowej | TAK |  |
|  | Zakres regulacji min od 560 do 750 mm | TAK |  |
|  | Podstawa chromowana 5 ramienna z obręczą – podstawką pod nogi | TAK |  |
|  | Koła o średnicy ok. 50 mm w tym co najmniej 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Oparcie pleców tapicerowane z regulacja wysokość, obrotowe mogące również spełniać rolę podpórki pod ręce lekarza, regulowane w zakresie min 270 mm | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane o średnicy ok. 350 mm | TAK |  |
|  | Tapicerka do wyboru przez użytkownika do wyboru z min 6 kolorów, tapicerka zmywalna. | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 4 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Kosz na śmieci |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Kosz na śmieci z pokrywą otwieraną pedałem | TAK |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej | TAK |  |
|  | Pojemność 12 l | TAK |  |
|  | We wnętrzu tworzywowe wiadro z uchwytem | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 5 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Kuchnia 2 – płytkowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Płyta ceramiczna 2 polowa | TAK |  |
|  | Szerokość max 30cm | TAK |  |
|  | Łączna moc pól grzejnych min. 2700W | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą pokręteł umieszczonych z przodu na płycie | TAK |  |
|  | Blat ceramiczny | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 6 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Kuchenka mikrofalowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Pojemność 20l | TAK |  |
|  | Wyświetlacz elektroniczny | TAK |  |
|  | Moc min. 800W | TAK |  |
| Tabela parametrów wymaganych nr | 7 |
| Nazwa produktu: | Lampa zabiegowa mobilna |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Lampa zabiegowa mobilna | TAK |  |
|  | Źródło światła diody LED min. 18 szt | TAK |  |
|  | Żywotność min. 50000h | TAK |  |
|  | Sterowanie bezdotykowo | TAK |  |
|  | Min. Trzystopniowa regulacja natężenia światła w zakresie min. 50 – 100% | TAK |  |
|  | Uchwyt sterylny | TAK |  |
|  | Kopuła bez widocznych śrub i zagłębień | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m min. 60 000 lx | TAK |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra min. 96 | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4400K | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego d10 min. 200mm | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego d50 min. 100mm | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1 +L2 min. 120cm | TAK |  |
|  | 4 koła w tym min. 2 z blokadą | TAK |  |
|  | Wysokość statywu min. 1800mm | TAK |  |
|  | Średnica kopuły max 300mm | TAK |  |
|  | Obrót kopuły min. 200st | TAK |  |
|  | Obrót kopuły w przegubie łączącym z ramieniem min. 250st | TAK |  |
|  | Ramię regulowane góra dół w zakresie min. -60 do +40 st. | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 8 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Lodówka do zabudowy, medyczna |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Komora przelotowa, dwudrzwiowa, przeszklone drzwi komory | TAK |  |
|  | Chłodziarka ze stali nierdzewnej przystosowana do zabudowy w szafce | TAK |  |
|  | Zabudowana chłodziarka z min. 3-ma półkami drucianymi dzielącymi przestrzeń chłodzoną na cztery komory 2 x półka w górnej części o wym. 430 x 350 mm i 1 x półka w dolnej części o wym. 430 x 170 mm. | TAK |  |
|  | Półki w chłodziarce z regulacją skokową (max. co 15mm) na wspornikach metalowych z ogranicznikiem powodującym unieruchomienie półki. | TAK |  |
|  | Wym. zewnętrzne chłodziarki +/- 10 mm (szer.x gł. x wys.) 510x510x610 mm | TAK |  |
|  | Wym. wewnętrzne (przestrzeń chłodzona) +/- 10 mm (szer x gł. x wys.) 450x360x530 mm | TAK |  |
|  | Pojemność min. 90 l | TAK |  |
|  | Oświetlenie wewnętrzne chłodziarki typu LED | TAK |  |
|  | Nawiew schłodzonego powietrza wymuszony za pomocą wentylatora wyłączanego za pomocą dodatkowego wyłącznika po otwarciu drzwi. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz temperatury zamontowany w panelu przednim szafki wskazujący temperaturę powietrza omywającego produkt a w sytuacjach alarmowych kod alarmu wyświetlany na przemian z temperaturą. | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowy regulator sterowania układem chłodniczym z zewnątrz bez potrzeby otwierania chłodziarki | TAK |  |
|  | Odszranianie w cyklu automatycznym lub wymuszone ręcznie | TAK |  |
|  | Deklaracja CE + zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 9 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Łóżko pediatryczne |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szerokość całkowita: 750 mm (± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Długość całkowita: 1500 mm (± 50 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita: 1320 mm (± 50 mm ) | TAK |  |
|  | Wysokość leża: regulowana w zakresie min od 650 do 900 mm | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min. od 0 do 600 | TAK |  |
|  | Możliwość manualnej regulacji leża do pozycji Trendelenburga min. 80 oraz anty-Trendelenburga min. 80 | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Kolor lakieru do wyboru przez użytkownika - możliwość lakierowania w dwóch kolorach. | TAK |  |
|  | Łóżko składające się z leża z poręczami, podstawy łóżka połączonych z boku kolumnami | TAK |  |
|  | Leże łóżeczka o wymiarach min. 1250 x 600 mm | TAK |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w opuszczane barierki boczne. mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – możliwość ustawiania poręczy w sposób płynny lub w min 3 pozycjach | TAK |  |
|  | Poręcze boczne dodatkowo wyposażone w wstawki ozdobne z płyty HPL (możliwość wyboru koloru płyty oraz wzoru frezowanego) o wymiarach wys. 750 mm x szer. 210 mm (+/-20 mm). | TAK |  |
|  | Poręcze boczne po opuszczeniu muszą zapewniać dostęp do pacjenta z trzech stron. | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe – wypełnienie panelami z płyty HPL mocowanymi na stałe | TAK |  |
|  | Oparcie pleców realizowane mechanizmem zapadkowym, nachylenie oparcia pleców od 0 do 60˚ | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w 4 koła o średnicy min 100 mm z czego 2 mają posiadać blokadę jazdy i obrotu | TAK |  |
|  | Podstawa łóżeczka wyposażona w tworzywową osłonę z możliwością wyboru koloru – min. biały i szary. Osłona posiadająca miejsce na rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 krążki odbojowe | TAK |  |
|  | Wieszak kroplówki z możliwością montażu po 2 stronach | TAK |  |
|  | Materac szpitalny po 1 szt. na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża - Wkład – pianka poliuretanowa - Pianka o gęstości co najmniej 25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Świadectwo jakości zdrowotnej PZH dla wkładu oraz pokrowca - dołączyć do oferty - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h w temperaturze 38°C - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń zakładką - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. Do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną , parową w 105°C. I prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 10 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Myjnia dezynfektor |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2016 (nie powystawowe). | TAK |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie. | TAK |  |
|  | Możliwość montażu urządzenia na ścianie | TAK |  |
|  | Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC. | TAK |  |
|  | Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 10 min. | TAK |  |
|  | Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, | TAK |  |
|  | Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną. | TAK |  |
|  | Wbudowane dwie pompy środków chemicznych: - pompa detergentu myjącego, - pompa środka zmiękczającego. | TAK |  |
|  | Czujniki poziomu środków chemicznych w pojemnikach | TAK |  |
|  | Szafka do umieszczania dwóch pojemników z detergentami wewnątrz urządzenia. | TAK |  |
|  | Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej). | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – do 3 kW. | TAK |  |
|  | Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia. | TAK |  |
|  | Pojemność minimalna: jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” lub 1 „kaczka” lub 1 „basen” | TAK |  |
|  | Mikroprocesorowe sterownie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ekran cyfrowy (min. 5 znaków) prezentujący wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i kontroli urządzenia. Wyświetlanie m.in. temperatura, wartość A0, pozostający czas oraz kody błędów lub usterek. | TAK |  |
|  | Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę. | TAK |  |
|  | Automatyczny przebieg procesu. | TAK |  |
|  | Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. | TAK |  |
|  | Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia. | TAK |  |
|  | Zwalidowana przez niezależną instytucję skuteczność procesu eliminacji spor Clostridium Difficile | TAK |  |
|  | Deklaracja CE –dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - 5 szt. basenów z pokrywami, - kaczka, wykonana z tworzywa sztucznego (5 szt.), - zestaw startowy płynów: 1 opakowanie 5l. środka zmiękczającego, 1 opakowanie 5l. detergentu. | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 11 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Pojemnik na papier toaletowy + szczotka WC |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Pojemnik wykonany z białego tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej lub chromoniklowanej | TAK |  |
|  | Posiada ozdobne okienko które umożliwia kontrolę ilości papieru w pojemniku | TAK |  |
|  | Na papier o maksymalnej średnicy roli 19 cm. | TAK |  |
|  | Pojemnik zamykany na kluczyk. | TAK |  |
|  | Szczotka do WC stojąca | TAK |  |
|  | Tuba stojąca wykonana ze stali nierdzewnej matowej | TAK |  |
|  | Rączka szczotki wyposażona jest w przykrywkę tuby | TAK |  |
|  | Na dnie tuby znajduje się plastikowa miseczka, którą można wyjmować | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 12 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Meble ze stali nierdzewnej |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest PZH dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Stoły/blaty robocze wykonane jak poniżej: | TAK |  |
|  | Rama stołu wykonana z profili o wymiarach przekroju min. 30x30x1,5 mm ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), Profile spawane - nie dopuszcza się skręcania elementów. Profile zakończone nóżkami o wysokości 140 mm ±5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm. Stopki wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Blaty robocze stołów: Blat wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm. Blaty od spodu wzmocnione. Komory zlewów wykonane ze stali kwasoodpornej. Komory wyposażone w otwór pod baterię oraz baterię. Komory zlewów wraz z blatem tworzą jedną całość, bez widocznych połączeń na powierzchni | TAK |  |
|  | Zlewy i umywalki wyposażone w armaturę, baterie, syfony, rury do podłączenia, kształtki itp. Część stołów zabudowana szafkami lub szufladami – zgodnie z SIWZ. Szafki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304). Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych. Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w zamek oraz w uchwyt typu „C” o rozstawie min. 95 mm wykonany ze stali kwasoodpornej. Zastosowane w meblach prowadnice szufladowe typu kulkowego z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie | TAK |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach typu: - skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 (AISI 304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady. - ramy typu szufladowego metalowe ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 0H18N9 (AISI 304) pracujące na teleskopowych prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu z osadzonymi wkładami szufladowymi wykonanymi metodą termoformowania z tworzywa ABS w kolorze białym o wymiarach 460 x 470 mm ± 10% przystosowanymi do przechowywania i segregacji materiałów medycznych, wkłady wysokości użytkowej 80 mm, ± 10% i 140 mm, ± 10% z podziałem wewnętrznym lub bez podziału. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Szafki wykonane jak poniżej: | TAK |  |
|  | Korpusy szafek w całości wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) Korpus z blachy stalowej o grubości min. 1 mm. Korpusy szafek spawane - nie dopuszcza się nitowania, klejenie lub skręcania elementów korpusów Konstrukcja korpusów samonośna, spawana – bez ram wewnętrznych i nitów | TAK |  |
|  | Blaty szafek wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304) o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm Miejsca połączenia zlewów i umywalek z blatem wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. Komory zlewu/umywalki wykonane z tego samego materiału co blat. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Blaty ze stali nierdzewnej z fartuchem przyściennym zintegrowanym o wysokości 40 mm. | TAK |  |
|  | Drzwiczki szafek na zawiasach samodomykowych wykonanych Drzwi pełne lub przeszklone. Szkło bezpieczne, przeźroczyste Drzwi i szuflady wyposażone w uszczelki gumowe. Uszczelki montowane na skrzydle drzwiowym i froncie szuflad poprzez wcisk (nie przyklejana) | TAK |  |
|  | Fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność Szuflady na prowadnicach kulkowych z mechanizmem samodociągowym zapewniającym ciche i płynne domykanie z systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia. | TAK |  |
|  | Szuflady zastosowane w meblach typu - skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9 (AISI 304) wyposażone w gniazda montażowe ułatwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych wykonanych ze stali nierdzewnej, umożliwiających podział wewnętrzny szuflady. - ramy typu szufladowego metalowe ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 (AISI 304) pracujące na teleskopowych prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu i mechanizmem samodociągu z osadzonymi wkładami szufladowymi wykonanymi metodą termoformowania z tworzywa ABS w kolorze białym o wymiarach 460 x 470 mm, ± 10% przystosowanymi do przechowywania i segregacji materiałów medycznych, wkłady wysokości użytkowej 80 mm, ± 10% i 140 mm, ± 10% z podziałem wewnętrznym lub bez podziału. | TAK |  |
|  | Drzwi i fronty szuflad wyposażone zamek oraz w uchwyt typu „C” wykonany ze stali kwasoodpornej. Półki wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), | TAK |  |
|  | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą gniazd wytłoczonych w bokach szaf max. co 50 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. | TAK |  |
|  | Wsporniki podtrzymujące półkę wyposażone w gumowe wibroizolatory wygłuszające półkę | TAK |  |
|  | Szafy i szafki na nóżkach wysokości 140 mm ± 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wszystkie szafy z drzwiami wyposażone w zamki baskwilowe. Wszystkie szafki z szufladami wyposażone w zamek centralny do zamykania kilku szuflad na raz. | TAK |  |
|  | Regały metalowe Regały wykonane z profili o wymiarach min. 30x30x1,5 mm, ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 (AISI 304), Półki o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm Półki pełne montowane na stałe lub regulowane – zgodnie z wytycznymi z SIWZ Regały na nóżkach o wysokości 140 mm ± 5 mm, regulowanych w zakresie do 20 mm (możliwość wypoziomowania regału). Stopki wykonane z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie ± 10% lub podane w specyfikacji. Każdy mebel należy rozpatrywać razem z projektem technologii. | TAK |  |
|  | W cenie oferty wszelkie koszty związane z podłączeniem dostarczanego wyposażenia | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 13 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Promiennik podczerwieni mobilny |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wymiary: - wysokość 1630 – 1930 mm - szerokość 700 mm - głębokość 560mm/bez podstawy/ ok. - masa ogrzewacza ze statywem ok. 30kg | TAK |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy na podstawie jezdnej z 4 kółkami z blokadą Pneumatyczne wspomaganie regulacji wysokości | TAK |  |
|  | Ogrzewacz promiennikowy z obrotową głowicą +/- 180 stopni z wbudowanym oświetleniem. | TAK |  |
|  | Oświetlenie luminescencyjne o mocy min. 100W | TAK |  |
|  | Parametry elektryczne promiennika: | TAK |  |
|  | - zasilanie 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | - moc promiennika min. 700 W | TAK |  |
|  | - natężenie promieniowania 20 [MW/cm2] | TAK |  |
|  | Klasa ochronności I, typ BF | TAK |  |
|  | Regulacja ogrzewania: | TAK |  |
|  | - ręczna i automatyczna | TAK |  |
|  | - regulacja mocy grzania ręczna od 0-700 W 20 stopniowa ze skokiem 35W | TAK |  |
|  | - regulacja mocy grzania automatyczna w zakresie 34 – 39 0 C | TAK |  |
|  | - pamięć nastawy mocy automatyczna | TAK |  |
|  | Alarm niedogrzania i przegrzania – optyczny i akustyczny | TAK |  |
|  | Komunikaty słowne o ustawieniach i alarmach w języku polskim | TAK |  |
|  | Wyświetlacz temperatury o wysokości cyfr min 30 mm kolorowy | TAK |  |
|  | Zegar AGAR – sygnał akustyczny po 1,3,5,10 minutach | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru temperatury od 10-60 0 C z dokładnością +/- 0,20 C | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury wielokrotnego użytku | TAK |  |
|  | Certyfikat CE Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 14 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Regał magazynowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Regał metalowy lakierowany proszkowo | TAK |  |
|  | Półki skręcane na śruby min. M6x12 w zestawie kpl. śrub | TAK |  |
|  | Wymiar regału ok 800x400x2000mm | TAK |  |
|  | Perforacja słupka z możliwością montażu półki co min. 30mm | TAK |  |
|  | Słupek z kątownika L o wymiarach nie mniejszych niż 30x30x1,5mm | TAK |  |
|  | Wytrzymałość na półkę min. 100kg | TAK |  |
|  | W zestawie 5 półek | TAK |  |
|  | Nogi regału zakończone tworzywowymi stopkami | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 15 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stanowisko do pobrań |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Fotel do pobrań z zagłówkiem i 2 podłokietnikami | TAK |  |
|  | Płynna regulacja kąta pochylenia oparcia | TAK |  |
|  | Regulowane podłokietniki, tapicerowane | TAK |  |
|  | Metalowa konstrukcja lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | Tapicerka zmywalna, kolor do ustalenia | TAK |  |
|  | Wymiary: Całkowita szerokość, mm 800 Całkowita długość, mm 800 Szerokość podstawy, mm 650 Długość podstawy, mm 750 Całkowita wysokość, mm 1100 / 1300 Wszystkie wymiary +/- 20mm | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie, kg - min. 120 | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 16 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stelaż z 2 workami |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stelaż podwójny na odpady z pokrywą i systemem pedałowym | TAK |  |
|  | wyposażony w 2 uchwyty do zamocowania worków plastikowych o pojemności 70-120 l mocowanie worka na szerokiej gumie na tzw. zakładkę, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących | TAK |  |
|  | konstrukcja ze stali nierdzewnej, całkowicie spawana, bez śrub, łatwa do utrzymania w czystości, rurki min. Fi 20mm | TAK |  |
|  | komora z pokrywą z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa, min 8 kolorów do wyboru, otwierana za pomocą pedału pokrywa z regulacją kąta otwierania, pełniąca również funkcję zderzaka | TAK |  |
|  | stelaż wyposażony w dolną półkę zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem półka z tworzywa z możliwością wyjęcia w celu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm | TAK |  |
|  | wymiary: 690 x 500 x 980 mm (szer./gł./wys.) +-30mm | TAK |  |
|  | Zbieracz wyposażony w mechanizm spowalniający opadanie pokrywy, Pokrywa opada wolno redukując hałas w kontakcie z obręczą przez co zwiększa komfort użytkowania i zmniejsza rozprzestrzenianie się bakterii | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 17 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik typu MAYO |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik do instrumentów chirurgicznych typu MAYO | TAK |  |
|  | Ręczna regulacja wysokości | TAK |  |
|  | Całość wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Blat obracany o 360 stopni z blokadą obrotu. | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery T z kołami wyposażonymi w blokadę | TAK |  |
|  | Blat z wgłębieniem, wymiar min 750x500mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie min. 920 do 1370mm | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 18 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik zabiegowy 2 blatowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium podczas wykonywania badań i zabiegów | TAK |  |
|  | Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych lub stalowych | TAK |  |
|  | Stolik mobilny z 4 kołami o średnicy min. 75 mm, koła antystatyczne, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem | TAK |  |
|  | Blaty górny i dolny wykonany z płyty HPL. Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. W górnym blacie wystający poza obrys wózka wycięty uchwyt do prowadzenia | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka bez uchwytu na worek: wysokość z rantem x szerokość x głębokość 900x600x 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru płyty HPL | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie półki min 20 kg | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 19 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa magazynowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa wykonana z blachy stalowej gr. Min. 0,7 mm lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami | TAK |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt | TAK |  |
|  | Szafa posiada cztery przestawne półki co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia | TAK |  |
|  | Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm. | TAK |  |
|  | Wymiar szafy 2000x1000x450mm +/-20mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru frontów drzwi z min. 5 kolorów | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 21 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa gospodarcza |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafka socjalna –gospodarcza | TAK |  |
|  | Wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki | TAK |  |
|  | Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania | TAK |  |
|  | Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra | TAK |  |
|  | Szafka zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach | TAK |  |
|  | Wymiar 1800 x 600 x 500mm +/-10mm | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 22 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wózek na leki |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wózek przeznaczony do rozwożenia leków na oddziale | TAK |  |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | TAK |  |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | TAK |  |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | TAK |  |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | TAK |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | TAK |  |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów | TAK |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | TAK |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | TAK |  |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | TAK |  |
|  | Górny blat odlany z jednego kawałka tworzywa | TAK |  |
|  | Wózek posiada min. 9 prowadnic | TAK |  |
|  | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 600mm | TAK |  |
|  | Front wózka zamykany roletą która po otwarciu chowa się w górnej części wózka. | TAK |  |
|  | Roleta zamykana zamkiem kluczowym | TAK |  |
|  | Roleta wykonana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się rolet składanych z kilkunastu połączonych ze sobą i łamanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych wzmocnień metalowych jedynie na górnej lub dolnej krawędzi rolety. | TAK |  |
|  | Front rolety ma być całkowicie szczelny. | TAK |  |
|  | W wózku wykonane specjalne otwory które umożliwiają łatwe wyjęcie rolety do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Roleta wyjmowana i wkładana bez użycia jakichkolwiek narzędzi | TAK |  |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 9 tac tworzywowych, odlanych z jednego kawałka tworzywa, łatwych do dezynfekcji | TAK |  |
|  | Na każdej z tac umieszczone min. 10 tworzywowych pojemników przeznaczonych dla pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość opisania pojemnika na czole | TAK |  |
|  | Każdy pojemnik przeznaczony dla 1 pacjenta, z podziałem na min. 3 sekcje | TAK |  |
|  | Za pojemnikami dodatkowy uchwyt na kubeczki | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE i zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych - dołączyć do oferty | TAK |  |
| Tabela parametrów wymaganych nr | 23 |
| Nazwa produktu: | Wózek transportowo - zabiegowy typ I |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | TAK |  |
|  | Szerokość leża wózka min 650 mm | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 - 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | TAK |  |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK |  |
|  | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) | TAK |  |
|  | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 24 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wózek transportowo - zabiegowy typ II |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Długość całkowita min. 2100 mm | TAK |  |
|  | Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej min. 1200 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita min. 800 mm | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna (mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) maks. 650 mm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna (mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) min. 970 mm | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na min. Dwóch kolumnach. Leże podzielone na min. 4 segmenty. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Leże wykonany z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania pacjenta aparatem typu C | TAK |  |
|  | Pod całym leżem tunel na kasetę RTG umożliwiający wsunięcie kasety i wykonanie zdjęcia RTG | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. Od 0 do 70° | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | TAK |  |
|  | Segment uda regulowany za pomocą sprężyn gazowych w zakresie min. od 0 do 35° | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany mechanizmem typu rastomat. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 16° | TAK |  |
|  | Nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji umieszczony z dwóch stron podstawy | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne z bieżnikiem przeciwpoślizgowym z osłoną tworzywową o średnicy min. 200 mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy użyciu dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Dźwignie blokady hamulca z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców | TAK |  |
|  | Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe wzdłuż leża chroniące min. 95% długości leża | TAK |  |
|  | Nośność maksymalna min. 200 kg | TAK |  |
|  | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałąk ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Materac o grubości min. 80 mm, piankowy wodoszczelny, tapicerowany wyposażony w dwa pasy mocujące pacjenta - Wieszak do kroplówek zintegrowany z możliwością składania za segment oparcia pleców - Poręcze boczne składane wzdłuż leża składające się z min. 5 poprzeczek pionowych – składanie przy pomocy jednej ręki - dodatkowe piąte koło o średnicy min. 100 mm do swobodnej jazdy uruchamiane poprzez dźwignię nożną wspólną z hamulcem centralnym | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na wózek – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych na wózek – dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 25 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Meble medyczne typ I |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, , dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności oraz spełniać wszelkie wymagane przez przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. | TAK |  |
|  | Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Atest PZH dołączyć . | TAK |  |
|  | Konstrukcja - korpus. Meble medyczne o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych (każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu). Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne, oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek - półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK |  |
|  | Konstrukcja - nóżki. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 12 cm ÷ 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami. | TAK |  |
|  | Drzwi, szuflady - fronty. Wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. | TAK |  |
|  | Krawędzie. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie | TAK |  |
|  | Zawiasy, szuflady, prowadnice. Zawiasy do drzwi: stalowe, clip top, z powłoką galwanizowaną, o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. W meblach zastosować szuflady z korpusem z płyty laminowanej wyposażone w prowadnice. Skrzynka szufladowa wykonana z płyty o grubości 16 mm. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Wysokość szuflad dostosowana do wysokości frontów. | TAK |  |
|  | Drzwi szklane. Wszystkie drzwi uchylne przeszklone (jeśli dotyczy) wykonane ze szkła bezpiecznego osadzonego w ramie aluminiowej. Rama drzwi o szer. min. 50 mm zapewniająca jej odpowiednią sztywność. Szyba osadzona w ramie za pomocą uszczelki gumowej na całym jej obwodzie. Wymagany zamek. | TAK |  |
|  | Półki. Półki płycinowe, ze skokową regulacją wysokości (max. co 50 mm), na wspornikach metalowych z gumowymi wibroizolatorami unieruchamiającymi półkę. Wsporniki osadzone: na metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf lub na szynach półkowych, malowanych proszkowo, zabezpieczonych lakierem, w kolorze alu. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy.Grubość półek płycinowych 18 mm. | TAK |  |
|  | Wszystkie drzwi w szafach wysokich zamykane na zamek | TAK |  |
|  | W kontenerach i szafkach mobilnych zastosować kółka obrotowe gumowane z materiałów nie barwiących podłoża. Dwa koła z blokadą jazdy i obrotu. Wysokość kółek wraz z konstrukcją mocującą wynosi 6 cm ±1 cm. | TAK |  |
|  | Mocowanie szafek wiszących do ścian ( w technologii YTONG) wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie. | TAK |  |
|  | Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową | TAK |  |
|  | Zlewy/umywalki komory wykonane ze stali nierdzewnej. Zlewy i umywalki dostarczane i montowane łącznie z wyposażeniem meblowym muszą być kompletne, wyposażone w baterię, syfon odpływowy i wszelkie niezbędne elementy potrzebne do poprawnego montażu i niezawodnego działania. | TAK |  |
|  | Podane w zestawieniu asortymentowym wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Wymiary pomieszczeń i mebli wymagają pomiarów z natury po podpisaniu umowy. Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie mebli i zabudów na wymiar z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe w zakresie ± 10%. | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 26 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa podwójna szatniowa, 2 działowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Dwudrzwiowa szafa ubraniowa na nóżkach regulowanych w zakresie min. 10mm | TAK |  |
|  | Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik | TAK |  |
|  | Drzwi szafy z perforacją | TAK |  |
|  | Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem min. 300 mm | TAK |  |
|  | Korpus i drzwi wykonane z blachy min. 0,8mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy min. 0,5 mm | TAK |  |
|  | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. | TAK |  |
|  | Nogi z blachy ocynkowanej gr. Min. 1,5 mm ze stopką regulacyjną. | TAK |  |
|  | Wymiar szafy 1800 x 800 x 500mm +/-10mm | TAK |  |
|  | Zamek cylindryczny zamykany w min. 3 punktach | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 27 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafka przyłóżkowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 870 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) | TAK |  |
|  | Blat główny wykonany z płyty HPL odpornej na dezynfekcję | TAK |  |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek | TAK |  |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa | TAK |  |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | TAK |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 27 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafka przyłóżkowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 870 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm) | TAK |  |
|  | Blat główny wykonany z płyty HPL odpornej na dezynfekcję | TAK |  |
|  | Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek | TAK |  |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa | TAK |  |
|  | Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo | TAK |  |
|  | 4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający | TAK |  |
|  | Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 28 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wanna wózek |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wózek transportowo-kąpielowy przeznaczona jest zarówno do transportu jak i kąpieli pacjentów, w pozycji leżącej | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili ze stali nierdzewnej lub z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na promieniowanie ultrafioletowe, uszkodzenia mechaniczne, wilgoć, dezynfekcje oraz środki czyszczące | TAK |  |
|  | Konstrukcja oparta na pantografie | TAK |  |
|  | Układ jezdny wózka wyposażony jest w podwozie z indywidualną lub centralną blokadą kół – koła min. 150 mm | TAK |  |
|  | Segmenty wózka wypełnione są płytą HPL prześwietlalną dla promieni RTG, na której umieszczony jest elastyczna wanna wykonana z PVC, zaopatrzona w odpływ | TAK |  |
|  | Wózek z hydrauliczną regulację wysokości leża | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w odboje chroniące przed uderzeniami w ściany pomieszczeń w czasie przetaczania wózka | TAK |  |
|  | Wózek zaopatrzono w poręcze boczne odchylane ku dołowi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 180 kg. | TAK |  |
|  | Leże wanienka o regulowanym przechyle dla lepszego spływu wody. | TAK |  |
|  | Całkowita długość wózka min. 1900 mm | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość wózka min. 750 mm | TAK |  |
|  | Długość leża min. 1870 mm | TAK |  |
|  | Szerokość leża min. 600 mm | TAK |  |
|  | Zakres regulacji wysokości leża: min. od 550 do 850 mm | TAK |  |
|  | Kąt przechyłu wzdłużnego min. 6 stopni | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 29 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wieszak ścienny, listwowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wieszak ścienny - listwa 2 haczykowa | TAK |  |
|  | Chromowany | TAK |  |
|  | Mocowany w min. 2 punktach, zaślepki na śrubach mocujących chromowane | TAK |  |
|  | Wymiary max 15x4x3cm. | TAK |  |
|  | Zaślepki nakręcane na śrubę - nie dopuszcza się zaślepek nakładanych | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 30 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Tablica szkolna |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Tablica ścienna szkolna | TAK |  |
|  | Powierzchnia suchościeralna biała | TAK |  |
|  | Wymiar min. 1700x1000mm | TAK |  |
|  | Półka na markery | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 31 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zestaw do przewijania niemowląt na szafkach z wanienką, z baterią stojącą |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Długość stanowiska w zakresie od 1880 do 1920 mm | TAK |  |
|  | Szerokość w części kąpielowej w zakresie od 590 do 600 mm | TAK |  |
|  | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 750 do 790 mm | TAK |  |
|  | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880 mm | TAK |  |
|  | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpania niemowląt, umywalkę do mycia rąk po lewej stronie stanowiska, miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową z prysznicem oraz uchwytem łokciowym Wanienka o wymiarach ok 680 x 380 mm. Uwaga: w pokoju łóżkowym w osiach A17-A18 zestaw z miejscem do przewijania po lewej stronie, wanienka w środku z odpływem i baterią po prawej stronie, umywalka po prawej stronie zestawu. | TAK |  |
|  | Jednoczęściowy blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek . Wanienka umiejscowiona po lewej stronie zestawu. Blat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną. | TAK |  |
|  | Zestaw szafek wyposażony w szuflady systemowe, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy , wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane. Fronty szafek gięte dopasowane do kształtu blatu. Konstrukcja szafek dostosowana do instalacji wod-kan w szpitalu | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 32 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wózek zabiegowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wózek przeznaczony do przechowywania podstawowych materiałów zabiegowych | TAK |  |
|  | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych | TAK |  |
|  | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm | TAK |  |
|  | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. | TAK |  |
|  | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia | TAK |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. | TAK |  |
|  | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów | TAK |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | TAK |  |
|  | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody | TAK |  |
|  | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm | TAK |  |
|  | Górny blat odlany z jednego kawałka tworzywa | TAK |  |
|  | Wózek posiada min. 9 prowadnic | TAK |  |
|  | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic | TAK |  |
|  | Wysokość całkowita nie większa niż 1020mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 840mm | TAK |  |
|  | Głębokość całkowita nie większa niż 550mm | TAK |  |
|  | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka | TAK |  |
|  | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem x 2 szt, na drugim boku x 1szt | TAK |  |
|  | Szuflady wózka o następujących wymiarach: 1 x 600x400x60mm +/- 5mm 3 x 600x400x140mm +/- 5mm 1 x 600x400x220mm +/- 5mm | TAK |  |
|  | Szuflady całkowicie szczelne, odlane z jednego kawałka tworzywa, łatwe do dezynfekcji, front z profilowanym uchwytem. Nie dopuszcza się szuflad składnych z kilku elementów skręcanych lub klejonych. Na czole dodatkowa ramka opisowa | TAK |  |
|  | Szuflady z możliwością swobodnej zmiany ich kolejności | TAK |  |
|  | Zamek centralny wszystkich szuflad | TAK |  |
|  | Zestaw przegródek do szuflad: 1x do małej, 1 x do średniej, przegrody tworzywowe z możliwością zmiany ich konfiguracji | TAK |  |
|  | Na blacie dodatkowy metalowy uchwyt na min. 3 butelki | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria: - uchwyt na pojemnik na zużyte igły - kosz na śmieci zawieszany na listwie - koszyk metalowy druciany zawieszany na listwie | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE i zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych - dołączyć do oferty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 33 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wózek inwalidzki |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wózek inwalidzki z metalową lakierowaną konstrukcją | TAK |  |
|  | Wózek posiada konstrukcję modułową , standardową wersję można rozbudowywać i modyfikować | TAK |  |
|  | Boczne podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odchylanie i wyciągane. Min. 6 punktów mocowania wypełnienia podłokietnika do ramy | TAK |  |
|  | Hamulce z systemem sprężynowym | TAK |  |
|  | Widełki z wytrzymałego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Kółka odbojowe | TAK |  |
|  | Wytrzymałość do 120kg | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru szerokości wózka z min. 6 różnych mieszczących się w zakresie min. 57 do 68cm | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 33 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wózek inwalidzki |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wózek inwalidzki z metalową lakierowaną konstrukcją | TAK |  |
|  | Wózek posiada konstrukcję modułową , standardową wersję można rozbudowywać i modyfikować | TAK |  |
|  | Boczne podłokietniki wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Odchylanie i wyciągane. Min. 6 punktów mocowania wypełnienia podłokietnika do ramy | TAK |  |
|  | Hamulce z systemem sprężynowym | TAK |  |
|  | Widełki z wytrzymałego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Kółka odbojowe | TAK |  |
|  | Wytrzymałość do 120kg | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru szerokości wózka z min. 6 różnych mieszczących się w zakresie min. 57 do 68cm | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 34 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wózek sprzątacza |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wózek mobilny 4 koła, nad kołami odboje | TAK |  |
|  | Wyposażony w: - 2 duże wiadra min. 20l - wyciskarka do mopów - 3 kuwety na akcesoria - 2 uchwyty na worki na śmieci | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy chromowany | TAK |  |
|  | Sztyl aluminiowy | TAK |  |
|  | Końcówka do mopa | TAK |  |
|  | Mop do podłóg | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 35 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zestaw poręczy dla niepełnosprawnych |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Poręcze wg zestawienia | TAK |  |
|  | Wykonane z rur metalowych | TAK |  |
|  | Malowane proszkowo | TAK |  |
|  | Mocowanie ścienne(w ścianie w technologii YTONG) lub podłogowe w zależności od możliwości montażowych | TAK |  |
|  | Miejsca mocowania z osłonami zakrywającymi śruby | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 36 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zmywarka do naczyń z funkcją wyparzania |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Zmywarka uniwersalna z dozownikiem płynu myjącego oraz pompą zrzutową, | TAK |  |
|  | zmywarka z funkcją wyparzania czas trwania cyklu max 180 sek. | TAK |  |
|  | kosz: 500x500 mm | TAK |  |
|  | dwie kontrolki temperatury pracy boilera i w komorze | TAK |  |
|  | Min. 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) | TAK |  |
|  | zużycie wody max 2,5l/cykl | TAK |  |
|  | maksymalna wysokość wsadu min. 310mm | TAK |  |
|  | pojemność komory min 25 l pojemność bojlera min. 5 l | TAK |  |
|  | w komplecie kosz do talerzy i uniwersalny 500x500mm oraz pojemnik na sztućce | TAK |  |
|  | ochrona przed osadzaniem się kamienia poprzez uzdatniacz wody w ramach dostawy zmywarki | TAK |  |
|  | Wymiary +/-20mm DŁUGOŚĆ: 550 mm SZEROKOŚĆ: 650 mm WYSOKOŚĆ: 840 mm | TAK |  |
|  | MATERIAŁ: stal nierdzewna | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 37 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zestaw sanitarny Z1 |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Zestaw sanitarny składający się z następujących elementów: 1 x dozownik do mydła 1x dozownik na płyn dezynfekcyjny 1x lustro ścienne (lustro należy dostarczyć do miejsc w których zamontowano wolno wiszącą umywalkę) 1x pojemnik na ręczniki 1x pojemnik na papier toaletowy (pojemnik na papier należy dostarczyć jedynie do pomieszczeń w których jest toaleta) | TAK |  |
|  | Dozownik mydła oraz dozownik na płyn dezynfekcyjny o parametrach: Dozownik ścienny z ramieniem dozującym do woreczków. Bardzo łatwe w montażu, użyciu oraz utrzymaniu w czystości. Dozowanie polega na naciśnięciu ramienia dozownika na specjalny zawór-zastawkę, w który wyposażony jest worek z produktem Zawór dozujący woreczka dodatkowo zabezpieczony przed bezpośrednim kontaktem z dłonią. Dozownik wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, ramię z metalu lub tworzywa sztucznego. Wymiary dozowników 200mmx100mmx110 (wys.xszer.xgłeb.) ramię dozujące 140mm. Dozownik uzupełniany jednorazowymi, hermetycznymi woreczkami z laminatu PE/PETP o pojemności 700 ml ,zakończone zaworem dozującym. | TAK |  |
|  | Lustro ścienne o parametrach: Lustro ścienne o wymiarach min. 50x60cm Fazowane brzegi Możliwość zamocowania do ściany za pomocą specjalnych wieszaków bądź przyklejenia Grubość lustra min 4mm | TAK |  |
|  | Pojemnik na ręczniki o parametrach: – pojemność do 500 szt. ręczników – wykonany z tworzywa ABS, blachy nierdzewnej lub chromoniklowanej – okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku – zamykany na kluczyk | TAK |  |
|  | Pojemnik na papier toaletowy o parametrach: Pojemnik wykonany z tworzywa ABS, blachy nierdzewnej lub chromoniklowanej. Posiada okienko które umożliwia kontrolę ilości papieru w pojemniku. Można w nim stosować papier o maksymalnej średnicy roli 19 cm. Pojemnik zamykany na kluczyk. | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 38 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zestaw meblowy medyczny z umywalką i zlewozmywakiem |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Meble do użytkowania w pomieszczeniach w których wykonywane są procedury medyczne. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie umożliwiają zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcje w warunkach szpitalnych | TAK |  |
|  | Modułowa konstrukcja mebli składająca się z 3 elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek i blatu (dla szafek stojących zabudowy ciągłej). Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek, ewentualną ich wymianę, | TAK |  |
|  | Podstawa zabudowy meblowej to element konstrukcyjny wolnostojący do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym. Stelaż malowany farbą proszkową posiadającą atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. Elementy składowe podstawy do zabudowy meblowej składają się z elementów skrajnych bocznych, gdzie stopki są wykonane z profila fi43mm ze stopką poziomującą do min 10mm chromowaną lub ze stali nierdzewnej połączone integralnie z belką spinającą je ze sobą o przekroju 40x25mm. Elementy skrajne oraz nogi pośrednie połączone są ze sobą dwoma trawersami metalowymi. Wysokość stelaża 150mm | TAK |  |
|  | Zminimalizowana ilość nóg w podstawie w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod meblami. W przypadku zabudowy meblowej o długościach: - do 150cm- 2 rzędy nóg - do 350cm- 3 rzędy nóg | TAK |  |
|  | Blaty wykonane z materiału trwałego typu Solid Surface (Corian itp.)W blacie wbudowana umywalka i komora zlewozmywaka z tego samego materiału zlicowana z powierzchnią blatu. | TAK |  |
|  | Korpusy szafek wykonane z płyty tworzywowej zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. | TAK |  |
|  | Płyta do produkcji korpusów mebli nie nasiąkliwa, całkowicie odporna na wilgoć, wodę, płyny. | TAK |  |
|  | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa, umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi | TAK |  |
|  | Zawiasy umożliwiające otwarcie drzwiczek o 270 stopni. System cichego domyku drzwi. | TAK |  |
|  | Prowadnice kulkowe z min. 90% wysuwu, z cichym domykiem oraz dociągiem |  |  |
|  | Kolorowe elementy wykończeniowe mebli (wybrane powierzchnie płaskie szuflad i drzwi, krawędzie mebli) | TAK |  |
|  | W przypadku drzwi przeszklonych z szafach wolnostojących czy szafkach wiszących szyba zamontowana w systemowej ramie aluminiowej o grubości ok 2 mm i głębokości płyty konstrukcyjnej. Uchwyt aluminiowy mocowany do ramki. Wypełniające szkło przeźroczyste, matowe lub typu lacobel - do wyboru przez użytkownika | TAK |  |
|  | 80% szafek górnych oraz dolnych musi być wymiarami przystosowana fabrycznie do możliwości doposażenia ich w prowadnice systemu ISO oraz akcesoria typu kosze, kuwety ISO, bez konieczności przerabiania, demontażu lub modyfikacji jakiegokolwiek z elementów mebla | TAK |  |
|  | Płyta użyta do produkcji mebli nie może być cięższa niż 500 kg/m3 – nie dopuszcza się płyty wiórowej melaminowanej dwustronnie. | TAK |  |
|  | Szafki wiszące przystosowane do zawieszania na ściankach wykonanych w technologii YTOG | TAK |  |
|  | Wymiary zabudowy meblowej - ok. 700cm w tym lodówka do zabudowy | TAK |  |
|  | W zabudowie powinny byś uwzględnione: 2x szafka z półką, 1x szafka pod umywalkę, 1x szafka pod zlew, 1x zabudowa lodówki wysokiej, 3x szafka z szufladą (4 szufladowa), 1x szafa wysoka, komplet szafek wiszących, panel naścienny pomiędzy szafkami górnymi oraz dolnymi z szyną umożliwiającą wieszanie akcesorii w postaci półek, koszyków. | TAK |  |
|  | Wygląd zabudowa zostanie określony po dokładnym pomiarze po podpisaniu umowy | TAK |  |
|  | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy +/-10% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 39 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Krzesło stacjonarne |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Krzesło stacjonarne – siedzisko sklejka laminowana okładziną HPL/CPL | TAK |  |
|  | WYSOKOŚĆ 810 mm SZEROKOŚĆ 440 mm GŁĘBOKOŚĆ 500 mm WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 460 mm SZEROKOŚĆ SIEDZISKA 385 mm GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 400 mm WAGA max 7,0 kg SZTAPLOWANIE 10 szt | TAK |  |
|  | STELAŻ METALOWY WYKONANY Z PROFILU 20x15x2,0mm, MALOWANY NA KOLOR ALU RAL 9006 | TAK |  |
|  | KOŃCÓWKI PROFILU ZAKOŃCZONE STOPKAMI PLASTIKOWYMI z nakładkami do twardych powierzchni | TAK |  |
|  | SIEDZISKO I OPARCIE TWORZĄ JEDNĄ CAŁOŚĆ JAKO KUBEŁEK WYKONANY Z GIĘTEJ SKLEJKI BUKOWEJ. |  |  |
|  | KUBEŁEK W WERSJI LAMINAT - PRZYKRĘCONY DO STELAŻA ZA POMOCĄ 4 ŚRUB. | TAK |  |
|  | Krzesło musi posiadać atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg: PN-EN 16139:2013, PE-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 | TAK |  |
|  | Kolorystyka do wyboru – co najmniej 8 kolorów | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 40 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Krzesło |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Krzesło stacjonarne – siedzisko sklejka laminowana okładziną HPL/CPL + nakładka tapicerowana | TAK |  |
|  | WYSOKOŚĆ 810 mm SZEROKOŚĆ 440 mm GŁĘBOKOŚĆ 500 mm WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 460 mm SZEROKOŚĆ SIEDZISKA 385 mm GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 400 mm SZTAPLOWANIE 10 szt | TAK |  |
|  | STELAŻ METALOWY WYKONANY Z PROFILU 20x15x2,0mm, MALOWANY NA KOLOR ALU RAL 9006 | TAK |  |
|  | KOŃCÓWKI PROFILU ZAKOŃCZONE STOPKAMI PLASTIKOWYMI z nakładkami do twardych powierzchni | TAK |  |
|  | SIEDZISKO I OPARCIE TWORZĄ JEDNĄ CAŁOŚĆ JAKO KUBEŁEK WYKONANY Z GIĘTEJ SKLEJKI BUKOWEJ. | TAK |  |
|  | Na siedzisku dodatkowo tapicerowana nakładka: tapicerka o parametrach nie gorszych niż: składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, wykazuje odporność na działanie uryny, tkaninę można dezynfekować środkami na bazie amoniaku, chloru, alkoholu, nafty | TAK |  |
|  | KUBEŁEK W WERSJI LAMINAT - PRZYKRĘCONY DO STELAŻA ZA POMOCĄ 4 ŚRUB. | TAK |  |
|  | Krzesło musi posiadać atest z badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg: PN-EN 16139:2013, PE-EN 1728:2012, PN-EN 1022:2007 | TAK |  |
|  | Kolorystyka do wyboru – co najmniej 18kolorów | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 41 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Fotel rozkładany |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Fotel rozkładany do siedzenia oraz spania dla rodziców | TAK |  |
|  | Fotel o wymiarach szer – 75cm - głębokość 78cm – wysokość siedziska 40cm – wysokość oparcia po złożeniu 80cm – wymiary +/-4% | TAK |  |
|  | Oparcie – płyta meblowa tapicerowana. | TAK |  |
|  | Wypełnienie fotela – pianka cięta twarda o podwyższonej twardości – gęstość T35 | TAK |  |
|  | Fotel wytapicerowany w tapicerkę o parametrach nie gorszych niż: Odporność na ścieranie PN-EN ISO105-BO2:2006 Metoda 2"P" Stopień niebieskiej skali 7 Siła rozdzierająca: wzdłuż w poprzek PN-EN ISO 4674-1:2005 METODA B N 21,2 13,7 Odporność na ścieranie (aparat Martindale) PN-EN ISO 5470-2:2005 Liczba cykli 120 000 Odporność na wielokrotne zaginanie (w temp. + 20 C) PN-EN 132512:2004 Liczba cykli 150 000 Skład: 2%PU, 79%PCV, 19% dzianina PES Gramatura: min 600g/m2 Szerokość: 140 cm Grubość: 1,2mm | TAK |  |
|  | Tapicerka posiada ATEST HIGIENICZNY | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 42 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik dla pacjentów |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik składany montowany do ściany – wymiar szer – 600mm – głębokość 600mm – wysokość blatu po rozłożeniu 740mm | TAK |  |
|  | Stolik wykonany z płyty meblowej klasa higieniczności E1 – wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm | TAK |  |
|  | Po złożeniu mechanizm składania musi znaleźć się za blatem, musi także być osłonięty z boków. | TAK |  |
|  | Blat stolika z zaokrąglonymi narożnikami od strony użytkowej. | TAK |  |
|  | Kolor blatu do wyboru, gładki, bez faktury drewna | TAK |  |
| Tabela parametrów wymaganych nr | 42 |
| Nazwa produktu: | Stolik dla pacjentów |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik składany montowany do ściany – wymiar szer – 600mm – głębokość 600mm – wysokość blatu po rozłożeniu 740mm | TAK |  |
|  | Stolik wykonany z płyty meblowej klasa higieniczności E1 – wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm | TAK |  |
|  | Po złożeniu mechanizm składania musi znaleźć się za blatem, musi także być osłonięty z boków. | TAK |  |
|  | Blat stolika z zaokrąglonymi narożnikami od strony użytkowej. | TAK |  |
|  | Kolor blatu do wyboru, gładki, bez faktury drewna | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 43 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Ławka 3 siedziskowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Ławka 3 osobowa – siedzisko sklejka pokryta okładziną HPL/CPL | TAK |  |
|  | WYMIARY WYSOKOŚĆ 850 mm SZEROKOŚĆ 1560 mm GŁĘBOKOŚĆ 600 mm WYSOKOŚĆ SIEDZISKA 460 mm SZEROKOŚĆ SIEDZISKA 385 mm GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA 400 mm PROFIL NOGI 60x30 mm PROFIL WSPORNIKA 60x30 mm | TAK |  |
|  | STELAŻ METALOWY WYKONANY Z PROFILI STALOWYCH, SKŁADAJĄCY SIĘ Z BELKI NOŚNEJ, DO KTÓREJ PRZYKRĘCANE SĄ KUBEŁKI ORAZ ZESPOŁU NÓG. NOGI DOKRĘCANE DO BELKI ZA POMOCĄ PŁASKOWNIKA I ŚRUB, MIEJSCE ŁĄCZENIA PRZYKRYTE PLASTIKOWĄ MASKOWNICĄ. KOŃCÓWKI PROFILU NÓG ZAKOŃCZONE ZAŚLEPKAMI PLASTIKOWYMI. STELAŻ MALOWANY NA KOLOR ALU - RAL 9006 | TAK |  |
|  | KAŻDY Z KUBEŁKÓW PRZYKRĘCONY DO STELAŻA POPRZEZ KOSTKĘ MONTAŻOWĄ ZA POMOCĄ 4 ŚRUB. KONSTRUKCJA ŁAWKI UNIEMOŻLIWIA DOTYKANIE OPARCIAMI O ŚCIANĘ PRZY DOSUNIĘCIU ŁAWKI PLECAMI DO ŚCIANY | TAK |  |
|  | Do wyboru min. 8 kolorów |  |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 44 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik okolicznościowy okrągły lub prostokątny |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik okolicznościowy fi 60cm lub 70x70cm wg zestawienia | TAK |  |
|  | Stolik wykonany z płyty meblowej klasa higieniczności E1 – wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV gr. 2mm | TAK |  |
|  | Podstawa dolna wykonana ze stali, grubości 10mm, średnicy 430mm. Kolumna wysokości 700mm, średnicy 80mm Podstawa górna w kształcie litery X grubości 6mm. Blat wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm gęstości 480-730 kg/m3. Kolor dowyboru. W przypadku stolika prostokątnego dopuszcza się stelaż złożony z 4 nóg metalowych malowanych proszkowo. | TAK |  |
|  | Podstawa malowana proszkowo na kolor srebrny | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 45 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Fotel jezdny z regulowaną wysokością i oparciem, pokrycie zmywalne |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Krzesło biurowe obrotowe z mechanizmem CPT. Szkielet siedziska wykonany jest z profilowanej sklejki o grubości 7,5mm, natomiast szkielet oparcia z tworzywa sztucznego. Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 25kg/m2, oparcie zaś pianką tapicerską o gęstości 21kg/m2. Całość jest profilowana (ergonomiczna) i tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych. Siedzisko i oparcie posiada osłony maskujące wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. | TAK |  |
|  | Wymiary krzesła: wysokość siedziska regulowana w przedziale 415 – 550 mm, wysokość całkowita zawiera się w przedziale 955 - 1135 mm, wysokość oparcia regulowana w przedziale 535 - 590 mm, głębokość siedziska regulowana w przedziale 445-470 mm, szerokość siedziska nie mniejsza niż 460mm. Kąt nachylenia oparcia względem siedziska regulowany w zakresie 17 - 6 stopni. | TAK |  |
|  | Mechanizm: - odchylanie oparcia, czyli zdrowy ruch podczas pracy oraz możliwość swobodnego odchylania się do tyłu. - blokowanie oparcia w wybranej pozycji, czyli możliwość wybrania statycznej pozycji do pracy lub relaksu. - regulację wysokość oparcia, czyli dostosowanie wysokości do wzrostu użytkownika - regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego | TAK |  |
|  | Podłokietniki z miękkiego tworzywa ( poliuretanowe) | TAK |  |
|  | Podstawa metalowa chromowana | TAK |  |
|  | Atesty: - atest wytrzymałościowy. - certyfikat sprawdzonego bezpieczeństwa LGA GS - atesty na materiały tapicerskie. | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 46 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Krzesełko dla przedszkolaków |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Krzesełka z siedziskiem i oparciem wykonanym z lakierowanej sklejki bukowej o gr. 6 mm. | TAK |  |
|  | Stelaż wykonany z rury okrągłej o śr. 18 mm. | TAK |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko eliminuje ucisk pod kolanami | TAK |  |
|  | Tylne nóżki wyposażone w stopki z tworzywa, odchylone do tyłu – jako element zapobiega bujaniu się przez dzieci. | TAK |  |
|  | Zatyczki z tworzywa chronią podłogę przed zarysowaniem. | TAK |  |
|  | Krzesełka można stawiać jedno na drugim | TAK |  |
|  | Zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012 | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 47 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Fotel z funkcją spania |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Fotel jednoosobowy rozkładany z funkcją spania | TAK |  |
|  | Tapicerowany tkaniną zmywalną | TAK |  |
|  | Rozkładany do przodu | TAK |  |
|  | Pojemnik na pościel | TAK |  |
|  | Wymiary ok. 1000x900x900mm, długość po rozłożeniu ok. 2100mm | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 48 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Sofa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Powierzchnia spania wynosi – 196x135. Z przodu siedziska mocowane są nóżki z tworzywa sztucznego. Pod siedziskiem znajduje się pojemnik na pościel wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Dno skrzyni wykonane jest z płyty pilśniowej. Skrzynia wzmocniona jest klockami z tarcicy iglastej. Skrzynia stoi na stopkach, wykonanych z tworzywa sztucznego. Po wysunięciu siedziska do przodu kładzie się oparcie, które jest zamocowane do skrzyni pościelowej na trzech zawiasach. W ten sposób uzyskuje się powierzchnię do spania, która wynosi 196x135cm. W skład mebla wchodzą dwie poduszki oparciowe oraz dwie poduszki boczne, wszystkie wypełnione granulatem z pianki poliuretanowej. | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane są z płyt wiórowych, na których przyklejone są formatki piankowe. | TAK |  |
|  | Układ tapicerski stanowi, formatka piankowa otwarta, ślizgacz tkanina meblowa | TAK |  |
|  | Wytapicerowana w tapicerkę o parametrach nie gorszych niż: Odporność na ścieranie PN-EN ISO105-BO2:2006 Metoda 2"P" Stopień niebieskiej skali 7 Siła rozdzierająca: wzdłuż w poprzek PN-EN ISO 4674-1:2005 METODA B N 21,2 13,7 Odporność na ścieranie (aparat Martindale) PN-EN ISO 5470-2:2005 Liczba cykli 120 000 Odporność na wielokrotne zaginanie (w temp. + 20 C) PN-EN 132512:2004 Liczba cykli 150 000 Skład: 2%PU, 79%PCV, 19% dzianina PES Gramatura: min 600g/m2 Szerokość: 140 cm Grubość: 1,2mm | TAK |  |
|  | Tapicerka posiada ATEST HIGIENICZNY | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 49 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Fotel do sofy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Fotel do sofy – wym. 540x650x450/820h | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy o przekroju okrągłym, tylne nogi wysokie będące stelażem dla tapicerowanej nakładki oparcia, stopki z regulatorami | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane | TAK |  |
|  | Tapicerka jak sofa –zgodnie z kartą k.48 | TAK |  |
|  | Tapicerka posiada ATEST HIGIENICZNY | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 50 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Sofa trzyosobowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Sofa o wym. 1540x650x450/820h | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy o przekroju okrągłym, tylne nogi wysokie będące stelażem dla tapicerowanej nakładki oparcia, stopki z regulatorami | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane | TAK |  |
|  | Tapicerka o parametrach nie gorszych niż: osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico 100% vinyl, gramatura 650g/m2, z atestem higienicznym, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2. Tkanina posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, wykazuje odporność na działanie uryny, tkaninę można dezynfekować środkami na bazie amoniaku, chloru, alkoholu, nafty | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 51 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik dla dzieci |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik 60x60x60h dla dzieci | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy, malowany proszkowo RAL, przekrój fi 43, nogi ze stopką poziomowania chromowaną, zespawane belkami, wszystko połączone podwójnym metalowym trawersem skręcanym śrubami | TAK |  |
|  | Blat płyta melaminowa gr. min 18mm zabezpieczona ze wszystkich stron okleina PCV 2 mm, kolor do wyboru, wzór gładki, bez faktury drewna, | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 52 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik dla przedszkolaków |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik 120x60x60h dla dzieci | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy, malowany proszkowo RAL, przekrój fi 43, nogi ze stopką poziomowania chromowaną, zespawane belkami, wszystko połączone podwójnym metalowym trawersem skręcanym śrubami | TAK |  |
|  | Blat płyta melaminowa gr. min 18mm zabezpieczona ze wszystkich stron okleina PCV 2 mm, wzór gładki, bez faktury drewna, kolor do wyboru | TAK |  |
|  | Noga okrągła o średnicy Ø43 – zakończona chromowanym kapslem i stopką – jedyna okrągła noga z takim zakończeniem, blat montowany do belek trawersowych na inserty. Nogi montowane do stelaża za pomocą śrub metrycznych | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 53 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik niski |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik 120x60x60h dla dzieci | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy, malowany proszkowo RAL, przekrój fi 43, nogi ze stopką poziomowania chromowaną, zespawane belkami, wszystko połączone podwójnym metalowym trawersem skręcanym śrubami | TAK |  |
|  | Blat płyta melaminowa gr. min 18mm zabezpieczona ze wszystkich stron okleina PCV 2 mm, kolor do wyboru, wzór gładki, bez faktury drewna, | TAK |  |
|  | Noga okrągła o średnicy Ø43 – zakończona chromowanym kapslem i stopką – jedyna okrągła noga z takim zakończeniem, blat montowany do belek trawersowych na inserty. Nogi montowane do stelaża za pomocą śrub metrycznych | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 54 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Stolik socjalny |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Stolik 70x70x73,5h | TAK |  |
|  | Stelaż metalowy, malowany proszkowo RAL, przekrój fi 43, nogi ze stopką poziomowania chromowaną, zespawane belkami, wszystko połączone podwójnym metalowym trawersem skręcanym śrubami | TAK |  |
|  | Blat płyta melaminowa gr. min 18mm zabezpieczona ze wszystkich stron okleina PCV 2 mm | TAK |  |
|  | Noga okrągła o średnicy Ø43 – zakończona chromowanym kapslem i stopką – jedyna okrągła noga z takim zakończeniem, blat montowany do belek trawersowych na inserty. Nogi montowane do stelaża za pomocą śrub metrycznych | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 55 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa biurowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa aktowa pełna - wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.) 800 x 430 x 2077 .Montaż sztywny, mimośrody wykluczone. | TAK |  |
|  | Boki i drzwi szafy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm. | TAK |  |
|  | Drzwi szafy wpuszczane pomiędzy wieńce wyposażone są w zawiasy puszkowe o kącie otwarcia 110 stopni. | TAK |  |
|  | Wieńce górny i dolny oraz półki wykonane z płyty gr.22-25 mm Wszystkie krawędzie wąskie oklejone obrzeżem ABS 2 mm na elementach zewnętrznych i 0,5 mm na elementach wewnętrznych. | TAK |  |
|  | Plecy wykonane z płyty gr. 18 mm w kolorze szafy. Plecy szafy wpuszczane w boki i wieńce w celu wzmocnienia konstrukcji szafy oraz ochrony przed kurzem. Plecy szafy mają się licować z jej bokami tak, aby stanowiły gładką powierzchnię bez uskoków. | TAK |  |
|  | Szafa posiada możliwość regulacji poziomowania w zakresie 1,5 cm. | TAK |  |
|  | Wieniec dolny szafy posiada przykręcone stopki metalowe wys. 150mm malowane proszkowo RAL w kolorze zgodnym z kolorystyką metalową stelaży biurek. Stopki fi43mm, zakończone stopką poziomującą. Regulacja poziomu dostępna od środka szafy, nie dopuszcza się stopek regulowanych z zewnątrz szafy. | TAK |  |
|  | Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe poziome wysunięcie się półek. | TAK |  |
|  | Zapadkowy system mocowania półek osadzony jest w otworach technologicznych w bokach szafy i dodatkowo przykręcony do tych boków w celu wzmocnienia konstrukcji. W ten sposób każda półka stanowi tzw. półkowieniec. | TAK |  |
|  | Regulacja półek według modułu 32mm na całej wysokości. Szafa wyposażona jest w zamek baskwilowy (3 punktowy). Szafka posiada uchwyty w kształcie sferycznym w optyce aluminium o rozstawie otworów 160 mm. | TAK |  |
|  | Lewe skrzydło drzwi zaopatrzone w listwę przymykową z uszczelką zapobiegającą przedostawanie się kurzu do wnętrza szafy. | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 56 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa na pomoce naukowe |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Wymagania konstrukcyjne jak dla szafy biurowej – w karcie 55 | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 57 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa ubraniowa 1 osobowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa ubraniowa- wymiary gabarytowe max ( sz. x gł. x wys.) 600x 450 x 1000mm | TAK |  |
|  | Szafa z półką na buty u dołu, u góry uchwyt na wieszaki. Zamykana zamkiem. | TAK |  |
|  | Pozostałę wymagania jak dla szafy biurowej – w karcie 55 | TAK |  |
|  | Kolor do wyboru, wzór gładki, bez struktury drewna | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 58 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Chłodziarka wysoka typ II |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa chłodnicza z drzwiami pełnymi | TAK |  |
|  | Pojemność całkowita brutto min. 430l | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne 600x500x1900mm +/-20mm | TAK |  |
|  | Dynamiczny układ chłodzenia | TAK |  |
|  | Zakres temperatur min. +1 do +15 st. C | TAK |  |
|  | Wnętrze tworzywowe w kolorze białym. | TAK |  |
|  | Zewnętrzny wskaźnik temperatury cyfrowy | TAK |  |
|  | Ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Drzwi samoczynnie domykane | TAK |  |
|  | Sygnał optyczny i dźwiękowy w razie awarii | TAK |  |
|  | Automatyczne odszraniane | TAK |  |
|  | Materiał obudowy i drzwi – stal | TAK |  |
|  | Sterowanie elektroniczne | TAK |  |
|  | Min. 5 regulowanych półek | TAK |  |
|  | Zamykana zamkiem kluczowym | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 59 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Podgrzewacz do butelek |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Tworzywowa obudowa w kolorze białym | TAK |  |
|  | Przeznaczony do podgrzania 1 butelki z mlekiem | TAK |  |
|  | Min. 3 poziomy temperatury podgrzewania | TAK |  |
|  | Po podgrzaniu automatycznie przełącza się w tryb utrzymania ciepła w tym trybie mleko zachowuje ustawioną temperaturę przez min. 20 minut | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcję podgrzewania jedzenia dla dziecka | TAK |  |
|  | Wymiary 160 x 140 x 150 mm +/-20mm | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 60 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Fotel wypoczynkowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Fotel o kształcie trapezu z podłokietnikami rozchodzącymi się na zewnątrz ku przodowi mebla. Krawędź siedziska tworzy z podłokietnikami jedną linię. | TAK |  |
|  | Podstawowe wymiary: • szerokość całkowita 890 mm, • wysokość całkowita 695 mm, • wysokość podłokietników od siedziska 275 mm, • wysokość siedziska 430 mm, • głębokość całkowita 790 mm, • głębokość siedziska 550 mm, • wysokość nóg z zatyczkami 205 mm, | TAK |  |
|  | Siedzisko z pianki o grubości przynajmniej 120 mm złożonej z 2 rodzajów razem sklejonych pianek (tzw. sandwich) dającej wysoki komfort siedzenia. Stelaż drewniany jednoczęściowy, podłokietniki tworzą z ramą integralną część. Pokrowiec jednoczęściowy niezdejmowalny. Nogi trapezowe z efektem chrom | TAK |  |
|  | Atesty na materiały tapicerskie, Dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Fotel tapicerowana tkaniną zmywalną o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż : | TAK |  |
|  | Ścieralność : 300 000 cykli | TAK |  |
|  | Trudnopalność ( BS EN 1021:1 , BS EN 1021:2) | TAK |  |
|  | Odporność na światło minimum 5 | TAK |  |
|  | Gramatura 650 g/m2 | TAK |  |
|  | Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , nośnik 100% poliester | TAK |  |
|  | Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi | TAK |  |
|  | Duża odporność na różnice temperatury | TAK |  |
|  | Odporność na urynę i krew | TAK |  |
|  | Właściwości bakteriostatyczne | TAK |  |
|  | Wymagane wyniki badań zgodności z normą PN-EN 13761:2004 w zakresie wymagań wytrzymałościowych i bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych . | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 61 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Kontener aluminiowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Kontener uniwersalny przeznaczony do transportu brudnej bielizny lub odpadów w workach | TAK |  |
|  | Kontener wykonany z aluminium anodyzowanego zapewniającego trwałość lekkość konstrukcji | TAK |  |
|  | Ściana przednia składająca się z 3 elementów, które można złożyć i zsunąć do dołu dla ułatwienia załadunku przez personel | TAK |  |
|  | Pokrywa otwierana na całej długości kontenera dla uzyskania swobodnego dostępu od góry | TAK |  |
|  | Podstawa wzmocniona ramą. Zderzak dookoła podstawy kontenera | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna wyposażona w 2 koła stałe i 2 obrotowe o średnicy min. 150 mm | TAK |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia po stronie kół obrotowych | TAK |  |
|  | Wymiary kontenera: (szerokość x głębokość x wysokość ) - zewnętrzne 1060 x 650 x 1400 mm (+/- 30 mm) - wewnętrzne 1000 x 600 x 1170 mm (+/- 30 mm) | TAK |  |
|  | W podłodze umieszczony kurek umożliwiający odprowadzanie wody | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 62 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa wbudowana |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa wbudowana o wym. ok. 600x600x1800mm | TAK |  |
|  | Szafa zmontowana na sztywno, skręcanie za pomocą mimośrodów wykluczone | TAK |  |
|  | Wymagania konstrukcyjne jak dla szafy biurowej – w karcie 55 | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 63 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa recepcji |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa wym. ok. 1200x43x1550h otwarto zamknięta | TAK |  |
|  | Szafa zmontowana na sztywno, skręcanie za pomocą mimośrodów wykluczone | TAK |  |
|  | Wymagania konstrukcyjne jak dla szafy biurowej – w karcie 55 | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 64 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafka nocna |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafka nocna 43x40x45h | TAK |  |
|  | Wykonana z płyty meblowej klasa higieniczności E1 | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona z 1x szufladę z prowadnicą kulkową z pełnym wysuwem | TAK |  |
|  | Na dole przestrzeń otwarta | TAK |  |
|  | Stopki plastikowe 27mm | TAK |  |
|  | Blat z narożnikami zaokrąglonymi, tył z płyty meblowej gr 18mm | TAK |  |
|  | Szafka wykonana z materiałów zgodnych kolorystycznie z łóżkami hotelowymi | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 65 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wersalka |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Powierzchnia spania wynosi – 180x135. Z przodu siedziska mocowane są nóżki z tworzywa sztucznego. Pod siedziskiem znajduje się pojemnik na pościel wykonany z płyty wiórowej laminowanej. Dno skrzyni wykonane jest z płyty pilśniowej. Skrzynia wzmocniona jest klockami z tarcicy iglastej. Skrzynia stoi na stopkach, wykonanych z tworzywa sztucznego. Po wysunięciu siedziska do przodu kładzie się oparcie, które jest zamocowane do skrzyni pościelowej na trzech zawiasach. W ten sposób uzyskuje się powierzchnię do spania, która wynosi 180x135cm. W skład mebla wchodzą dwie poduszki oparciowe oraz dwie poduszki boczne, wszystkie wypełnione granulatem z pianki poliuretanowej. | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane są z płyt wiórowych, na których przyklejone są formatki piankowe. | TAK |  |
|  | Układ tapicerski stanowi, formatka piankowa otwarta, ślizgacz tkanina meblowa | TAK |  |
|  | Fotel wytapicerowany w tapicerkę o parametrach nie gorszych niż: Odporność na ścieranie PN-EN ISO105-BO2:2006 Metoda 2"P" Stopień niebieskiej skali 7 Siła rozdzierająca: wzdłuż w poprzek PN-EN ISO 4674-1:2005 METODA B N 21,2 13,7 Odporność na ścieranie (aparat Martindale) PN-EN ISO 5470-2:2005 Liczba cykli 120 000 Odporność na wielokrotne zaginanie (w temp. + 20 C) PN-EN 132512:2004 Liczba cykli 150 000 Skład: 2%PU, 79%PCV, 19% dzianina PES Gramatura: min 600g/m2 Szerokość: 140 cm Grubość: 1,2mm | TAK |  |
|  | Tapicerka posiada ATEST HIGIENICZNY NR | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 66 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Wersalka nierozkładana |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Powierzchnia spania wynosi – 180x80x90h. Z przodu siedziska mocowane są nóżki z tworzywa sztucznego. W skład mebla wchodzą dwie poduszki oparciowe oraz dwie poduszki boczne, wszystkie wypełnione granulatem z pianki poliuretanowej. | TAK |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane są z płyt wiórowych, na których przyklejone są formatki piankowe. | TAK |  |
|  | Układ tapicerski stanowi, formatka piankowa otwarta, ślizgacz tkanina meblowa | TAK |  |
|  | Fotel wytapicerowany w tapicerkę o parametrach nie gorszych niż: Odporność na ścieranie PN-EN ISO105-BO2:2006 Metoda 2"P" Stopień niebieskiej skali 7 Siła rozdzierająca: wzdłuż w poprzek PN-EN ISO 4674-1:2005 METODA B N 21,2 13,7 Odporność na ścieranie (aparat Martindale) PN-EN ISO 5470-2:2005 Liczba cykli 120 000 Odporność na wielokrotne zaginanie (w temp. + 20 C) PN-EN 132512:2004 Liczba cykli 150 000 Skład: 2%PU, 79%PCV, 19% dzianina PES Gramatura: min 600g/m2 Szerokość: 140 cm Grubość: 1,2mm | TAK |  |
|  | Tapicerka posiada ATEST HIGIENICZNY NR | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 67 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | zabudowa socjalna |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Korpusy z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm mm Głębokość górnych szafek min. 400 mm z drzwiami Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń wg rysunków | TAK |  |
|  | Fronty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1 o gr. 18 mm, oklejonej obrzeżem ABS/PCV dobranym pod kolor płyty gr 2mm mm | TAK |  |
|  | Blaty postforming o grubości 38 mm | TAK |  |
|  | Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. | TAK |  |
|  | Szuflady typu Gametbox, zawiasy Blum z cichym domykiem Szafki górne na zawieszkach, montowane na listwie montażowej. | TAK |  |
|  | Głębokość górnych szafek min. 400 mm z drzwiami Meble dopasowane wymiarami indywidualnie do pomieszczeń wg rysunków | TAK |  |
|  | Blat dopasowywany ma miejscu wg szablonu – ze względu na nieregularny kształt pomieszczeń i ich ścian | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 68 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zestaw meblowy biurowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Biurka 1600x800x735mm – wymagania ogólne: | TAK |  |
|  | Noga okrągła o średnicy Ø43 – zakończona chromowanym kapslem i stopką – jedyna okrągła noga z takim zakończeniem, blat montowany do belek trawersowych na inserty. Nogi montowane do stelaża za pomocą śrub metrycznych | TAK |  |
|  | Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia, skręcane za pośrednictwem śrub z gwintem metrycznym | TAK |  |
|  | W nogach biurka wspawane ceowniki służące połączeniu trawersów z nogami. | TAK |  |
|  | Blat biurka wykonany jest z płyty wiórowej trójwarstwowej pokrytej melaminą o gr. 18 mm. Krawędzie oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Blat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie. | TAK |  |
|  | Stała część z szufladami stanowiąca podporę pod biurko do zamontowania po lewej lub prawej stronie wg. ustaleń , wyposazona w 3 szuflady | TAK |  |
|  | Biurko wyposażone w blendę frontową płytową | TAK |  |
|  | Biurko wyposażone w dostawkę pomocnik uniwersalna lewa/prawa – 100x40x73,5 z nogami metalowymi jak w biurku – jeśli układ na projekcie uwzględnia układ narożny | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 70 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Lada wg projektu |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Lada wysoka łukowa 1150 mm wykonana z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E 1. | TAK |  |
|  | Wymiary ok. 5000x800x1150mm +/-15% - należy dopasować do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Blat roboczy gr. 36 mm oparty na szafkach. | TAK |  |
|  | Blat górny oparty na podporach z płyty wiórowej gr. 36 mm . Boki gr. 36 mm. | TAK |  |
|  | Panel gięty zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty pokrytej laminatem . | TAK |  |
|  | Cokół z płyty pokrytej laminatem w kolorze stali lub matą aluminiową | TAK |  |
|  | Całość na nóżkach regulowanych 0-15 mm . | TAK |  |
|  | Lada wyposażona w min. 2x kontener mobilny, każdy z 3x szuflada z prowadnicą kulkową z 100% wysuwu | TAK |  |
|  | Każda lada wymaga dopasowania do miejsca jej instalacji, ze względu na gniazda elektryczne i teletechniczne | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 71 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Lada wg projektu |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Lada wysoka łukowa 1150 mm wykonana z płyty z płyty wiórowej obustronnie laminowanej w klasie higieniczności E 1. | TAK |  |
|  | Wymiary ok. 3000x800x1150mm +/-15% - należy dopasować do pomieszczenia | TAK |  |
|  | Blat roboczy gr. 36 mm oparty na szafkach. | TAK |  |
|  | Blat górny oparty na podporach z płyty wiórowej gr. 36 mm . Boki gr. 36 mm. | TAK |  |
|  | Panel gięty zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z płyty pokrytej laminatem . | TAK |  |
|  | Cokół z płyty pokrytej laminatem w kolorze stali lub matą aluminiową | TAK |  |
|  | Całość na nóżkach regulowanych 0-15 mm . | TAK |  |
|  | Lada wyposażona w min. 2x kontener mobilny, każdy z 3x szuflada z prowadnicą kulkową z 100% wysuwu | TAK |  |
|  | Każda lada wymaga dopasowania do miejsca jej instalacji, ze względu na gniazda elektryczne i teletechniczne | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 72 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zestaw szaf szkolnych |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa aktowa - wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.) 5600 (7x800) x 430 x 2077 | TAK |  |
|  | Szafa zmontowana na sztywno, skręcanie za pomocą mimośrodów wykluczone | TAK |  |
|  | Wymagania konstrukcyjne jak dla szafy biurowej – w karcie 55 | TAK |  |
| Tabela parametrów wymaganych nr | 72 |
| Nazwa produktu: | Zestaw szaf szkolnych |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa aktowa - wymiary gabarytowe ( sz. x gł. x wys.) 5600 (7x800) x 430 x 2077 | TAK |  |
|  | Szafa zmontowana na sztywno, skręcanie za pomocą mimośrodów wykluczone | TAK |  |
|  | Wymagania konstrukcyjne jak dla szafy biurowej – w karcie 55 | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 73 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Zabudowa wypełniająca |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Zestaw blatów z płyty typu COMPACT HPL – gr. 6mm | TAK |  |
|  | Blat wypełniający przestrzeń wolną powstałą po lewej i prawej stronie stanowiska do pielęgnacji niemowląt – dopasowany do ścian nieregularnych | TAK |  |
|  | Wymiar ok. 600x900mm | TAK |  |
|  | Blat osadzony na metalowych wspornikach głębokich na całą głębokość blatów, stal lakierowana proszkowo | TAK |  |
|  | Kolor dopasowany do koloru blatu stanowiska do pielęgnacji niemowląt | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 74 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Parawan sufitowy |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | System podwieszanych prowadnic wykonanych z aluminium anodowanego | TAK |  |
|  | Mocowane do sufitu w sposób trwały za pomocą specjalnych aluminiowych bądź metalowych dystansów | TAK |  |
|  | Parawan w odcinkach prostych o długości 200cm | TAK |  |
|  | Zasłonki zmywalne lub płócienne z atestem ppoż dla materiału trudnozapalnego | TAK |  |

| Tabela parametrów wymaganych nr | 75 |
| --- | --- |
| Nazwa produktu: | Szafa ubraniowa |
| Producent: |  |
| Oferowany model |  |
| Kraj pochodzenia i rok produkcji |  |
| L.p. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
|  | Szafa ubraniowa- wymiary gabarytowe max ( sz. x gł. x wys.) 600x 450 x 2000mm | TAK |  |
|  | Szafa z półką na buty u dołu, u góry uchwyt na wieszaki. Zamykana zamkiem. | TAK |  |
|  | Wymagania konstrukcyjne jak dla szafy biurowej – w karcie 55 | TAK |  |

UWAGA:       Oferowane parametry muszą być potwierdzone folderami lub kartami katalogowymi.

…………………………….

Podpis Wykonawcy