Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 05.08.2016

EZP-271-2/83/2016/p3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod do aparatu EKG” znak sprawy: EZP-271-2/83/2016 pismo 3

Zamawiający poprawia odpowiedź na pytanie nr 2 zamieszczone w piśmie znak EZP-271-2/83/2016/p2 z dnia 04.08.2016r – **obowiązująca treść:**

Pytanie 2 - Zadanie ,,elektrody do aparatu EKG’’ poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych elektrod dla noworodków z przewodem w kolorach żółty, czerwony, czarny dł. 60 cm końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowym, okrągłej, średnica 22mm, na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, długości przewodów oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 lek. med. Andrzej Bałaga