Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 04.08.2016

EZP-271-2/83/2016/p2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę elektrod do aparatu EKG” znak sprawy: EZP-271-2/83/2016 pismo 2

Pytanie 1 - Zadanie ,,elektrody do aparatu EKG’’ poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych elektrod dla noworodków z przewodem dł. 60 cm końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowym, owalna, rozmiar 22x30mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 2 - Zadanie ,,elektrody do aparatu EKG’’ poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowych elektrod dla noworodków z przewodem w kolorach żółty, czerwony, czarny dł. 60 cm końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowym, okrągłej , średnica 22mm, na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, długości przewodów oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 3 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod kwadratowych o zaokrąglonych bokach o rozmiarze 23 x 23 mm, wszystkie pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 4 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod na piance polietylenowej, wszystkie pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 5 Pozycja 1

Jeśli Zamawiający nie dopuści w ww. pozycji elektrod na piance, prosimy wówczas o wydzielenie ww. pozycji z pakietu i utworzenie z niej odrębnego pakietu np. pakietu nr 2 , co umożliwi Wykonawcom złożenie konkurencyjnych ofert zarówno na poz. 1, jak i pozostałe pozycje tj. 2, i 3.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuścił również zaoferowanie elektrody na piance, nie dokonuje podziału na pakiety.**

Pytanie 6 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 3 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 7 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 8 Pozycja 3

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgodny na wycenę op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny za 1 szt. do 4 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuścił również wycenę op. -50szt.**

Pytanie 9 Projekt umowy – par. 5 ust. 1 lit. A

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości części umowy pozostałej do realizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 10 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla noworodków z przewodem o dł 60 cm o średnicy 30 mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

Pytanie 11 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody dla noworodków owalne w jednym kolorze z przewodem o dł 60 cm o , średnicy 30 mm, spełniające pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 elektrodę w rozmiarze 23 x 24 mm? Reszta parametrów jak w SIWZ

**Odpowiedź Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.**

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 elektrodę w rozmiarze 23 x 24 mm oraz z przewodem w kolorach żółty, czerwony, zielony? Reszta parametrów jak w SIWZ

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również.**

**ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA FORMULARZ CENOWY W ZAŁĄCZENIU POPRAWIONY OBOWIĄZUJACY FORMULARZ.**

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

**SKŁADANIA OFERT: 11.08.2016r do godz. 10:45 pok. 2h-06b**

**OTWARCIA OFERT: 11.08.2016r godz. 11:00 pok. 2h-06b**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia/ pełny numer katalogowy | Orient.zużycie 24 m-cy  | Cena jedn. netto\* | Wartość netto | VAT% | Wartość VAT | Wartość brutto | Kraj prod. | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn.\* |
| 1 | Jednorazowa elektroda dla noworodków z przewodem dł. 50 cm końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowym, owalna, rozmiar 23x30mm |   | Szt. 40000 |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Jednorazowa elektroda dla noworodków z przewodem w kolorach żółty, czerwony, czarny dł. 50 cm końcówka DIN, z samoprzylepnym hydrożelem, podłożem mikroporowym, kwadratowa , rozmiar 23x23 mm, na opakowaniu podanie rozmiaru wyrobu, długości przewodów oraz grafika wyrobu znajdującego się wewnątrz torebki. |  | Op. a 3 szt.4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda niewidoczna w RTG, pediatryczna HOLTER/monitoring, na bazie gąbki PE, Żel stały, sensor Ag/AgCl |  | Op. a 50 szt. 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

\* Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrod w poz. 2 i 3 w opakowaniu innym, niż podane z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości oraz podaniem ilości elektrod w opakowaniu.

................................. ..................................................................................................

miejscowość, dat podpis osoby upoważnionej do reprezentacji