SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Opis:  Dostawa aparatury medycznej

Identyfikator: EZP-271-2/96/2016

- ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

BGK o/Kraków,

NR 22 1130 1150 0012 1146 4720 0010

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz: http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 135 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.

2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  33.10.00.00-5 urządzenia medyczne,

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych załącznik nr 3/1 -3/4 do siwz. Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry "wymagane" są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), zgodny z wyspecyfikowanym, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot określona została w załącznikach  3/1 -3/4 do niniejszej SIWZ.

# 5. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – 4 grupy.  Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednej lub więcej części.

GRUPA 1 – MIKROSKOP LABORATORYJNY

GRUPA 2 – APARAT EMG

GRUPA 3 – ULTRASONOGRAF

GRUPA 4 – KARDIOMONITOR NOWORODKOWY

- ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 7.

# ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1. Przewidywany termin realizacji: 21 dni od podpisania umowy jednak nie później niż do 29.11.2016r, ( data dostawy aparatury  wraz z dokumentami rozliczeniowymi w tym fakturą).

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przedmiotu umowy „kartę gwarancyjną” oraz opis w języku polskim.

3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Zamawiającego lub na miejsce montażu.

4. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy

A/ nie podlegają wykluczeniu

B/ spełniają warunki udziału w postepowaniu dotyczące: kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

C/ sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

D/ zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

E/ Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 ustawy): Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.)

Zgodnie z art. 22a Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty będą zawierały dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

    - Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia) do specyfikacji.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - Zamawiający nie wymaga zamieszczenia informacji o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego rozdziału specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu

    - Na żądanie zamawiającego wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji, dotyczące każdego podwykonawcy.

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w punkcie 1 specyfikacji, dotyczące tych podmiotów.

Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. i 24 ust. 5 pkt. 1

Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD (eESPD)

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w wersji elektronicznej.

Zamawiający wypełnił dokument JEDZ stosownie do wymagań stawianych w specyfikacji i zapisał wygenerowany w serwisie eESPD plik w formacie xml. Plik można pobrać ze strony http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ w dokumentach dla przetargu Dostawa aparatury medycznej  EZP-271-2-96/2016

Formularz wstępnie przygotowany zawiera tylko pola wskazane przez Zamawiającego (zalecane). W przypadku gdy wykonawca chce skorzystać z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ/ESPD, aktywne są wszystkie pola formularza. Należy je wypełnić w zakresie stosownym do wymagań określonych przez zamawiającego w konkretnym postępowaniu. Przy wszystkich podstawach wykluczenia domyślnie zaznaczona jest odpowiedź przecząca. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca ma możliwość podania szczegółów, a także opisania ewentualnych środków zaradczych podjętych w ramach tzw. samooczyszczenia. Po wypełnieniu formularza Wykonawca ma możliwość jego wydrukowania lub wyeksportowania w formacie xml. Wygenerowany w serwisie plik xml powinien zostać zapisany przez wykonawcę na dysku lokalnym lub innym nośniku danych, ponieważ pliki nie są przechowywane w serwisie eESPD, Tak przygotowany formularz, po jego wydrukowaniu i podpisaniu, musi zostać załączony do oferty

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

      - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

      - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

      - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

      - Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do sprzedaży produktów leczniczych Zamawiającemu wymaganych na podst. ustawy z dnia 6 września 2001r.  Prawo farmaceutyczne, Dz. U. nr 126, poz. 1381 z późn. zm.

      - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

      - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

      - dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego:

  - Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany  będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie  prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

  - punkcie 1 nin. rozdziału specyfikacji składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

  - punkcie 2-4 nin. rozdziału specyfikacji – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.1 i 10.2. b) specyfikacji, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w punkcie 10.2.a) specyfikacji, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 10 specyfikacji, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 11 specyfikacji stosuje się.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w punkcie 1 nin. rozdziału specyfikacji, składa dokument, o którym mowa w punkcie 7.1. specyfikacji, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy.  Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 8 specyfikacji zdanie pierwsze stosuje się.

- W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.  W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w punkcie X.2. specyfikacji. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

XI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer: (12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej na adres: zp@usdk.pl

  - Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie XI.3 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesłania pisma w formie elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z  załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp/informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie zamawiającego.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### Witold Ponikło  –  Główny Specjalista ds. Aparatury Medycznej

w sprawach formalnych:

Małgorzata Machlowska  – Sekcja Zamówień Publicznych

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona  w wadium. Wadium na całość zamówienia wynosi : 5.990,00 zł słownie: pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt PLN  00/100

Wadium na poszczególne grupy:

GRUPA 1 – 190,00 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt  złotych 00/100

GRUPA 2 – 1.700,00 zł słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100

GRUPA 3 – 2.200,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100

GRUPA 4 – 1.900,00 zł słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
BGK o/Kraków,

49 1130 1150 0012 1146 4720 0009

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/96/2016 GRUPA……..  W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie XII muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
8. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy.

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził  zgody  na poprawienie omyłki, o której  mowa  w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości  wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje odrzuceniem oferty.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

WYMAGANIA PODSTAWOWE

1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. (art. 82 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy oraz  stanowiące integralną część oferty załączniki muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

5. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego;

6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.

2. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane.

3. Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

4. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

5. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

6. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność  z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

9. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

2. Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – załącznik nr 3/….. do SIWZ (w zależności od tego, na którą grupę Wykonawca składa ofertę)

3. Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ (JEDZ)

4. Materiały informacyjne w postaci katalogów lub folderów producenta na potwierdzenie informacji zawartych w załącznikach 3/1 do 3/4

5. Stosowne Pełnomocnictwo.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

7. Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie może zawierać podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć. Zamawiający jest zarejestrowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych i posiada NIP PL679-25-25-795

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 10.10.2016r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej GRUPA ……. nr EZP-271-2/96/2016 – nie otwierać przed …………...2016r. godz. ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

Wykonawca może,  przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. W przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia ofert Zamawiający sprawdzi skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, której dotyczy zmiana. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej zawarte nie zostaną odczytane - zostanie ona zwrócona wykonawcy bez otwierania. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwraca Wykonawcy na zasadach określonych w art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, za zaliczeniem pocztowym.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.10.2016r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego  pok. 2H-06b

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cena aparatury medycznej (zgodnie z załącznikiem 3.1 do 3/4) obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją tej części zamówienia, w tym szczególnie koszty:

- aparatury

- kompletu akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

- transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- uruchomienia, instruktażu wstępnego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatku VAT

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

11.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Zasady oceny (ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 x 60% |
| 2 | Ocena techniczna | 40% | Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę /max uzyskana ilość punktów x 10 pkt x 40% |

3.	Obliczenia w kryterium dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.	Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanym wyżej kryterium.

5.	Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie  lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia  w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

6.	Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena lub koszt, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

7.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 2. niniejszego rozdziału SIWZ.

# XX. TRYB OCENY OFERT, WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

Pouczenie:

Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, ma prawo w terminie 3 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki.

UWAGA: Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie omyłek

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi  przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie  dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego  wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2010r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679,);

Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

- wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

- wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

- powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust. 3 ustawy Pzp

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

C) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone , powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

D) wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do kolejnego etapu negocjacji albo dialogu,

E) dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

F) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

G) unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający udostępni  informacje, o których mowa powyżej w pkt A i E-G na stronie internetowej http://www.szpitalzdrowia.pl/o-szpitalu/zamowienia-publiczne-i-bip/ w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

XXI. NFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego - umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Zamawiający oceni czy umowa konsorcjum nie zmierza do obejścia zakazu wynikającego z art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), w szczególności w świetle wykładni dokonanej przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r. (sygn. I CSK 486/15, dostępny pod adresem: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CSK%20486-15-1.pdf).

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego  środka , spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy  użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198g ustawy Pzp.

XXVII. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XVIII. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

XXIX. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp

## Załączniki:

    - Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1

    - Formularz Ofertowy   – załącznik nr 2

    - Formularze-  zestawienie wymaganych parametrów– załączniki  nr 3/1 do  3/4

    - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – załącznik nr 4

Kraków, dnia: 22.09.2016r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

1.1. Dostawa i montaż aparatury medycznej GRUPA……. - ……………………………………………………………. – zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1

1.2. oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy

§ 2

- Strony uzgadniają całkowitą cenę umowy na kwotę brutto …………….. zł słownie: ………………………………………………………………………. (dalej jako Wartość Brutto Umowy)

- Cena o której mowa w ust. 1 rozumiana jest jako DDP siedziba Zamawiającego , zgodnie z INCOTERMS’2000 i obejmuje w szczególności wartość:

- aparatury

- kompletu akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

- transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- uruchomienia, instruktażu wstępnego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatku VAT

3. Cena uwzględnia także koszty wszelkich podłączeń zasilania i ewentualnych koniecznych związanych z tym robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych jeśli to wymagane do podłączenia oferowanych wyrobów medycznych.

§ 3

- Wykonawcy zobowiązany jest do oddania do eksploatacji przedmiotu umowy w terminie …………………………………… ( max. 21 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż do 29 listopada - data dostawy aparatury  wraz z dokumentami rozliczeniowymi w tym fakturą) tj do dnia ………………………………………………..

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………….. tel. …………………………… lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: ………………… tel. …………………… Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 2 termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym. Uzgodniony termin musi być zgodny z określonym w § 3 pkt. 1 umowy,

- Za dzień dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia (o ile dotyczy) przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbiorczego.

- Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

- Dokonanie przez Wykonawcę montażu i pierwszego uruchomienia /oddania do eksploatacji musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole montażu i pierwszego uruchomienia.

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy (o ile dotyczy).

§ 4

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar po oddaniu do eksploatacji przedmiotu umowy,  w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu odbiorczego przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy przelewem na konto bankowe …………………………………………………………………………….

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Zamawiającego.

4. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest wyrobem najnowszej generacji, nowym i posiada Deklaracje Zgodności

- Wykonawca udziela ………………. miesięcznej gwarancji, w tym gwarancji jakości odnośnie prawidłowego funkcjonowania urządzeń stanowiących przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub importem części zamiennych we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji jakości bezpłatny serwis gwarancyjny (w siedzibie Zamawiającego) wraz z bezpłatną wymianą części zamiennych na warunkach oferty w tym w szczególności: wymagane przez Wytwórcę wszelkie przeglądy techniczne. Wykonanie prac Wykonawca będzie potwierdzał dokonując zapisów we właściwej dokumentacji eksploatacyjnej wyrobu medycznego zgodnie z wymogami wytwórcy i obowiązującym stanem prawnym.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych ( pożar, powódź, dewastacja).

- Zakończenie działań serwisowych najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę (dotyczy także reakcji zdalnej) ……………………….

- Zgłoszenia należy dokonać: ………………………………………………………………………………………………………………………………… Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy.

- W przypadku napraw gwarancyjnych przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy. Minimalny czas przestoju przedłużający termin gwarancji – 5 dni roboczych.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiającego.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części, z zastrzeżeniem że okres gwarancji tych części nie może upłynąć przed zakończeniem okresu gwarancji wskazanego w §5 ust. 2 .

- W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić podmiotowi zewnętrznemu przeprowadzenie ekspertyzy co do zasadności reklamacji. Jeżeli reklamacja Zamawiającego będzie uzasadniona, koszty związane z wykonaniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Jeżeli Wykonawca nie będzie podejmował działań naprawczych wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia naprawy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy (niezależnie od  uprawnienia do naliczenia kar umownych).

- Na zakończenie okresu gwarancji jakości ale przed jego upływem Wykonawca przeprowadzi bezpłatny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Przeprowadzenie przeglądu technicznego Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem.

- Warunki gwarancji nie mogą skutkować naruszeniem warunków SIWZ w toku realizacji umowy i zawierać zapisów mniej korzystnych niż określone w K.C. art. 577 do art. 581.

- Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych

§ 6

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

A/ W przypadku przekraczającej 3 dni  zwłoki Wykonawcy względem ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu umowy do używania, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania Wykonawcy i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10 % Wartości Brutto Umowy

B/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

C/ w wysokości 0,5% Wartości Brutto Umowy  z tytułu nie usunięcia usterek w terminie określonym w pkt. 6 § 5 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% Wartości Brutto Umowy.

D/ w wysokości 0,5 % Wartości Brutto Umowy z tytułu niedotrzymania terminu instalacji lub przeszkolenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% Wartości Brutto Umowy.

E/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu dostawy do użytkowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% Wartości Brutto Umowy.

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający w takich wypadkach ma prawo dochodzić na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego odszkodowania w pełnej wysokości z tytułu szkody poniesionej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca naprawi szkody do pełnej wysokości straty, niezależnie od treści ust. 1

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy.

§ 9

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

1) zmiany przepisów celno-podatkowych, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizacje umowy

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,

§ 11

- Strony zastrzegają dla Zamawiającego możliwość odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że:

- wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

lub

- zachodzi uzasadnione przypuszczenie że realizacja zamówienia (oddanie sprzętu do eksploatacji) przez Wykonawcę nie nastąpi przed 29 listopada 2016 r.,

- W przypadku odstąpienia od umowy w trybie  określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, który odbiega od norm jakościowych określonych w złożonej przez niego ofercie przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sytuacji, kiedy przedmiot ten już wcześniej był wymieniany, z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę norm jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający może w terminie 14 dni odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w trybie wskazanym w §11 ust. 3 nie pozbawia go prawa dochodzenia roszczeń związanych z poniesioną przez Zamawiającego szkodą związaną z niewykonaniem umowy.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy..

Załączniki:

- Oferta - załącznik nr 1,

- Opis parametrów technicznych – załącznik nr 2

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa:...................................................................................................................................................................................

Siedziba:.....................................................kod...................................ul................................................................................

Województwo:...................................................................

Nr telefonu/fax:.....................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail..................................................................................................................

NIP:..................................................REGON........................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury medycznej zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonymi formularzami cenowymi – zał.  nr 3/   za cenę brutto:

GRUPA 1  - NAZWA –MIKROSKOP LABORATORYJNY ………………………………………………………

model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................

cena jedn. netto ………………………………VAT %............................

Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł.

GRUPA 2  - NAZWA –APARAT EMG  ………………………………………………………

model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................

cena jedn. netto ………………………………VAT %............................

Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł.

GRUPA 3  - NAZWA –ULTRASONOGRAF  ………………………………………………………

model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................

cena jedn. netto ………………………………VAT %............................

Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł.

GRUPA 4  -

NAZWA –KARDIOMONITOR NOWORODKOWY ………………………………………………………

model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................

cena jedn. netto ………………………………VAT %............................

Wartość brutto  6 sztuk …………………………………………………………………………………………………………zł.

NAZWA –KARDIOMONITOR ANESTETYCZNY  ………………………………………………………

model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................

cena jedn. netto ………………………………VAT %............................

Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł.

Wartość brutto GRUPY 4 ………………………………………………….. zł

    - Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni od daty podpisania protokołu odbiorczego przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy przelewem na konto bankowe …………………………………………………………………………….

    - Termin dostawy aparatury …………………….  ( max 21 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 29.11.2016 r).

    - Oświadczamy, że dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.

    - Oświadczamy,  że okres gwarancji na dostarczony sprzęt  wynosi …………………………. licząc od dnia podpisania  protokołu odbioru, w tym  bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami

    - Serwis gwarancyjny prowadzi: …………………………………………………………………. Tel/fax :………………………………. w załączeniu wykaz podmiotów/ serwisówi/lub serwisantów uprawnionych  do obsługi serwisowej oferowanego przedmiotu dostawy z podaniem danych teleadresowych, sposobu kontaktu, i liczby osób serwisu). Czas reakcji na zgłoszoną usterkę  (dotyczy także reakcji zdalnej) ………………………….. (=< 72 godz.)

    - Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest:………………………………………………… tel:................................................

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

    - Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .....................................................................................................................................
Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

13. Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie …………………………………………………………….(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego), o wartości ……………………………………..zł netto (należy wskazać wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku).**)

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług**)

**) zaznaczyć właściwe

Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................

8. Dane do umowy:

| Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy: |
| --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy |
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail |
| Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy |
| Nazwa i adres banku |  |

……................., dnia  ……………                                                               ………………………………………………………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej  do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

GRUPA 1 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA–  MIKROSKOP LABORATORYJNY

Uwaga:

W kolumnie „Parametr oferowany”, proszę podać potwierdzenie spełnienia wymogu lub wartość parametru. W każdym przypadku, odpowiedź musi wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (broszury), na której potwierdzona jest odpowiedź Oferenta z kolumny „Parametr oferowany”.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop laboratoryjny przeznaczony do diagnostyki rozmazów krwi obwodowej. | tak |  |  |
| 2. | Mikroskop dwu-okularowy, z możliwością regulacji rozstawu tubusów okularowych oraz regulacją dioptryjną nie mniejszą niż +/- 5 dioptrii. | tak |  |  |
| 3. | Obiektyw o długości optycznej >= 45 mm | podać |  | Długość optyczna 45 mm – 0 pkt. Długość optyczna 60 mm – 10 pkt. |
| 4. | Obiektywy suche o powiększeniu: 10X 20X 40X | tak |  |  |
| 5. | Obiektywy immersyjne o powiększeniu: 50X 100X | tak |  |  |
| 6. | Pole widzenia >= 20mm | tak |  | Pole widzenia 20 mm – 0 pkt. Pole widzenia 25 mm – 10 pkt. |
| 7. | Uchwyt rewolwerowy obiektywów co najmniej 5-cio gniazdowy | podać |  |  |
| 8. | Oświetlenie LED | tak |  |  |
| 9. | Przysłona polowa oświetlacza – ograniczenie światła pasożytniczego. | tak |  |  |
| 10. | Pokrętła ogniskowania makro i mikro | podać |  | Pokrętła po jednej stronie statywu – 0 pkt. Pokrętła po obydwu stronach statywu – 10 pkt. |
| 11. | Stolik z mechanizmem przesuwu w osiach X/Y, uchwyt na dwa szkiełka przedmiotowe. Zakres przesuwu nie mniej niż 70x50 mm | tak |  |  |
| 12. | Blokada górnego położenia stolik | tak |  |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy mikroskopu o przystawkę | tak |  |  |
| 14. | Antystatyczny pokrowiec na mikroskop | tak |  |  |
| 15. | Certyfikat wyrobu medycznego CE | tak |  |  |

# Warunki Gwarancji i Serwisu

| l.p. | Parametr | parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób przyznawania punktów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji oraz współpracujących urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji | >= 24 |  | Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. 25 – 36 miesięcy – 5 pkt. Powyżej 36 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] | >= 8 |  | - - - |  |  |
| 3 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | tak |  | - - - |  |  |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |  |
| 4. | Liczba przeglądów niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy aparatu | podać |  | 1 przegląd – 5 pkt. , 2 przeglądy - 1 pkt., więcej – 0 pkt. |  |  |
| 5. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - bezpłatne | tak |  | - - - |  |  |
| 6. | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 72 [godz.] | tak |  | - - - |  |  |
| 7. | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |  |  |
| 8. | Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |  |  |
| 9. | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |  |  |
| 10. | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |  |  |
| 11. | W okresie pogwarancyjnym - możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta | podać |  | tak – 10 nie - 0 |  |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 12. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (do 5 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; | tak |  | - - - |  |  |
| 13. | Szkolenie dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; | tak |  | - - - |  |  |
| 14. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy (dotyczy także usług gwarancyjnych) | tak |  | - - - |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
| 15. | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu, co najmniej (zgodnie z rozdziałem IX pkt. 8.1 siwz): deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgłoszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679), | tak |  |  |  |  |
| 16. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |  |  |
| 17. | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |  |  |
| 19. | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | tak |  | - - - |  |  |
| 20. | Wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

GRUPA 2 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA–  APARAT EMG

Uwaga:

W kolumnie „Parametr oferowany”, proszę podać potwierdzenie spełnienia wymogu lub wartość parametru. W każdym przypadku, odpowiedź musi wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (broszury), na której potwierdzona jest odpowiedź Oferenta z kolumny „Parametr oferowany”.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EMG, obejmujący. Oprogramowanie diagnostyczne Panel kontrolny/diagnostyczny Zintegrowany komputer obejmujący: System operacyjny Windows Monitor TFT o przekątnej ekranu 22” lub większej Klawiaturę Mysz Drukarkę laserową monochromatyczną Wózek aparatu obejmujący: Pojemnik na akcesoria Wbudowany głośnik Uchwyt do ramienia głowicy Uchwyt do przełącznika nożnego/nagłownego zestawu słuchawkowego Gniazda do podłączenia wyzwalania i przełącznika nożnego Transformator separujący 230 V/50Hz | tak |  |  |
| 2. | ELEMENTY APARATU: Głowica wejściowa, 3-kanałowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, Klawisz wyciszenia dźwięku wraz ze wskaźnikiem LED, Wszystkie gniazda aktywne i referencyjne wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji Wskaźnik zasilania Głowica wejściowa, 3-kanałowa, jednomodułowa, bezpośrednio połączona z aparatem za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, ze wzmacniaczami EMG/NCS/EP, zamontowana na ruchomym ramieniu wózka, wyposażona w: 3 zespoły gniazd: 1 DIN i 2 TP, 2 gniazda TP dla elektrody uziemiającej, Klawisz wyciszenia dźwięku wraz ze wskaźnikiem LED, Wszystkie gniazda aktywne i referencyjne wyposażone we wskaźniki LED pomiaru impedancji Wskaźnik zasilania Stymulator elektryczny jednomodułowy, o stałej wydajności prądowej, bezpośrednio połączony z aparatem lub głowicą za pomocą kabla UTP, standard LAN, z wtykiem zabezpieczonym przed przypadkowym wypięciem kabla, zamontowany na ruchomym ramieniu wózka razem z głowicą wejściową, wyposażony w: Gniazdo DIN i 2 - TP dla wyjść impulsów stymulujących Wskaźnik zasilania Wskaźnik stymulacji Wskaźnik aktywnej elektrody dla każdego gniazda TP Panel sterujący, jednomodułowy, wyposażony w następujące manipulatory i klawisze funkcyjne: 6 kodowanych kolorami klawiszy nawigacyjnych oprogramowania umożliwiających nawigację w obrębie zakładek aplikacji wraz z 3 klawiszami wyboru testu 12 kodowanych kolorami klawiszy funkcyjnych oprogramowania umożliwiające sterowanie różnymi funkcjami oprogramowania w zależności od realizowanego badania pokrętła regulacji intensywności bodźca i głośności dźwięku 7 klawiszy regulacji parametrów stymulacji Klawisze regulacji parametrów prezentacji przebiegów Klawisze wyboru krzywej i znacznika Klawisz włączenia / wyłączenia dźwięku Blok klawiatury numerycznej Wskaźniki zasilania i gotowości Rękojeść stymulująca wyposażona w: 3 wymienne końcówki do stymulacji Przycisk zmiany polaryzacji 2 wskaźniki polaryzacji Pokrętło regulacji intensywności bodźca Przycisk wyzwolenia bodźca pojedynczego lub wyzwolenia/zatrzymania stymulacji powtarzalnej Przycisk specjalny umożliwiający: Przejście do nowego miejsca stymulacji, dostępny w trybach badania nerwów ruchowych i czuciowych Wyczyszczenie zapisów, dostępny w trybie fali F Uruchomienie treningu, dostępny w trybie badania męczliwości (RNS) Następny test, dostępny w trybie badania nerwów ruchowych, czuciowych, fali F i odruchu H Przycisk umożliwiający uruchomienie/zatrzymanie uśredniania | tak |  |  |
| 3. | PARAMETRY: Impedancja wejściowa: > 200 MΩ w trybie różnicowym, > 1000 MΩ w trybie wspólnym - podać Poziom szumów: ≤ 0,4 µV rms w paśmie 2 Hz – 10 kHz - podać Współczynnik CMRR > 124 dB – podać Rozdzielczość przetwarzania A/C: 24 bit dla wszystkich sygnałów NCS/EMG/EP Maksymalna ilość uśrednień na kanał: 10 000 Regulacja podstawy czasu: 0,1 ms/dz - 16 s/dz Zapis przebiegów EMG: maksymalny czas pojedynczego zapisu: 15 minut. Liczba zapisów: nieograniczona Częstość stymulacji: 0,1 – 200 Hz | tak |  |  |
| 4. | STYMULATORY: Częstość zmieniana losowo z regulacją procentowego odchylenia od zadanej częstości maksymalnej Czas trwania impulsu stymulującego: 0,04 - 1 ms Kształty impulsów stymulujących: monofazowy, dwufazowy Tryby stymulacji: Pojedyncza (single) Powtarzana (repetitive) Ciągami impulsów (burst) Złożonymi ciągami impulsów (complexburst) Monitor TFT 22” wzorcowych wzrokowych sygnałów stymulujących o czasie opóźnienia ≤ 2 ms, z zestawem połączeniowym 5 m Google do wzrokowych sygnałów stymulujących Zestaw nagłowny kalibrowanych słuchawek audiologicznych akustycznych sygnałów stymulujących Zestaw do pomiaru czasu reakcji potencjałów wywołanych zdarzeniowych P 300 | tak |  |  |
| 5. | OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE: Przewodnictwo ruchowe Przewodnictwo czuciowe Fala F Liczba rejestrowanych sygnałów: nieograniczona Przewodnictwo segmentalne (inching) Przewodnictwo mieszane (rejestracja przewodnictwa ruchowego i czuciowego w tym samym czasie na jednym programie) | tak |  |  |
| 6. | Odruch H | tak |  |  |
| 7. | Odruch mrugania: wywoływany elektrycznie i mechanicznie | tak |  |  |
| 8. | Próba męczliwości (RNS) z możliwością ustawienia sekwencji automatycznie wyzwalanych, w zadanych odstępach czasu, ciągów impulsów stymulujących dla kolejnych prób, następujących po wysiłku (aktywacji) spontanicznym lub stymulowanym (tężcowym) |  |  |  |
| 9. | Współczulne odruchy skórne (SSR) | tak |  |  |
| 10. | EMG ilościowe (QEMG): EMG spontaniczne (ocena czynności spoczynkowej) Analiza wielu jednostek ruchowych z automatycznym uśrednieniem i możliwością wyzwalania sygnału oknem Analiza zapisu interferencyjnego (ocena czynności wysiłkowej) Analiza w trybie off-linezapisanych sygnałów EMG Automatyczna ocena mięśni zgodnie z regułami definiowanymi przez użytkownika | tak |  |  |
| 11. | Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP) | tak |  |  |
| 12. | Wzrokowe potencjały wywołane (VEP) | tak |  |  |
| 13. | Fala oczekiwania (CNV) | tak |  |  |
| 14. | Motoryczne potencjały wywołane (MEP) – wymagają dodatkowego stymulatora | tak |  |  |
| 15. | WYMOGI DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA Oprogramowanie diagnostyczne działające w środowisku Microsoft.NET Wartości referencyjne dla ruchowego i czuciowego przewodnictwa nerwów, fali F oraz EMG dla najczęściej badanych nerwów i mięśni opracowane przez uznane kliniki krajowe lub zagraniczne. Automatyczne porównanie on-line wyników pomiarów z wartościami referencyjnymi dla wszystkich typów badań w tym przewodnictwa ruchowego, czuciowego, fali F, EMG, potencjałów wywołanych słuchowych, wzrokowych i somatosensorycznych Oprogramowanie umożliwiające wykonanie badania MUP EMG - zbieranie potencjałów jednostek ruchowych - za pomocą tylko jednego przycisku na klawiaturze funkcyjnej lub przełączniku nożnym. Oprogramowanie umożliwiające, poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej, przejście pomiędzy przewodnictwem ruchowym, przewodnictwem czuciowym i falą F dla tego samego nerwu Oprogramowanie umożliwiające skonfigurowanie protokołu badań, złożonego np. z badań przewodnictwa ruchowego, czuciowego i fali F różnych nerwów po stronie lewej i prawej oraz EMG różnych mięśni po stronie lewej i prawej, tak, że przejście do kolejnej procedury następuje poprzez pojedyncze naciśnięcie klawisza klawiatury funkcyjnej lub myszy komputerowej. Tło wyświetlanych na monitorze przebiegów czarne lub białe zmieniane programowo Oprogramowanie umożliwiające przeniesienie badań wykonanych dowolnym aparatem EMG Dantec Keypointz możliwością pełnej analizy, oceny i wydruku raportu. | tak |  |  |
| 16. | SYSTEM KOMPUTEROWY: Procesor min. Intel i5, 3,1 GHz lub równoważny Pamięć RAM: min. 8 GB Dysk HDD: min. 500GB, lub SSD: min. 240 GB Wbudowana karta sieciowa Oprogramowanie: Microsoft Windows , Microsoft Office 2016 Monitor LCD 22” o rozdzielczości 1680 x 1050 zamontowany na integralnym,regulowanym statywie Drukarka laserowa monochromatyczna (czarno-biała) z funkcją automatycznego wydruku dwustronnego (duplex) | tak |  |  |

# Warunki Gwarancji i Serwisu

| l.p. | Parametr | parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób przyznawania punktów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji oraz współpracujących urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji | >= 24 |  | Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. 25 – 36 miesięcy – 5 pkt. Powyżej 36 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] | >= 8 |  | - - - |  |  |
| 3 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | tak |  | - - - |  |  |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |  |
| 4. | Liczba przeglądów niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy aparatu | podać |  | 1 przegląd – 5 pkt. , 2 lub 3 przeglądy - 1 pkt., więcej – 0 pkt. |  |  |
| 5. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji – bezpłatne. Ostatni przegląd okresowy na zakończenie gwarancji. | tak |  | - - - |  |  |
| 6. | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =< 72 [godz.] | tak |  | - - - |  |  |
| 7. | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |  |  |
| 8. | Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |  |  |
| 9. | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |  |  |
| 10. | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |  |  |
| 11. | W okresie pogwarancyjnym - możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta | podać |  | tak – 25 nie - 0 |  |  |
| 12. | Aparat jest pozbawiony blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy | tak |  | - - - |  |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 13. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (do 5 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |  |  |
| 14. | Szkolenia dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) | tak |  | - - - |  |  |
| 15. | Liczba i okres szkoleń: pierwsze szkolenie - tuż po instalacji systemu (min. 1 dzień roboczy - min. 6 godzin), dodatkowe, w innym terminie ustalonym z kierownikiem pracowni,. | tak |  | - - - |  |  |
| 16. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy (dotyczy także usług gwarancyjnych) | tak |  | - - - |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
| 17. | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu, co najmniej (zgodnie z rozdziałem IX pkt. 8.1 siwz) : deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgloszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679), |  |  |  |  |  |
| 18. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |  |  |
| 19. | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |  |  |
| 20. | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | tak |  | - - - |  |  |
| 21. | Wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

GRUPA 3 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA–  ULTRASONOGRAF – 1 sztuka

Uwaga:

W kolumnie „Parametr oferowany”, proszę podać potwierdzenie spełnienia wymogu lub wartość parametru. W każdym przypadku, odpowiedź musi wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (broszury), na której potwierdzona jest odpowiedź Oferenta z kolumny „Parametr oferowany”.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2016 | Tak |  |  |
| 2. | Zasilanie 220-240V, 50/60 Hz | Tak |  |  |
| 3. | Liczba kanałów przetwarzania min. 300 000 | Tak |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-18 MHz | Tak |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 260 dB. | podać |  | 10 pkt. za wartość maksymalną |
|  | Ilość aktywnych gniazd sond obrazowych min. 4. | Tak |  |  |
|  | Monitor LCD: wysokiej rozdzielczości, min. 1900x1000 pixeli, kolorowy przekątna min. 22", kąt widzenia min. +/-170˚. | podać |  |  |
|  | Funkcja niezależnej regulacji położenia monitora względem pulpitu | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość regulacji pulpitu: wysokości w zakresie min. 15cm – minimalna wysokość nie większa niż 70cm obrotu min. +/-20 stopni z blokadą położenia. | Tak |  |  |
| 6. | Konsola aparatu wyposażona w ekran: dotykowy o przekątnej min. 10”, z możliwością regulacji jasności podświetlenia układ funkcji konfigurowalny przez użytkownika. | Tak |  |  |
| 7. | Wbudowana w pulpit (nieruchoma) klawiatura alfanumeryczna. | Tak |  |  |
|  | Archiwizacja, prezentacja obrazu i funkcje użytkowe. |  |  |  |
| 8. | Wewnętrzny dysk twardy min. 500 GB | Tak |  |  |
| 9. | Wewnętrzny system archiwizacji: ze zintegrowaną bazą danych pacjentów, z możliwością eksportu na płyty CD/DVD oraz dyski USB możliwość eksportu obrazów i pętli w formatach zgodnych z systemem WINDOWS tj. JPEG, AVI, MPEG export w formacie DICOM z dogrywaniem przeglądarki | Tak |  |  |
| 10. | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie danych surowych – możliwe dalsze przetwarzanie obrazów w takim samym zakresie, jak podczas badania. | Tak |  |  |
| 11. | Przetwarzanie obrazów po z archiwum - wymienić | podać |  | 1 pkt za każdą zaoferowaną funkcję |
| 12. | Pamięć CINE do zapamiętywania obrazów w prezentacji B min. 512 MB, minimum 100.000 obrazów/500 sekund, | podać |  | 10 pkt za największą wartość |
| 13. | Interfejs DICOM 3.0 min.: DICOM WorkList, DICOM Print, DICOM Storage, DICOM MPPS. | Tak |  |  |
| 14. | Interaktywna redukcja szumów ultrasonograficznych współpracująca na żywo z trybem kolorowego Dopplera. | Tak |  |  |
| 15. | Obrazowanie harmoniczne na oferowanych głowicach. | Tak |  |  |
| 16. | Obrazowanie trapezoidalne i rombowe | Tak |  |  |
| 17. | Obrazowanie ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (krzyżowe) w trakcie nadawania i odbioru współpracujące na żywo z trybami kolorowego i spektralnego Dopplera. | Tak |  |  |
| 18. | Videoprinter czarno-biały. | Tak |  |  |
| 19. | Wbudowany podgrzewacz żelu. | Tak |  |  |
|  | Obrazowanie |  |  |  |
| 20. | Tryb obrazowania: B-Mode, M-mode, anatomiczny M-mode | Tak |  |  |
| 21. | Maksymalna głębokość pola obrazowego > 30 cm. | podać |  |  |
| 22. | Powiększenie obrazów: rzeczywistego zatrzymanego z archiwum minimum 8 razy. | podać |  |  |
| 23. | Prędkość odświeżania obrazu w trybie B-mode: minimum 2000 klatek/ sekundę | podać |  |  |
| 24. | Automatyczna optymalizacja obrazu B jednym przyciskiem. | Tak |  |  |
| 25. | Możliwość ustawienia min. 8 stref ogniskowania. | Tak |  |  |
| 26. | Doppler kolorowy CD. | Tak |  |  |
| 27. | Zakres regulacji uchylności pola Color Doppler min. +/- 20 stopni | podać |  |  |
| 28. | Angiologiczny Doppler mocy PD wysokiej czułości, z odwzorowaniem kierunku przepływu (kierunkowy PD). | Tak |  |  |
| 29. | Obrazowanie przepływów za pomocą techniki niewykorzystującej zjawiska Dopplera - wizualizacja rzeczywistej hemodynamiki przepływu bez maskowania ściany naczynia. | podać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |
| 30. | Doppler spektralny z: automatycznym obrysem, wyznaczaniem parametrów na żywo na zatrzymanym spektrum. | Tak |  |  |
| 31. | Wielkość bramki Dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym: min. 2-15 mm | Tak |  |  |
| 32. | Automatyczna optymalizacja spektrum PWD jednym przyciskiem. | Tak |  |  |
| 33. | Obrazowanie triplex ( B+CFM/PD+PW), | Tak |  |  |
| 34. | Obrazowanie triplex ( B+CFM/PD+CWD) dla głowic sektorowych | podać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 20 pkt. |
| 35. | Możliwości przetwarzania obrazów po „zamrożeniu”. - wymienić | podać |  | 1 pkt za każdą zaoferowaną funkcję |
|  | Głowica elektroniczna liniowa | Podać typ i nr katalogowy |  |  |
| 36. | Liczba przetworników piezoelektrycznych min. 250 | podać |  |  |
| 37. | Zakres częstotliwości pracy min. 5-12MHz | podać |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania min. 50mm. | podać |  |  |
|  | Głowica elektroniczna convex | Podać typ i nr katalogowy |  |  |
| 38. | Liczba przetworników piezoelektrycznych min. 190 | podać |  |  |
| 39. | Zakres częstotliwości pracy min. 2-5MHz | podać |  |  |
| 40. | Pole badane min. 700 | podać |  |  |
| 41. | Maksymalna głębokość badania > 30 cm. | podać |  |  |
|  | Głowica elektroniczna microconvex do badań pediatrycznych i neonatologicznych | Podać typ i nr katalogowy |  |  |
| 42. | Liczba przetworników piezoelektrycznych min. 120 | podać |  |  |
| 43. | Zakres częstotliwości pracy min. 4-10MHz | podać |  |  |
| 44. | Pole badane min. 1000 | podać |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy o następujące głowice |  |  |  |
| 45. | Głowica sektorowa: min. 64 przetworniki do badania serca o kacie widzenia>1000 | podać |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |
| 46. | Głowica liniowa śródoperacyjna: min. 150 przetworników, szerokość pola obrazowania min. 25 mm, pasmo min. 5-18 MHz. | Tak |  | Nie – 0 pkt. Tak – 10 pkt. |
|  | Możliwości rozbudowy o następujące funkcjonalności: |  |  | Za każdą możliwość rozbudowy 5 pkt. |
| 47. | Obrazowanie z wykorzystaniem środków kontrastujących na sondach: konweksowych, liniowych, endokawitarnych wolumetrycznych. | podać |  |  |
| 48. | Obrazowanie przepływów za pomocą techniki niewykorzystującej zjawiska Dopplera - wizualizacja rzeczywistej hemodynamiki przepływu bez maskowania ściany naczynia. | podać |  |  |
| 49. | Oprogramowanie do automatyzacji pomiaru IMT. | podać |  |  |
| 50. | Obrazowanie panoramiczne. | podać |  |  |
| 51. | Funkcja elastografii kompresyjnej jakościowej i ilościowej z możliwością analizy w postprocessingu - dostępna na min. sondach liniowych i konweksowych, | podać |  |  |
|  | Pakiet kardiologiczny z: trybem Dopplera ciągłego CWD, Dopplera tkankowego kolorowego, modułem EKG. | podać |  |  |
| 52. | Obrazowanie objętościowe i głowice wolumetryczne typu convex i endowaginalna do obrazowania: 2D, 3D i 3D w czasie rzeczywistym z trybami tomograficznymi TUI. | podać |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
| 53. | Rok produkcji 2016 | Tak |  |  |
| 54. | Certyfikat wyrobu medycznego CE | Tak |  |  |

# Warunki Gwarancji i Serwisu

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób przyznawania punktów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji oraz współpracujących urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji | >= 24 |  | Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. 25 – 36 miesięcy – 5 pkt. Powyżej 36 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] | >= 8 |  | - - - |  |  |
| 3 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | tak |  | - - - |  |  |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |  |
| 4. | Liczba przeglądów niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy aparatu | podać |  | 1 przegląd – 5 pkt. , 2 przeglądy - 1 pkt., więcej – 0 pkt. |  |  |
| 5. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji – bezpłatne. Ostatni przegląd okresowy na zakończenie gwarancji. | tak |  | - - - |  |  |
| 6. | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =<72 [godz.] | tak |  | - - - |  |  |
| 7. | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |  |  |
| 8. | Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |  |  |
| 9. | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |  |  |
| 10. | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |  |  |
| 11. | W okresie pogwarancyjnym - możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta | podać |  | tak – 10 nie - 0 |  |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 12. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (do 5 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; | tak |  | - - - |  |  |
| 13. | Szkolenie dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; | tak |  | - - - |  |  |
| 14. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy (dotyczy także usług gwarancyjnych) | tak |  | - - - |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
| 15. | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu, co najmniej (zgodnie z rozdziałem IX pkt. 8.1 siwz): deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgloszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679), | tak |  |  |  |  |
| 16. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |  |  |
| 17. | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |  |  |
| 19. | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | tak |  | - - - |  |  |
| 20. | Wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/4 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

GRUPA 4 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA–  KARDIOMONITOR NOWORODKOWY – 6 sztuk

Uwaga:

W kolumnie „Parametr oferowany”, proszę podać potwierdzenie spełnienia wymogu lub wartość parametru. W każdym przypadku, odpowiedź musi wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (broszury), na której potwierdzona jest odpowiedź Oferenta z kolumny „Parametr oferowany”.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarny lub stacjonarno/transportowy przeznaczony dla noworodków wraz z akcesoriami. | tak |  |  |
| 2. | Ekran kardiomonitora LCD TFT: Przekątna >= 12” Rozdzielczość >= 800 x 600 pikseli Prezentacja nie mniej niż 6 krzywych jednocześnie Prezentacja nie mniej niż 4 pól numerycznych jednocześnie Możliwość regulacji jasności | tak |  |  |
| 3. | Parametry mierzone/analizowane: EKG z możliwością wyboru liczby odprowadzeń: 3 odprowadzenia lub 7 odprowadzeń Analiza częstości akcji serca i podstawowa analiza arytmii – wykrywanie minimum 5 zaburzeń rytmu Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach – zakres analizy nie mniejszy niż od -9,0 do +9,0 mm, z możliwością ręcznej regulacji położenia odcinków pomiarowych HR w zakresie nie mniejszym niż 30 – 300 uderzeń na minutę Respiracja – pomiar metodą impedancyjną Zakres pomiaru respiracji nie mniejszy niż 4-120 oddechów/min Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji Saturacja w technologii Masimo zakres od 1-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. Pomiar pulsu w zakresie 30-240 bpm Modulacja dźwięku przy zmianie wartości %SpO2. W komplecie przewód interfejsowy i komplet czujników neonatologicznych Pomiar NIBP metodą oscylometryczną, technika dwutubowa, w zakresie min. 10-290 mmHg Pomiar ręczny i automatyczny Pomiar automatyczny z dowolnym interwałem w zakresie min. 1 - 120 min, z liczbą powtórzeń 1-25 lub w trybie ciągłym Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np. 2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . W komplecie przewód i zestaw mankietów dla noworodków. Pomiar ciśnienia krwawego – min. 2 kanały Pomiar temperatury ciągłej (powierzchniowej i głębokiej) – w komplecie dwa czujniki | tak |  |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o: pomiar gazów anestetycznych -automatyczna identyfikacja środków anestetycznych (pięć środków anestetycznych i dwie spośród mieszanin: halotan, enfluran, izofluran, sewofluran i desfluran). Wyświetlanie MAC (minimalne stężenie pęcherzykowe) i MACage - z kompensacją dla wieku pacjenta co najmniej 3 kanałowy rejestrator termiczny, wbudowany w monitor - wydruk możliwy podczas transportu tradycyjny moduł CO2 pracujący w technologii pomiaru w strumieniu bocznym – moduł wymienny między monitorami moduł pomiaru głębokości sedacji | podać |  | Brak możliwości rozbudowy – 0 pkt. Możliwość rozbudowy o 1 funkcję – 5 pkt. Możliwość rozbudowy o 2 funkcje – 10 pkt. Możliwość rozbudowy o 3 funkcje – 15 pkt Możliwość rozbudowy o 4 funkcje – 20 pkt |
| 5. | Konstrukcja i rozwiązania użytkowe: Zasilanie elektryczne: 230V/50Hz oraz alternatywnie z akumulatora Czas pracy monitora przy zasilaniu z akumulatora >=120 min. Wskaźnik naładowania akumulatora – na ekranie i oddzielnie na akumulatorze Klawisze sprzętowe umieszczone pod ekranem Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). Porty pomiarowe kodowane za pomocą kolorów - ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania | podać |  | Brak zasilania akumulatorowego – 0 pkt. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora 120 – 150 min – 5 pkt. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora powyżej 150 min – 10 pkt. |
| 6. | Alarmy: Wskaźnik alarmu na obudowie, w miejscu gwarantującym łatwą widzialność Klasyfikacja alarmu do jednej z trzech kategorii, w zależności od jego priorytetu, rozróżniane kolorem wskaźnika i tonem Co najmniej cztery opcje schematów alarmowych Podtrzymywanie na ekranie komunikatu alarmowego nawet po ustąpieniu przyczyny wyzwolenia alarmu Możliwość ustawienia granic alarmowych Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. Możliwość wyświetlanie minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | Opisać miejsce umieszczenia wskaźnika alarmu, podać liczbę schematów alarmowych |  | 4 schematy alarmowe – 0 pkt. Więcej niż 4 schematy alarmowe – 5 pkt. |
| 7. | Rok produkcji 2016 | tak |  |  |
| 8. | Certyfikat wyrobu medycznego CE | tak |  |  |

KARDIOMONITOR ANESTETYCZNY – 1 sztuka

Uwaga:

W kolumnie „Parametr oferowany”, proszę podać potwierdzenie spełnienia wymogu lub wartość parametru. W każdym przypadku, odpowiedź musi wskazywać również stronę w dołączonej dokumentacji wyrobu (broszury), na której potwierdzona jest odpowiedź Oferenta z kolumny „Parametr oferowany”.

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Ocena pkt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarny modułowy: zasilany napięciem 230V oraz alternatywnie z akumulatora przeznaczony do monitorowania parametrów fizjologicznych niemowląt i dzieci na sali operacyjnej chłodzenie monitora konwekcyjne komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |  |
| 2. | Możliwość wymiany modułów* podczas pracy – automatyczna rekonfiguracja ekranu wynikająca ze zmiany parametrów pomiarowych | tak |  |  |
| 3. | Ekran kardiomonitora LCD TFT: Przekątna >= 12” Rozdzielczość >= 1024x768 pikseli Prezentacja nie mniej niż 6 krzywych jednocześnie Prezentacja nie mniej niż 4 pól numerycznych jednocześnie Możliwość podłączenia ekranu powielającego | tak |  |  |
| 4. | Monitor wyposażony w wyjścia: analogowe EKG inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi synchronizacji defibrylatora | tak |  |  |
|  | Sterowanie poprzez ekran dotykowy z możliwością: podłączenia klawiatury pod port USB sterowania z poziomu opcjonalnego dotykowego ekranu powielającego sterowania poprzez dodatkowego pilota zdalnego | tak |  |  |
| 5. | Możliwość zaprogramowania min.30 różnych konfiguracji monitora (ustawienia ekranu i granic alarmowych) w postaci profili i stron | tak |  |  |
| 6. | Wizualny wskaźnik alarmów widoczny w promieniu 360 stopni, z możliwością ustawienia jasności świecenia | tak |  |  |
| 7. | Parametry mierzone/analizowane – Oferent dostarczy wyposażenie umożliwiające wykonanie: EKG z możliwością wyboru liczby odprowadzeń: 3 odprowadzenia, 7 odprowadzeń lub 12 odprowadzeń Jednoczesna prezentacja min. 3 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 5 elektrod Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG Analiza arytmii jednocześnie z czterech odprowadzeń Analiza odcinka ST we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach Zakres pomiarowy analizy odcinka ST od min. -12,0 do 12,0 mm HR w zakresie nie mniejszym niż 30 – 300 uderzeń na minutę Respiracja – pomiar metodą impedancyjną Zakres pomiaru respiracji nie mniejszy niż 4-120 oddechów/min Prezentacja krzywej oddechowej i respiracji Saturacja w technologii Masimo zakres od 30-100%. Prezentacja krzywej pletyzmograficznej i %SpO2. W komplecie przewód interfejsowy i komplet czujników neonatologicznych Możliwośc wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca NIBP metodą oscylometryczną, w zakresie min. 20-260 mmHg Pomiar ręczny i automatyczny Pomiar automatyczny z dowolnym interwałem w zakresie min. 1 - 240 min, z liczbą powtórzeń 1-25 lub w trybie ciągłym Możliwość programowania serii cyklów o różnym interwale np. 2 cykle po 15 min., po czym 2 cykle po 30 min. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . W komplecie przewód i zestaw mankietów dla noworodków. ciśnienia krwawego IBP – min. 2 kanały Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. -25 do +320 mmHg Możliwość wyboru różnych etykiet nazw ciśnień inwazyjnych - w tym ciśnienia wewnątrzczaszkowego wraz z automatycznym doborem skal i ustawień dla poszczególnych ciśnień. dwa tory temperatury ciągłej (powierzchniowej i głębokiej) – w komplecie dwa czujniki Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru Możliwość wpisania własnych nazw etykiet W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy i rektalny stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych -metoda paramagnetyczna kapnografii w strumieniu bocznym gazów anestetycznych w module mieszczącym się w obudowie kardiomonitora - moduł wymienny monitorowanie parametrów oddechowych i wentylacji w znieczuleniu ogólnym automatyczna identyfikacja środków anestetycznych (pięć środków anestetycznych i dwie spośród mieszanin: halotan, enfluran, izofluran, sewofluran i desfluran) wyświetlanie MAC (minimalne stężenie pęcherzykowe) i MACage - z kompensacją dla wieku pacjenta | tak |  |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy o: program do pomiaru i opisowej analizy spoczynkowego 12-odprowadzeniowego EKG z możliwoscią przesłania danych do zewnętrznych systemów archiwizujących zakup licencji pozwalającej na ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora pomiar rzutu serca małoinwazyjną metodą PiCCO. Wyświetlanie danych na ekranie kardiomonitora, w tym podgląd danych numerycznych, trendów oraz wykres prezentujący graficznie definiowane wartości. pomiar EEG. Możliwość pojedynczego lub ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych (EAP). Możliwość pomiaru z elektrodą referencyjną lub bipolarną. Automatyczna kontrola i rozpoznanie odprowadzeni pomiar głębokości znieczulenia pomiar zwiotczenia nerwowo mięśniowego | podać |  | Brak możliwości rozbudowy – 0 pkt. Każda możliwość rozbudowy: 10 pkt. – maksymalnie 60 pkt |
| 9. | Konstrukcja i rozwiązania użytkowe: Czas zasilania z akumulatora minimum 45 minut – podać czas Wskaźnik naładowania akumulatora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). Porty pomiarowe kodowane za pomocą kolorów - ułatwienia identyfikacji odpowiednich akcesoriów. Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania - podgląd ekranu innego monitora pracującego w sieci Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych Możliwość podłączenia i wyświetlania danych z innych urządzeń (respiratorów, pulsoksymetrów, monitorów rzutu serca etc.) Możliwość drukowania krzywych, raportów, wyników obliczeń na podłączonej do monitora tradycyjnej drukarce laserowej lub rejestratorze - opcja wydruku do 4 przebiegów Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 24 godzinne Min. 400 zapamiętywanych wycinków krzywych mierzonych parametrów - zapis automatyczny w chwili alarmu lub ręczny po przyciśnięciu przycisku funkcyjnego Możliwość dodawania zdarzeń wraz z opisem Możliwość zdalnego dostępu do kardiomonitora przez serwis za pomocą sieci Internet w celu wstępnej diagnostyki, zmiany ustawień. Trendy graficzne i tabelaryczne wszystkich parametrów min. 72 godzinne (także trendy ST), rozdzielczość min. 1 min. Możliwość wyświetlanie minitrendów (wraz z pozostałymi mierzonymi parametrami i krzywymi) długości min. 30 min. | podać |  | Brak zasilania akumulatorowego – 0 pkt. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora 120 – 150 min – 5 pkt. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora powyżej 150 min – 10 pkt. |
| 10. | Alarmy: Wskaźnik alarmu na obudowie, w miejscu gwarantującym łatwą widzialność Klasyfikacja alarmu do jednej z trzech kategorii, w zależności od jego priorytetu, rozróżniane kolorem wskaźnika i tonem System alarmowy umożliwiający automatyczne przesłanie alarmu wraz z identyfikacją łóżka pacjenta oraz podglądem ekranu do innych kardiomonitorów w sieci monitorowania z możliwością ustawienia czasu po którym następuje przesłanie alarmu Możliwość ustawienia granic alarmowych Możliwość wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów | Opisać miejsce umieszczenia wskaźnika alarmu, podać liczbę schematów alarmowych |  | 4 schematy alarmowe – 0 pkt. Więcej niż 4 schematy alarmowe – 5 pkt. |
| 11. | Rok produkcji 2016 | tak |  |  |
| 12. | Certyfikat wyrobu medycznego CE | tak |  |  |

*Moduł oznacza urządzenie jedno lub wieloparametrowe, które współpracuje z urządzeniem głównym

# Warunki Gwarancji i Serwisu- dotyczy monitorów noworodkowych i monitora anestezjologicznego

| l.p. | Parametr | parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób przyznawania punktów |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GWARANCJE |  |  |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji oraz współpracujących urządzeń [liczba miesięcy] UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji | >= 24 |  | Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt. 25 – 36 miesięcy – 5 pkt. Powyżej 36 miesięcy – 10 pkt. |  |  |
| 2 | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] | >= 8 |  | - - - |  |  |
| 3 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | tak |  | - - - |  |  |  |  |
|  | WARUNKI SERWISU |  |  |  |  |  |
| 4. | Liczba przeglądów niezbędnych do realizacji w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy aparatu. | podać |  | 1 przegląd – 5 pkt. , 2 przeglądy - 1 pkt., więcej – 0 pkt. |  |  |
| 5. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji – bezpłatne. Ostatni przegląd okresowy na zakończenie gwarancji. | tak |  | - - - |  |  |
| 6. | Czas reakcji (dotyczy także reakcji zdalnej): „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” =<72 [godz.] | tak |  | - - - |  |  |
| 7. | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | - - - |  |  |
| 8. | Wymiana podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | - - - |  |  |
| 9. | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | - - - |  |  |
| 10. | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | tak |  | - - - |  |  |
| 11. | W okresie pogwarancyjnym - możliwość korzystania z innego serwisu niż autoryzowany serwis producenta | podać |  | tak – 10 nie - 0 |  |  |
|  | SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
| 12. | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (do 5 osób z możliwością podziału i szkolenia w mniejszych podgrupach) w momencie jego instalacji i odbioru; | tak |  | - - - |  |  |
| 13. | Szkolenie dla personelu technicznego (min. 2 osoby) z zakresu diagnostyki stanu technicznego i wykonywania czynności konserwacyjnych , naprawczych i przeglądowych; | tak |  | - - - |  |  |
| 14. | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy (dotyczy także usług gwarancyjnych) | tak |  | - - - |  |  |
|  | DOKUMENTACJA |  |  |  |  |  |
| 15. | Wymagane do oferty dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu, co najmniej (zgodnie z rozdziałem IX pkt. 8.1 siwz) : deklaracja zgodności, certyfikat CE, zgloszenie wyrobu medycznego jeżeli klasa wyrobu na to wskazuje do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Dz. U. nr 107 poz.679), | tak |  |  |  |  |
| 16. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych | tak |  | - - - |  |  |
| 17. | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | tak |  | - - - |  |  |
| 19. | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) | tak |  | - - - |  |  |
| 20. | Wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | tak |  | - - - |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)