Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 25.10.2016

EZP-271-2/100/2016/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dostawa drobnego sprzętu medycznego*,* znak sprawy EZP-271-2/100/2016.

W związku z zapytaniami, Zamawiającym wyjaśnia:

Pytanie 1 - GRUPA 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w grupie 2 czterokomorowego zestawu do drenażu klatki piersiowej z przeźroczystą przednią ścianką o całkowitej pojemności 2300ml – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie wymagał w poz. 1, 2, 3, 4 strzykawki dwuczęściowych o parametrach:

- trzon tłoka prosty na całej długości, zwężony na końcu w komorze strzykawki,

- podstawowa pojemność zaznaczona w kółku dla łatwiejszego odczytu

- wysokość cyfr na skali 3,5mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

Pozostałe zapisy siwz pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zamieszczone zostaje na stronie internetowej bip.usdk

 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 lek. med. Andrzej Bałaga