Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 16.11.2016.r.

EZP-271-2-111/2016- pismo 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Dostawa fartuchów, podkładów higienicznych, pokrowców na buty, myjek oraz osłon na aparaturę medyczną – 4 grupy** numer sprawy**: EZP-271-2-111/2016**

 **I.W związku z pytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:**

**Pytanie nr 1-Dotyczy Grupa nr 1 poz. 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane włókninowe ochraniacze na buty wykonane były z polipropylenu o gramaturze min. 40 g/m2, zapewniającej dużą wytrzymałość w trakcie użytkowania oraz odporność na rozrywanie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

**Pytanie nr 2**- **Dotyczy Grupy 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki o parametrach:

Wymiary 23 cm x 15,5 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g oraz grubość myjki 3 mm, spełniające pozostałe parametry SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 3**-**Dotyczy Grupy 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z folii na roli a’100 sztuk?

**Odpowiedź: TAK dopuszcza również , z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pytanie nr 4 – Dotyczy** **Grupy 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający wymaga myjki w kształcie rękawicy o ergonomicznej budowie co zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężanej w nadgarstku?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

**Pytanie nr 5 –Dotyczy Grupy 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę w kształcie rękawicy o zaokrąglonym kształcie i ergonomicznej budowie co zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężanej w nadgarstku, wymiary: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm, wykonana z włókniny 100g/m2, wykonana z dwóch warstw, przednia: podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5.5, tylna: podkłady watolinowe?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 6-Dotyczy Grupy 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany pojedynczo w opakowaniu foliowym, opakowanie zbiorcze w formie kartonika a‘100 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź: TAK dopuszcza również , z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.**

**Pytanie nr 7-Dotyczy Grupy 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający oczekuje myjek w formie rękawicy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

**Pytanie nr 8-Dotyczy Grupy 2, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści myjki celulozowo-foliowe?

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 9-Dotyczy Grupy 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 90g/m² z podaniem ceny za opakowanie a′24 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i zaokrągleniu do pełnego opakowania?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również, pod warunkiem że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.**

**Pytanie nr 10-Dotyczy Grupy 1, pozycja 2 i 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch higieniczny w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również**

**Pytanie 11- Dotyczy Grupy 4, pozycja 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie: sterylnej osłony na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 120 mm i głębokości 150 mm. Otwór o średnicy 15 mm – zapobiegający spadaniu. Wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 12- Dotyczy Grupy 4, pozycja 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie: sterylnego jednorazowego zestawu do zabezpieczenia ramienia C umożliwiającego pracę podczas zabiegów na stole wyciągowym

Skład:

1 x osłona wzmacniacza wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka, krawędź obszyta elastyczną gumką

1 x osłona lampy wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka wyposażona krawędź obszyta elastyczną gumką

1 x osłona ramienia C wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE o wymiarach 41 x 224 cm, wyposażona w sześć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamr, pozwalających na zabezpieczenie ramienia C zgodnie z zasadami aseptyki.

Zestaw jest umieszczony w trójdzielnej kieszeni, która po otwarciu opakowania sterylnego zabezpiecza elementy przed wysunięciem. Wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

**Pytanie 13- Dotyczy Grupy 4, pozycja 3**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie sterylnej , jednorazowej osłony detektora PCE, znaczona na biało o wymiarach 50 cm na 100 cm. Opakowanie jednostkowe posiada dwie samoprzylepne etykiety do wklejenia do protokołu medycznego. Wyrób medyczny klasa I.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.**

II. Zamawiający modyfikuje **FORMYULARZ OFERTOWY**- załącznik nr 2 do SIWZ

(W załączeniu poprawiony)

**III. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:**

**SKŁADANIA OFERT: 22.11.2016 r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b**

**OTWARCIA OFERT: 22.11.2016 r godz. 11:00 pok. 2h-06b**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej [bip.usdk.pl](http://www.szpitalzdrowia.pl)

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

 Lek.med. Andrzej Bałaga