Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków dnia, 17.11.2016.r.

EZP-271-2-111/2016- pismo 4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

**Dostawa fartuchów, podkładów higienicznych, pokrowców na buty, myjek oraz osłon na aparaturę medyczną – 4 grupy** numer sprawy**: EZP-271-2-111/2016**

**Zamawiający poprawia omyłkowo udzieloną odpowiedź ( pismo EZP-271-2-111/2016 –pismo 3 z dnia 16.11.2016r):**

**Pytanie 12- Dotyczy Grupy 4, pozycja 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie: sterylnego jednorazowego zestawu do zabezpieczenia ramienia C umożliwiającego pracę podczas zabiegów na stole wyciągowym

Skład:

1 x osłona wzmacniacza wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka, krawędź obszyta elastyczną gumką

1 x osłona lampy wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE, w kształcie czepka wyposażona krawędź obszyta elastyczną gumką

1 x osłona ramienia C wykonana z mocnej bezbarwnej foli PE o wymiarach 41 x 224 cm, wyposażona w sześć zintegrowanych plastikowych U kształtnych klamr, pozwalających na zabezpieczenie ramienia C zgodnie z zasadami aseptyki.

Zestaw jest umieszczony w trójdzielnej kieszeni, która po otwarciu opakowania sterylnego zabezpiecza elementy przed wysunięciem. Wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ..**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej [bip.usdk.pl](http://www.szpitalzdrowia.pl)

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek.med. Andrzej Bałaga