Załącznik nr 3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa Nr katalogowy | Orient. Zużycie szt. 12-miesiący | Cena netto | Wartość netto | VAT% | Wartość VAT | Wartość brutto | Kraj produkcji | Nazwa producent | Numer i data ważn. świadectwo dopusz.. | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Korki Combi z końcówkami żeńską i męską dostępne w kolorach: biały, czerwony, niebieski |  | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła typu Motylek 0,65x20mm z drenikiem 30 cm. Igła typu Motylek 1,1x20mm z drenikiem 30 mm. Igła typu Motylek 0,5x15mm z drenikiem 30 cm |  | Zamiennie 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem ok. 10 cm. Do infuzji, wykonany z poliamidu,z pokrętłem. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45 stopni. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcenia jej. Produkt pakowany pojedynczo, sterylnie. |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Igły podpajęczynówkowe 18 G x3 ½ 1,3x88mm; 19 G x 3½ 1,1 x 88 mm 20 G x3 ½ 0,9x88 mm; 22 G x3 ½ 0,7x88 mm; |  | Zamiennie 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27Gx3 ½ 0,42x88 mm |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Igły podpajęczynówkowe: G27x3 ½ 0,42x88 G25x3 ½ 0,53x88 |  | zamiennie 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G26x3 ½ 0,47x88 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Igła do znieczuleń zewnątrz oponowego 18 G x 80 mm |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igły do blokadnerwów obwodowych z użyciem stymulatora i pod kontrolą USG, kod bezpieczeństwa z wysokiej jakości wizualizacją wzoru 360, szlif 30 stopni, dren infuzyjny 50 cm nie zawierający DFHP zintegrowany z igłą i kabelek elektryczny zintegrowany z igłą. 22Gx2"; 20Gx4" |  | Zamiennie 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Przedłużacz Heldelberga 75 cm |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Przedłużacz Heldelberga 140 cm |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, długość 150 cm. Bez ftalanów |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Hepafix –zestaw do przez skórnej biopsji wątroby 1,6G 16; 1,4G 17; 1,2G 18; 1,8G 15. |  | Zamiennie 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków .Zawierający filtr antybakteryjny 0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczkę portu, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej. |  | 70 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Spike z filtrem powietrza 0,2µm oraz filtrem płynowym 0,5 µm. Posiada zawór bezigłowy oznaczony w kodzie kolorów na czerwono. Duża powierzchnia przylegająca do opakowania z lekiem i minimalizująca przesuwania się kolca spika w korku |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rampa 3 kranikowa wielokolorowa |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Igły do pobierania leków z fiolek z filtrem 5 µm |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Adapter do podawania leków cytotoksycznych za pomocą pompy. Posiada 4 zawory bezigłowe |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy tworzacy system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowywania cytostatyków wyposazona w ruchomy luer lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połaczenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym (połaczenie sygnalizowane akustycznie); filtr hydrofobowy 0.8µm;ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podawania leku. Uchwyt zem nie zawierającym bisfenolu (BPA). Badania potwierdzające , że połaczenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. |  | 14 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzacy system zamknięty umożliwiajacy przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy Infusomat Space z elementem silikonowym na linii. ⦁ Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe połączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenów; filtrem hydrofobowym 0,8µm; zacisk na drenie , kolec z odpowietrznikiem. Górna twarda cześć komory wykonana z plastiku o wysokiej przeźroczystości, dolna cześć komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podawania leku. Uchwyt z zaworem nie zawierający bisfenolu (BPA). ⦁ Badania potwierdzające, że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH. |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Urządzenie do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych w systemie zamkniętym, bezigłowym. Zawiera zapadkowy mechanizm chroniący przed przypadkowym odkręceniem urządzenia od strzykawki. Z zaworem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przypadkowym wydostaniem się leku ze strzykawki. Podaż leku możliwa tylko po połączeniu zaworu do żeńskiego luer lock. Bez części metalowych i PCV. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Korek do urządzenia do transferu leków niebezpiecznych i toksycznych w systemie zamkniętym. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Strzykawka 3 - częściowa z tłokiem zakończonym gumowym uszczelniaczem o pojemności nominalnej 50 (60) ml, z oznaczeniem logo producenta na strzykawce, z dodatkowa blokadą zapobiegającą niekontrolowanemu wysuwaniu tłoka z komory strzykawki, posiadająca wcięcie na tłoku z czterech stron |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Strzykawka 3 – częściowa o pojemności 50 ml z możliwością wypełnienia do 60 ml, bezlateksowa, wykonana z polipropylenu, z końcówką luer-lock. Skalowana co 1 ml na całej długości skali, pojemność nominalna dodatkowo wyróżniona graficznie (wytłuszczenie, obwiedzenie). Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Na korpusie strzykawki nazwa i informacja o braku lateksu. Strzykawka kompatybilna z pompami BRAUN (tzn. wpisana w instrukcję obsługi pompy), przeznaczona także do przygotowania i podaży cytostatyków z załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającego powyższe. |  | 80 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Strzykawka 3 częściowa luer lock o pojemności 3 ml. Bezlateksowa, wykonana z polipropylenu. Skalowana co 0,1 ml na całej długości skali. Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa własna strzykawki, logo producenta i informacje o braku lateksu. Pakowane po 100 szt. |  | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Strzykawka 3 częściowa luer lock o pojemności 5 ml. Bezlateksowa, wykonana z polipropylenu. Skalowana co 0,2 ml na całej długości skali. Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa własna strzykawki, logo producenta i informacje o braku lateksu. Pakowane po 100 szt |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Strzykawka 3 częściowa luer lock o pojemności 10 ml. (możliwość wypełnienia do 12 ml.) Bezlateksowa, wykonana z polipropylenu. Skalowana co 0,5 ml na całej długości skali. Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa własna strzykawki, logo producenta i informacje o braku lateksu. Pakowane po 100 szt. |  | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Strzykawka 3 częściowa luer lock o pojemności 20 ml. Bezlateksowa, wykonana z polipropylenu. Skalowana co 1 ml na całej długości skali. Skala kontrastująca, niezmywalna i czytelna. Kod kolorów na opakowaniu dla łatwego rozpoznawania rozmiaru strzykawki. Na korpusie strzykawki napisana nazwa własna strzykawki, logo producenta i informacje o braku lateksu. Pakowane po 100 szt. |  | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Prowadnica do igły podpajęczynówkowej roz. 27G 0,4x88 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Korek przeznaczony do stosowania jako osłona chroniąca zawory dostępu żylnego typu luer przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Korek pełniący funkcję bariery fizycznej dla zanieczyszczeń w okresie pomiędzy kolejnymi procedurami w ramach dostępu dożylnego, działając również jak środek odważający przed korzystaniem z dostępu. Korek dezynfekuje zawór pięć minut po zastosowaniu i utrzymuje zdezynfekowaną powierzchnię zaworu do siedmiu dni, jeżeli nie zostanie usunięty. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………                                                                                                                                                                                                                                                                                    …….………………

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                (podpis Wykonawcy